Atviro konkurso 2 priedas

VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Ligoninėje turimo elektrochirurginio generatoriaus remontas

| Eilės Nr. | Pavadinimas | Tipas, modelis, serija | Kaina eurais su PVM | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrochirurginio generatoriaus remontas | KLS-Martin ME411 ME4110303142980 |  | KLS-Martin ME411 ME4110303142980 |
|  | Reikalinga pakeisti susidėvjusias detales: |  |  |  |
| 1.1 | Mikroprocesoriaus plokštę |  | 2.300,00 |  |
| 2 | Remonto darbai atliekami ir suderinami pagal gamintojo rekomendacijas | Privaloma |  | Remonto darbai atliekami ir suderinami pagal gamintojo rekomendacijas |
| 3 | Atlikti visus keitimo, pajungimo ir programinės įrangos paleidimo, derinimo darbus | Privaloma |  | Atlikti visus keitimo, pajungimo ir programinės įrangos paleidimo, derinimo darbus |
| 4 | Pateikti su pasiūlymu gamintojo įgaliojimą atlikti serviso, instaliavimo bei priežiūros darbus Lietuvoje | Privaloma |  | Kartu su pasiūlymu pateikiame gamintojo įgaliojimą atlikti serviso, instaliavimo bei priežiūros darbus Lietuvoje Raštas ir dokumentai Specialisto apmokymų sertifikatas |
| 5 | Kartu su pasiūlymu detalėms pateikiama CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracijos kopija | Privaloma |  | Kartu su pasiūlymu pateikiame raštą Raštas ir dokumentai |
| 6 | Garantija 6 mėn. |  |  | Garantija 6 mėn. |
|  | Viso pasiūlymo bendra suma eurais su PVM |  | 2.783,00 |  |

| Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė |  |  |  | Vilma Gudonienė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |