
[image: image1.png]GRAINA





	Atviro konkurso 2 priedas


VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Ligoninėje turimo garinio sterilizatoriaus Tuttnauer remontas
	Eilės  Nr.
	Pavadinimas
	Tipas, modelis, serija
	Kaina eurais su PVM

	1.
	Garinio sterilizatoriaus Tuttnauer remontas
	13120001

T-MAX-8-2-VEP
	

	
	Reikalinga pakeisti šias detales:
	
	

	1.1
	Vakuumo pompa V55
	
	4.100,00

	2
	Atlikti visus keitimo, pajungimo ir programinės įrangos paleidimo, derinimo darbus
	Privaloma
	Bus atlikti visi keitimo, pajungimo ir programinės įrangos paleidimo, derinimo darbai

Įskaičiuota į bendrą kainą

	3
	Pateikti su pasiūlymu gamintojo įgaliojimą atlikti serviso, instaliavimo bei priežiūros darbus Lietuvoje
	Privaloma
	Kartu su pasiūlymu pateikiamas gamintojo įgaliojimas

Gamintojo įgaliojimas
Specialisto apmokymų sertifikatas

	4
	Kartu su pasiūlymu pateikiama CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracijos kopija
	Privaloma
	Kartu su pasiūlymu pateikiame CE sertifikatą 

CE sertifikatas

	
	Viso pasiūlymo  bendra suma eurais su PVM
	
	4.961,00


	Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė
	
	
	
	Vilma Gudonienė

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)


