
	Atviro konkurso sąlygų

	2  priedas



Perkamų prekių sąrašas

	  Dalies Nr. 
	Prekės pavadinimas

	Mato vnt.
	Orientacinis poreikis metams
	Kaina

 mato vnt 

su PVM   €
	PATEIKIAMA PILNAS SIŪLOMOS PREKĖS APRAŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, PAVADINIMAS, GAMINTOJAS, ŠALIS
	Bendra pozicijos suma €

	1 dalis
	Lituojamas varinis vamzdynas, varinės fasoninės bei bronzinės vamzdynų dalys
	
	
	
	
	

	1
	Alkūnė varinė vidus-vidus  Ø-8 mm varinė, lituojama, 90o
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	6,0

	2
	Alkūnė varinė vidus-vidus  Ø-10 mm varinė, lituojama, 90o
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	4,0

	3
	Alkūnė varinė vidus-vidus  Ø-12 mm varinė, lituojama, 90o
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,32
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	1,6

	4
	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-8 mm varinė, lituojama
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	9,0

	5
	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-10 mm varinė, lituojama
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,7
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	8,5

	6
	Alkūnė 45o,vidus/vidus, Ø-12 mm varinė, lituojama
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	6,0

	7
	Alkūnė 90o,vidus/vidus, Ø15 mm varinė, lituojama
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	6,0

	8
	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 8 mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,7
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	8,5

	9
	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 10 mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	6,0

	10
	Trišakis 90o, vidus/vidus, Ø 12 mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,7
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	3,5

	11
	Trišakis 90o, vidus/vidus/vidus, Ø 15x10x15 mm varinis, lituojamas
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	12,5

	12
	Trišakis 90o, vidus/vidus/vidus, Ø 15x12x15 mm varinis, lituojamas
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,0
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	5,0

	13
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 10-8mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	9,0

	14
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 12-8mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	9,0

	15
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 12-10mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,0
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	5,0

	16
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 15-8mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,3
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	6,5

	17
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 15-10mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,3
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	6,5

	18
	Perėjimas, vidus/vidus    Ø 15-12mm varinis, lituojamas
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,6
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	3,0

	19
	Lituojama varinė  jungtis su veržle radiatoriams Ø 12x1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,3
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	6,5

	20
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 8/10 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	6,0

	21
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/6 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	9,0

	22
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/8 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	6,0

	23
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 12/10 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	4,0

	24
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/8 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,0
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	5,0

	25
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 15/10 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,9
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	4,5

	26
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/12 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,0
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	5,0

	27
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 18/15 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,3
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	1,5

	28
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/15 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	4,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	22,5

	29
	Lituojama varinė pereinama mova vidus/išorė Ø 35/18 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,7
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	18,5

	30
	Lituojama varinė  mova vidus/vidus   Ø 8 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,6
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	3,0

	31
	Lituojama varinė  mova vidus/vidus  Ø 10 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,3
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	1,5

	32
	Lituojama varinė  mova vidus/vidus   Ø 12 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	1,0

	33
	Lituojama varinė  aklė, vidus, Ø 10 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	6,0

	34
	Lituojama varinė  aklė, vidus, Ø 12 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,9
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	4,5

	35
	Lituojama varinė  aklė, vidus, Ø 15 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	2,5

	36
	Lituojama varinė  aklė, vidus, Ø 18 mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,6
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	3,0

	37
	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus,  Ø10 mm x 3/8“, su veržle
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	7,5

	38
	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus,  Ø12 mm x 3/8“, su veržle
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	7,5

	39
	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus,  Ø12 mm x 1/2“, su veržle
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	7,5

	40
	Lituojama varinė jungtis, vidus/vidus,  Ø18 mm x 3/4“, su veržle
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,6
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	8,0

	41
	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,6
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	8,0

	42
	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 18-3/4“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	14,0

	43
	Lituojama bronzinė alkūnė 90° su vidiniu sriegiu, vidus 22-1“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	11,0

	44
	Trišakis lituojamas vidiniu sriegiu atšakoje, vidus/vidus/vidus 15-1/2“-15
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	18
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	90,0

	45
	Keturšakis lituojamas, vidus/vidus/vidus/vidus Ø 22 mm 
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	8,6
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	43,0

	46
	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu sriegiu     Ø10mm- 1/2“ 
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	11,0

	47
	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu   sriegiu  Ø12mm- 1/2“ 
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	4,0

	48
	Jungtis lituojama, vidus, išoriniu   sriegiu  Ø15mm- 1/2“ 
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	0,6
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	3,0

	49
	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu  sriegiu   Ø10mm- 1/2“ 
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,0
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	15,0

	50
	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu  sriegiu   Ø12mm- 1/2“ 
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	6,0

	51
	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu  sriegiu   Ø15mm- 1/2“ 
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	 2,8


	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	14,0

	52
	Jungtis lituojama, vidus, vidiniu  sriegiu   Ø28mm- 1/2“ 
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	4,3
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	21,5

	53
	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus     Ø15mmx1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	14,0

	54
	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus     Ø15mmx 1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,9
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	14,5

	55
	Išardoma bronzinė jungtis lituojama su išor. sriegiu, vidus/vidus     Ø18 mmx 1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,0
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	15,0

	56
	Alkūnė prietaisinė bronzinė lituoj.,vidus, su vid. sriegiu, 900    Ø12mm x1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,6
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	8,0

	57
	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 10x10mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	9,0

	58
	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 12x12mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,0
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	10,0

	59
	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 15x15mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,0
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	10,0

	60
	Užveržiama mova variniam vamzdžiui 18x18mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,4
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	12,0

	61
	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 10x1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	9,0

	62
	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 12x1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	6,0

	63
	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 15x1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	11,0

	64
	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 18x1/2“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,0
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	10,0

	65
	Perėjimas užveržiamas išoriniu sriegiu 22x3/4“
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,3
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	11,5

	66
	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 10mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,6
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	8,0

	67
	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 12mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	1,3
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	6,5

	68
	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 15mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	11,0

	69
	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 18mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	16,0

	70
	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 22mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	16,0

	71
	Užveržiama trišakis variniam vamzdžiui 10x10x10mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,7
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	13,5

	72
	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 12x12x12mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	2,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	14,0

	73
	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 15x15x15mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	3,0
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	15,0

	74
	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 18x18x18mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	4,0
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	20,0

	75
	Užveržiama alkūnė variniam vamzdžiui 22x22x22mm
	Vnt.
	Iki 5 vnt
	4,1
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	20,5

	76
	Medicininis varinis vamzdis 8x1 mm
	m
	Iki 50 m
	4
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	200

	77
	Medicininis varinis vamzdis 10x1 mm
	m
	Iki 50 m
	5
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	250

	78
	Medicininis varinis vamzdis 12x1 mm
	m
	Iki 50 m
	5
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	250

	79
	Medicininis varinis vamzdis 15x1 mm
	m
	Iki 50 m
	5,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	275

	80
	Medicininis varinis vamzdis 18x1 mm
	m
	Iki 50 m
	6,0
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	300

	81
	Medicininis varinis vamzdis 22x1 mm
	m
	Iki 50 m
	7
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	350

	82
	Medicininis varinis vamzdis 28x1 mm
	m
	Iki 50 m
	8,0
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	400

	83
	Medicininis varinis vamzdis 35x1 mm
	m
	Iki 50 m
	13
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	650

	84
	Varinis vamzdis minkštas 6x1 mm
	m
	Iki 20 m
	2,0
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	40,0

	85
	Varinis vamzdis minkštas 8x1 mm
	m
	Iki 20 m
	4
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	80,0

	86
	Varinis vamzdis minkštas 10x1 mm
	m
	Iki 20 m
	5,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	110

	87
	Varinis vamzdis minkštas 12x1 mm
	m
	Iki 20 m
	4
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	80,0

	88
	Varinis vamzdis minkštas 15x1 mm
	m
	Iki 20 m
	4,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	90,0

	89
	Varinis vamzdis minkštas 18x1 mm
	m
	Iki 20 m
	5,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	104

	90
	Varinis vamzdis minkštas 22x1 mm
	m
	Iki 20 m
	6,
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	120

	91
	Varinis vamzdis kietas 6x1 mm
	m
	Iki 20 m
	4
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	80,0

	92
	Varinis vamzdis kietas 8x1 mm
	m
	Iki 20 m
	5
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	100,0

	93
	Varinis vamzdis kietas 12x1 mm
	m
	Iki 20 m
	4,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	90,0

	94
	Varinis vamzdis kietas 15x1 mm
	m
	Iki 20 m
	5,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	110,0

	95
	Varinis vamzdis kietas 18x1 mm
	m
	Iki 20 m
	6,4
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	128,0

	96
	Varinis vamzdis kietas 22x1 mm
	m
	Iki 20 m
	7,0
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	140,0

	97
	Varinis vamzdis kietas 28x1 mm
	m
	Iki 20 m
	8,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	164,0

	98
	Varinis vamzdis kietas 35x1 mm
	m
	Iki 20 m
	13,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	276,0

	99
	Varinis vamzdis kietas 42x1 mm
	m
	Iki 20 m
	18
	Prekės atitinka reikalavimus,  gamintojas S.p.a. SILMET, Italija
	360,00

	
	Viso 1 dalis
	
	
	
	
	5524,10

	
	
	
	
	
	
	


	  Dalies Nr. 
	Prekės pavadinimas
	Mato vnt.
	Orientacinis poreikis metams
	Kaina

 mato vnt 

su PVM   €
	PATEIKIAMA PILNAS SIŪLOMOS PREKĖS APRAŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, PAVADINIMAS, GAMINTOJAS, ŠALIS
	Bendra pozicijos suma €

	4 dalis
	Fekalinės ir lietaus kanalizacijų PVC  gaminiai
	
	
	
	
	

	1. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 90 laipsnių,balta
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,6
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	6

	2. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm,,baltas,L-250mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,0
	  
	10

	3. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm,,baltas,L-500mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	12

	4. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm,,baltas,L-1000mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	1,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	9

	5. 
	Mova  PVC vidaus kanalizacijai,remontinė d-50mm,,balta
	Vnt
	Iki  5 vnt
	1,0
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	5

	6. 
	Trišakis  PVC vidaus kanalizacijai,90°d-50mm,,baltas.
	Vnt
	Iki  5 vnt
	1,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	6

	7. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm, 90 laipsnių,balta
	Vnt
	Iki  5 vnt
	0,6
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	3

	8. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm,,baltas,L-250mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	0,9
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	4,5

	9. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-32 mm,,baltas,L-500mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	1,0
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	5

	10. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-32mm,,baltas,L-1000mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	1,6
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	8

	11. 
	Mova  PVC vidaus kanalizacijai,remontinė d-32mm,,balta.
	Vnt
	Iki  5 vnt
	1,0
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	5

	12. 
	Trišakis  PVC vidaus kanalizacijai,90°d-32mm,,baltas.
	Vnt
	Iki  5 vnt
	1,4
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	7

	13. 
	Gofruota armuota žarna plastikinė, skirta  maisto gamybai  d-50 mm
	m
	Iki 5 m
	10
	Prekės atitinka reikalavimus,  IPL, Italija
	50

	14. 
	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta  maisto gamybai d-75 mm
	m
	Iki 15 m
	10
	Prekės atitinka reikalavimus,  IPL, Italija
	150

	15. 
	Gofruota armuota žarna, plastikinė, skirta  maisto gamybai d-100 mm
	m
	Iki 15 m
	10
	Prekės atitinka reikalavimus,  IPL, Italija
	150

	16. 
	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 75 mm,H-270mm,iš polipropileno,atsparus UV
	      vnt
	Iki 5 vnt
	8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	40

	17. 
	Kaminėlis skirtas garui išvesti iš sutapdinto stogo termoizoliacijos sluoksnio Ø 110 mm,H-350mm ,iš polipropileno,atsparus UV
	      vnt
	Iki 5 vnt
	10
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	50

	18. 
	Aklė  PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 1000C, Ø40, plastikinė
	Vnt.
	Iki  10 vnt
	1,5
	Prekės atitinka reikalavimus, Wavin Optima, ES
	15

	19. 
	Aklė PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 1000C, Ø50, plastikinė
	Vnt.
	Iki  10 vnt
	1,5
	Prekės atitinka reikalavimus, Wavin Optima, ES
	15

	20. 
	Aklė  PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 1000C, Ø110, plastikinė1
	Vnt.
	Iki  10 vnt
	1,5
	Prekės atitinka reikalavimus, Wavin Optima, ES
	15

	21. 
	Aklė  PVC vidaus kanalizacijai, kuri atlaiko temperatūrą > 1000C, Ø75, plastikinė
	Vnt.
	Iki  10 vnt
	1,5
	Prekės atitinka reikalavimus, Wavin Optima, ES
	1514

	22. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,4
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	14

	23. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	12

	24. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	3,1
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	31

	25. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	20

	26. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	30

	27. 
	Trišakis PVC  vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	28

	28. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai d-110x50 mm, 88 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	25

	29. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 15 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,7
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	7

	30. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 30 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,7
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	7

	31. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,7
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	7

	32. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-75 mm, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	12

	33. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai vidaus kanalizacijai d-50 mm, 88 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	0,7
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	7

	34. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 15 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	20

	35. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 30 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	20

	36. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	22

	37. 
	Alkūnė  PVC vidaus kanalizacijai d-110 mm, 88 laipsnių
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	22

	38. 
	WC prijungimo alkūnė su atbuliniu vožtuvu ,ištekėjimas d-100 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	60
	Prekės atitinka reikalavimus,  Viega, ES
	600

	39. 
	Pravala  PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu   d-50 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	25

	40. 
	Pravala  PVC vidaus kanalizacijai su užsukamu dangteliu  d-110 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	3,6
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	36

	41. 
	Remontinė mova  PVC vidaus kanalizacijai d-50 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	20

	42. 
	Remontinė mova  PVC1 vidaus kanalizacijai d-110 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	22

	43. 
	Dviguba  mova  PVC vid1aus kanalizacijai d-50 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	20

	44. 
	Dviguba  mova  PVC v1idaus kanalizacijai d-110 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	22

	45. 
	Perėjimas  PVC vidaus k1analizacijai d-50/110 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,7
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	17

	46. 
	Vamzdis  PV1C vidaus kanalizacijai d-32,  L-250 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	18

	47. 
	Vamzdis  PVC v1idaus kanalizacijai d-32,  L-500 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	22

	48. 
	Vamzdis  PVC v1idaus kanalizacijai d-32,  L-1000 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	25

	49. 
	Vamzdis  PVC vi1daus kanalizacijai d-40,  L-250 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,0
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	10

	50. 
	Vamzdis  HTEM1 vidaus kanalizacijai d-40,  L-500 mm Iki  10 vnt
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	12

	51. 
	Vamzdis  PVC v2idaus kanalizacijai d-40,  L-1000 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	18

	52. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50,  L-250 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	20

	53. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-75,  L-250 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	15

	54. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50,  L-500 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	20

	55. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-75,  L-500 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	20

	56. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-50,  L-1000 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	20

	57. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-75,  L-1000 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	30

	58. 
	Vamzdis  PVC  vidaus kanalizacijai d-50,  L-2000 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	30

	59. 
	Vamzdis  PVC  vidaus kanalizacijai d-75,  L-2000 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	3,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	35

	60. 
	Vamzdis  PVC  vidaus kanalizacijai d-110,  L-250 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	20

	61. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-110,  L-3000 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	80

	62. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-110,  L-500 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2,4
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	24

	63. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-110,  L-1000 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	50

	64. 
	Vamzdis  PVC vidaus kanalizacijai d-110,  L-2000 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	7
	Prekės atitinka reikalavimus,  Ostendorf, ES
	70

	65. 
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=2000mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	25
	Prekės atitinka reikalavimus,  Ostendorf, ES
	125

	66. 
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=1000mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	20
	Prekės atitinka reikalavimus,  Ostendorf, ES
	100

	67. 
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=3000mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	25
	Prekės atitinka reikalavimus,  Ostendorf, ES
	250

	68. 
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,L=500mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	6
	Prekės atitinka reikalavimus,  Ostendorf, ES
	30

	69. 
	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm,45⁰
	Vnt
	Iki  5 vnt
	4,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	21

	70. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 110mm,45⁰
	Vnt
	Iki  5 vnt
	7,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	37,5

	71. 
	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm.
	Vnt
	Iki  5 vnt
	4,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	22,5

	72. 
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,L=1000mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	4
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	20

	73. 
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,L=2000mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	7
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	35

	74. 
	Vamzdis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,L=500mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	15

	75. 
	Alkūnė PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 56mm,45⁰
	Vnt
	Iki  5 vnt
	2,6
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	13

	76. 
	Trišakis PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojantis Ø 56mm,45⁰
	Vnt
	Iki  5 vnt
	4
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	20

	77. 
	Remontinė mova PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 56mm.
	Vnt
	Iki  5 vnt
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	15

	78. 
	Pravala PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110mm.
	Vnt
	Iki  2 vnt
	14
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	28

	79. 
	Perėjimas PVC vidaus kanalizacijai garsą izoliuojanti Ø 110x56mm.
	Vnt
	Iki  2 vnt
	4
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	8

	80. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	7
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	35

	81. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	7
	Prekės atitinka reikalavimus,  Wavin, ES
	35

	82. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110, 45 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Wavin, ES
	40

	83. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 67 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	7
	Prekės atitinka reikalavimus,  Wavin, ES
	35

	84. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 67 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	7
	Prekės atitinka reikalavimus,  Wavin, ES
	35

	85. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110,  67 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Wavin, ES
	40

	86. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50, 87 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	7
	Prekės atitinka reikalavimus,  Wavin, ES
	35

	87. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50, 87 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Wavin, ES
	40

	88. 
	Keturšakis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110,  87 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Wavin, ES
	40

	89. 
	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 50X50X50,    45 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	7
	Prekės atitinka reikalavimus,  Wavin, ES
	35

	90. 
	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X50X50,  45  laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	7
	Prekės atitinka reikalavimus,  Wavin, ES
	35

	91. 
	Keturšakis kampinis PVC vidaus kanalizacijai 110X110X110,                      45 laipsnių
	Vnt
	Iki  5 vnt
	7
	Prekės atitinka reikalavimus,  Wavin, ES
	35

	92. 
	Vamzdis kanalizacijai d-50mm,PVC,       L-500mm,baltas
	Vnt
	Iki  5 vnt
	5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	35

	93. 
	Alkūnė  kanalizacijai d-50mm,PVC,        45 laipsnių,balta
	Vnt
	Iki  5 vnt
	2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	10

	94. 
	Alkūnė  kanalizacijai d-50mm,PVC,        90  laipsnių,balta
	Vnt
	Iki  5 vnt
	2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	10

	95. 
	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 40X32 mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	0,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	4

	96. 
	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X32 mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	0,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	4

	97. 
	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 50X40 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	20

	98. 
	Redukcija PVC vidaus kanalizacijai 110X50 mm
	Vnt
	Iki  10 vnt
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	30

	99. 
	PVC vidaus kanalizacijai Perėjimas į ketinį vamzdį  be tarpinės d-50
	Vnt
	Iki  10 vnt
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Magnaplast, ES
	30

	100. 
	PVC Perėjimas į ketinį vamzdį vidaus kanalizacijai be tarpinės d-110
	Vnt
	Iki  10 vnt
	4
	Prekės atitinka reikalavimus,  Magnaplast, ES
	40

	101. 
	Guminis perėjimas Ø 50 mm iš ketinio vamzdžio
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1
	Prekės atitinka reikalavimus,  Magnaplast, ES
	10

	102. 
	Guminis perėjimas Ø 100 mm iš ketinio vamzdžio
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Magnaplast, ES
	12

	103. 
	Guminis perėjimas Ø 50x40 mm iš ketinio vamzdžio
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Magnaplast, ES
	15

	104. 
	Guminis perėjimas Ø 50x32 mm 
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Magnaplast, ES
	15

	105. 
	Guminis perėjimas Ø 100x50 mm   iš ketinio vamzdžio
	Vnt
	Iki  10 vnt
	1,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Magnaplast, ES
	15

	106. 
	Atsarginė dalis HL-2000                            trapui HL-510 NPR
	Vnt
	Iki  10 vnt
	12
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	12

	107. 
	Atbulinis vožtuvas vidaus                    kanalizacijai d-50 mm
	Vnt
	Iki  3vnt
	14
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	52

	108. 
	Atbulinis vožtuvas vidaus                    kanalizacijai d-110 mm
	Vnt
	Iki  2 vnt
	45
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	90

	109. 
	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus  kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda
	Vnt
	  Iki 2 vnt
	300
	Prekės atitinka reikalavimus,  HL Hutterer & Lechner GmbH , ES
	600

	110. 
	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus  kanalizacijai d-150 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda
	Vnt
	Iki  2 vnt
	400
	Prekės atitinka reikalavimus,  HL Hutterer & Lechner GmbH , ES
	800

	111. 
	Magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus  kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda,atlaikantis temperatūra virš +130⁰C daugiau 30 min
	Vnt
	Iki  2 vnt
	300
	Prekės atitinka reikalavimus,  HL Hutterer & Lechner GmbH , ES
	600

	112. 
	Dvigubas magistralinis atbulinis vožtuvas vidaus  kanalizacijai d-110 mm, su nerūdijančio plieno užsklanda
	Vnt
	Iki  2 vnt
	350
	Prekės atitinka reikalavimus,  HL Hutterer & Lechner GmbH , ES
	700

	113. 
	Kvapo uždoris Ø110 mm vidaus kanalizacijai
	vnt
	Iki  5 vnt
	80
	Prekės atitinka reikalavimus,  HL Hutterer & Lechner GmbH , ES
	400

	114. 
	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-100 mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	20
	Prekės atitinka reikalavimus,  HL Hutterer & Lechner GmbH , ES
	100

	115. 
	Alsuoklis kanalizacijai su nuimamu tinkleliu d-50 mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	20
	Prekės atitinka reikalavimus,  HL Hutterer & Lechner GmbH , ES
	100

	116. 
	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus,su vandens uždoriu ištekėjimo d-50 mm, su PVC hidroizoliaciniu žiedu,ne aukštesnis 80 mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	40
	Prekės atitinka reikalavimus, viega, ES
	200

	117. 
	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, ištekėjimo  d-100 mm,be PVC hidroizoliacinio žiedo
	Vnt
	Iki  10 vnt
	50
	Prekės atitinka reikalavimus,  viega, ES
	500

	118. 
	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, tiesus, ištekėjimo  d-100 mm,su PVC hidroizoliaciniu žiedu
	Vnt
	Iki  10 vnt
	50
	Prekės atitinka reikalavimus,  Viega, ES
	500

	119. 
	Trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus,su vandens uždoriu ištekėjimo d-50 mm, be PVC hidroizoliacinio žiedo
	Vnt
	Iki  10 vnt
	50
	Prekės atitinka reikalavimus,  HL Hutterer & Lechner GmbH , ES
	500

	120. 
	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su lipnia bitumine danga 
	Vnt
	Iki  10 vnt
	30
	Prekės atitinka reikalavimus,  HL Hutterer & Lechner GmbH , ES
	300

	121. 
	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su geotekstile lipnioms bituminėms dangoms 
	Vnt
	Iki  10 vnt
	35
	Prekės atitinka reikalavimus,  HL Hutterer & Lechner GmbH , ES
	350

	122. 
	Hidroizoliacijos prispaudimo žiedas trapui su EPDM  membrana 
	Vnt
	Iki  10 vnt
	30
	Prekės atitinka reikalavimus,  HL Hutterer & Lechner GmbH , ES
	300

	123. 
	Trapas su vandens užtvara ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, reguliuojamas, horizontalus, bendras aukštis nedaugiau, kaip 80 mm, ištekėjimo  d-50 mm,su vandens uždoriu
	Vnt
	Iki  10 vnt
	50
	Prekės atitinka reikalavimus,  Viega, ES
	500

	124. 
	Vonios trapas, garsą slopinantis                       d-50, lankstus horizontalus ištekėjimas, pralaidumas 1,3 l/s, korpusas iš PP su teleskopiniu antgaliu iš ABS, nerūdijančio plieno grotelėmis138x138 mm. Apkrovos klasė K3, nuimamas sifonas, papildomas sukamas įtekėjimo atvamzdis d-50 ir tarpinė
	vnt
	Iki  10 vnt
	70
	Prekės atitinka reikalavimus, KESSE L Giro, ES
	700

	125. 
	Trapas su atbuliniu vožtuvu ir nerūdijančio plieno grotelėmis 150x150 mm, horizontalus, reguliuojamas, bendras aukštis nedaugiau, kaip 80 mm, ištekėjimo d-75 mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	70
	Prekės atitinka reikalavimus, KESSE L Giro, ES
	350

	126. 
	Dušinis trapas nerūdijančio plieno su flanšu, grotelės nerūdijančio plieno150x150 mm, pajungimas 32 mm
	Vnt
	Iki  5 vnt
	60
	Prekės atitinka reikalavimus, KESSE L Giro, ES
	300

	127. 
	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu  d-75 mm                                  
	Vnt
	iki
10 vnt
	100
	Prekės atitinka reikalavimus,  HL Hutterer & Lechner GmbH , ES
	500

	128. 
	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu  d-110 mm                                  
	Vnt
	iki
4 vnt
	100
	Prekės atitinka reikalavimus,  HL Hutterer & Lechner GmbH , ES
	400

	129. 
	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu  d-160 mm                                  
	Vnt
	iki
5 vnt
	120
	Prekės atitinka reikalavimus,  HL Hutterer & Lechner GmbH , ES
	600

	130. 
	Vertikali stogo įlaja su lapų gaudykle ir privirintu bituminiu hidroizoliacijos sluoksniu ir su elektriniu apšildymu    10-30W-230V  d-110 mm                                  
	Vnt
	iki
5 vnt
	250
	Prekės atitinka reikalavimus,  HL Hutterer & Lechner GmbH , ES
	1250

	131. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-15 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	10

	132. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-20 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	10

	133. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-25 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	10

	134. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-32 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	10

	135. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-40 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	10

	136. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-50 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	10

	137. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-65 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	10

	138. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-80 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	10

	139. 
	Vamzdžių laikiklis-apkaba su guma metalinis d-100 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	10

	140. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-16 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	10

	141. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu   ir kaiščiu d-18 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	10

	142. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu  ir kaiščiu d-20 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	10

	143. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-22 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	10

	144. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu  ir kaiščiu d-25 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	10

	145. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu ir kaiščiu d-28 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	10

	146. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu   ir kaiščiu d-32 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	10

	147. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu  ir kaiščiu d-40 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	10

	148. 
	Laikiklis vamzdžiams plastmasinis užspaudžiamas su varžtu  ir kaiščiu d-50 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	10

	149. 
	PVC redukcija skirta lauko kanalizacijai        Ø 110/160mm.
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	30

	150. 
	PVC trišakis skirtas lauko kanalizacijai        Ø 110/110x45o
	Vnt
	Iki 5 vnt
	5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	25

	151. 
	PVC alkūnė 45o skirta lauko kanalizacijai        Ø 100mm.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	10

	152. 
	PVC pravala skirta lauko kanalizacijai        Ø 110mm.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	5

	153. 
	PVC aklė skirta lauko kanalizacijai          Ø 110 mm.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	45
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	225

	154. 
	PVC perėjimas į ketinį vamzdį skirtas lauko kanalizacijai Ø 110 mm.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	6
	Prekės atitinka reikalavimus,  Magnaplast, ES
	30

	155. 
	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 110/400 mm.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	45
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	225

	156. 
	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 160/400 mm.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	50
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	250

	157. 
	PVC šulinio pagrindas su trimis atšakomis lygiadieniams vamzdžiams skirtas lauko kanalizacijai Ø 200/400 mm.
	Vnt
	Iki 5 vnt
	50
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	250

	158. 
	PVC šulinio stovas skirtas lauko kanalizacijai Ø 400 mm,L-2M
	Vnt
	Iki 2 vnt
	35
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	70

	159. 
	Latakas vandeniui,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150xx2000x0,55 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	11
	Prekės atitinka reikalavimus, Rukki, ES
	55

	160. 
	Galinis latako dangtelis su tarpine,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	1,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rukki, ES
	7,5

	161. 
	Latako kablys, šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas, ,( 275g/m2) dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rukki, ES
	10

	162. 
	Latako laikiklis,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),,dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas,150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Pipelife, ES
	10

	163. 
	Latako jungtis,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas, 150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	4
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rukki, ES
	20

	164. 
	Latako vidinis kampas 90⁰,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio apvaliai lenktas, 150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	10
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rukki, ES
	50

	165. 
	Latako išorinis kampas 90⁰,šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio, apvaliai lenktas,150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	10
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rukki, ES
	90

	166. 
	Latako santaka šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2), dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,( 275g/m2), apvaliai lenktas,150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rukki, ES
	20

	167. 
	Lietvamzdis Ø 150mm  šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,( 275g/m2). 150xx2000x0,55 mm
	Vnt
	Iki 5 vnt
	12
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rukki, ES
	60

	168. 
	Alkūnė lietvamzdžiui 90⁰ šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,( 275g/m2), apvaliai lenktas,150 mm latakui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	12
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rukki, ES
	60

	169. 
	Lietvamzdžio laikiklis šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),dengtas poliesteriu ne plonesniu 50 mikron storio,( 275g/m2), apvaliai lenktas,150 mm lietvamzdžiui
	Vnt
	Iki 5 vnt
	10
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rukki, ES
	50

	170. 
	Lietvamzdžio laikiklio tvirtinimo varžtas šlaitiniam stogui plieninis,cinkuotas,( 275g/m2),150 mm lietvamzdžiui
	Vnt
	Iki 20 vnt
	1
	Prekės atitinka reikalavimus,  BudMat, ES
	20

	171. 
	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	300
	Prekės atitinka reikalavimus,  HL Hutterer & Lechner GmbH , ES
	600

	172. 
	Magistralinis atbulinis vožtuvas su nerūdijančio plieno užsklanda Ø 110 mm ir elektropavara
	Vnt
	Iki 2 vnt
	1800
	Prekės atitinka reikalavimus,  HL Hutterer & Lechner GmbH , ES
	3600

	173. 
	Magistralinis atbulinis vožtuvas, vertikalus, Ø 110 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	250
	Prekės atitinka reikalavimus,  HL Hutterer & Lechner GmbH , ES
	500

	174. 
	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis L=1.0 m,vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	12
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rukki, ES
	24

	175. 
	V- formos polimerbetonio latako elementas su cinkuotomis plieno grotelėmis  ir įmontuotu vertikaliu PVC Ø110 mm vamzdžiu.L=1.0 m, vidinis plotis 100 mm, statybinis plotis 118 mm, statybinis aukštis 97 mm
	Vnt
	Iki 2 vnt
	12
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rukki, ES
	24

	176. 
	Polimerbetonio latako  cinkuotos plieno grotelės  vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, plotis 130 mm,          apkrovų klasė A 15
	Vnt
	Iki 2 vnt
	110
	Prekės atitinka reikalavimus,  ACO, ES
	220

	177. 
	Polimerbetonio latako  cinkuotos plieno grotelės  vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 150 mm,          apkrovų klasė A 15
	Vnt
	Iki 2 vnt
	120
	Prekės atitinka reikalavimus,  ACO, ES
	240

	178. 
	Polimerbetonio latako  cinkuotos plieno grotelės  vidinis plotis 100 mm, statybinis ilgis 100 mm, statybinis plotis 127 mm,          apkrovų klasė B 125
	Vnt
	Iki 2 vnt
	130
	Prekės atitinka reikalavimus,  ACO, ES
	260

	179. 
	Šulinių liukai BEK(užpildas betonas ir ketus) d-700mm,apkrova 12,5t
	vnt
	Iki 5 vnt
	110
	Prekės atitinka reikalavimus,  GGG, ES
	550

	180. 
	Šulinių liukai BEK(užpildas betonas ir ketus) d-700mm,apkrova  40t
	vnt
	Iki 5 vnt
	200
	Prekės atitinka reikalavimus,  GGG, ES
	1000

	181. 
	Polimerbetonio latako  cinkuotų plieno grotelių laikiliai
	Vnt
	Iki 2 vnt
	38
	Prekės atitinka reikalavimus,  ACO, ES
	76

	182. 
	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø100mm iš polipropileno,atspari UV,su  prtitvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių.
	vnt
	Iki 5 vnt
	55
	Prekės atitinka reikalavimus,  ESSMANN, ES
	275

	183. 
	Sutapdinto stogo lietaus įlaja Ø150mm iš polipropileno,atspari UV,su  prtitvirtinama varžtais apsauga nuo šiukšlių.
	vnt
	Iki 5 vnt
	55
	Prekės atitinka reikalavimus,  ESSMANN, ES
	275

	
	Viso 4 dalis
	
	
	
	
	25195


	7 dalis
	Varžtai, veržlės medvaržčiai
	
	
	
	
	

	1. 
	Įkalamas cheminis inkaras poliesterio pagrindu, Ø 8 mm skirtas įtvirtinti betono skylėse sriegtus strypus, smeiges 1
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Sormat, Suomija
	20

	2. 
	Įkalamas cheminis inkaras polieste1rio pagrindu, Ø 10 mm skirtas įtvirtinti 2betono skylėse sriegtus strypus, smeiges
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Sormat, Suomija
	20

	3. 
	Į2kalamas cheminis inkaras poliesterio pa2grindu, Ø 12 mm skirtas įtvirtinti betono skylėse sriegtus strypus, smeiges
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,1
	Prekės atitinka reikalavimus,  Sormat, Suomija
	21

	4. 
	Įkalamas cheminis inkaras poliesterio pagrindu, Ø 16 mm skirtas įtvirtinti betono skylėse sriegtus strypus, smeiges
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Sormat, Suomija
	22

	5. 
	Įkalamas cheminis inkaras poliesterio pagrindu, Ø 20 mm skirtas įtvirtinti betono skylėse sriegtus strypus, smeiges
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Sormat, Suomija
	30

	6. 
	Įkalamas cheminis inkaras poliesterio pagrindu, Ø 24 mm skirtas įtvirtinti betono skylėse sriegtus strypus, smeiges
	Vnt
	Iki 10 vnt
	3,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Sormat, Suomija
	38

	7. 
	Varžtai M5 cinkuoti x l6 mm pilnu sriegiu  DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	7

	8. 
	Varžtai M5 cinkuoti x 20 mm pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	7

	9. 
	Varžtai cinkuoti M6x25 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	6

	10. 
	Varžtai cinkuoti M6x40 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	6

	11. 
	Varžtai cinkuoti M6x60 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	6

	12. 
	Varžtai cinkuoti M8x30 pilnu sriegiu DIN933  10.9 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	6

	13. 
	Varžtai cinkuoti M8x40 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	6

	14. 
	Varžtai cinkuoti M8x60 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	6

	15. 
	Varžtai cinkuoti M8x80 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	6

	16. 
	Varžtai cinkuoti M10x60 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	6

	17. 
	Varžtai cinkuoti M10x80 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	6

	18. 
	Varžtai cinkuoti M10x100 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	6

	19. 
	Varžtai cinkuoti M12x60 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	6

	20. 
	Varžtai cinkuoti M12x80 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	6

	21. 
	Varžtai cinkuoti M12x100 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	6

	22. 
	Varžtai cinkuoti M14x60 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	6

	23. 
	Varžtai cinkuoti M14x80 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	6

	24. 
	Varžtai cinkuoti M14x100 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	6

	25. 
	Varžtai cinkuoti M16x60 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	6

	26. 
	Varžtai cinkuoti M16x80 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	6

	27. 
	Varžtai cinkuoti M18x60 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	6

	28. 
	Varžtai cinkuoti M18x80 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	6

	29. 
	Varžtai cinkuoti M20x60 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	6

	30. 
	Varžtai cinkuoti M20x80 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	6

	31. 
	Varžtai cinkuoti M22x60 pilnu sriegiu DIN933  8.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	6

	32. 
	Varžtai cinkuoti M6x60 nepilnu sriegiu DIN603  4.8 kl
	kg
	Iki 2 kg
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	6

	33. 
	Varžtai cinkuoti M6x65 nepilnu sriegiu DIN6931  10.9 kl
	kg
	Iki 2 kg
	7
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	14

	34. 
	Varžtai cinkuoti M8x40 nepilnu sriegiu DIN6931  10.9 kl
	kg
	Iki 2 kg
	6,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	13

	35. 
	Varžtai cinkuoti M8x60 nepilnu sriegiu DIN6931  10.9 kl
	kg
	Iki 2 kg
	6
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	12

	36. 
	Varžtai cinkuoti M8x100 nepilnu sriegiu DIN6931  10.9 kl
	kg
	Iki 2 kg
	5,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	11

	37. 
	Varžtai cinkuoti M8x140 nepilnu sriegiu DIN6931  10.9 kl
	kg
	Iki 2 kg
	5,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	11

	38. 
	Varžtai cinkuoti M10x40 nepilnu sriegiu DIN6931  10.9 kl
	kg
	Iki 2 kg
	6,7
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	13,4

	39. 
	Varžtai cinkuoti M10x55 nepilnu sriegiu DIN6931  10.9 kl
	kg
	Iki 2 kg
	6,3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	12,6

	40. 
	Varžtai cinkuoti M10x100 nepilnu sriegiu DIN6931  10.9 kl
	kg
	Iki 2 kg
	4,00
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	8

	41. 
	Varžtai cinkuoti M10x120 nepilnu sriegiu DIN6931  10.9 kl
	kg
	Iki 2 kg
	7
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	14

	42. 
	Varžtai cinkuoti M10x140 nepilnu sriegiu DIN6931  10.9 kl
	kg
	Iki 2 kg
	6,4
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	12,8

	43. 
	Veržlės cinkuotos M3 DIN 985  su guminiu fiksavimo žiedu
	kg
	Iki 2 kg
	7,0
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	14

	44. 
	Veržlės cinkuotos M4 DIN 985  su guminiu fiksavimo žiedu
	kg
	Iki 2 kg
	6
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	12

	45. 
	Veržlės cinkuotos M5 DIN 985  su guminiu fiksavimo žiedu
	kg
	Iki 2 kg
	3,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	7

	46. 
	Veržlės cinkuotos M6  DIN 985  su guminiu fiksavimo žiedu
	kg
	Iki 2 kg
	2,9
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	5,8

	47. 
	Veržlės cinkuotos M6  DIN 985   su guminiu fiksavimo žiedu l
	kg
	Iki 2 kg
	1,9
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	3,8

	48. 
	Veržlės cinkuotos M8  DIN 985   su guminiu fiksavimo žiedu
	kg
	Iki 2 kg
	1,9
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	3,8

	49. 
	Veržlės cinkuotos M10  DIN 985   su guminiu fiksavimo žiedu
	kg
	Iki 2 kg
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	6

	50. 
	Veržlės cinkuotos M3  DIN 934  
	kg
	Iki 2 kg
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	6

	51. 
	Veržlės cinkuotos M4  DIN 934  
	kg
	Iki 2 kg
	4
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	8

	52. 
	Veržlės cinkuotos M5  DIN 934  
	kg
	Iki 2 kg
	3,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	7,6

	53. 
	Veržlės cinkuotos M3  DIN 934  
	kg
	Iki 2 kg
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	6

	54. 
	Veržlės-kilpa DIN 582 cinkuota  M6
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	1

	55. 
	Veržlės-kilpa DIN 582 cinkuota  M8
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	1

	56. 
	Veržlės-kilpa DIN 582 cinkuota  M10
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	8

	57. 
	Veržlės cinkuotos M6  DIN 934  8 kl
	kg
	1 kg
	2,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,8

	58. 
	Veržlėsi cinkuotos M8  DIN 934  8 kl
	kg
	1 kg
	2,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,8

	59. 
	Veržlėsi cinkuotos M10  DIN 934  8 kl
	kg
	1 kg
	2,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,8

	60. 
	Veržlėsi cinkuotos M12 DIN 934  8 kl
	kg
	1 kg
	2,8
	
	2,8

	61. 
	Veržlėsi cinkuotos M14  DIN 934  8 kl
	kg
	1 kg
	2,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,8

	62. 
	Veržlėsi cinkuotos M16  DIN 934  8 kl
	kg
	1 kg
	2,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,8

	63. 
	Veržlėsi cinkuotos M18 DIN 934  8 kl
	kg
	1 kg
	2,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,8

	64. 
	Veržlėsi cinkuotos M20DIN 934  8 kl
	kg
	1 kg
	2,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,8

	65. 
	Veržlėsi cinkuotos M22 DIN 934  8 kl
	kg
	1 kg
	2,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,8

	66. 
	Poveržlės cinkuotos M5 DIN 125 
	kg
	1 kg
	2,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,8

	67. 
	Poveržlės cinkuotos M6 DIN 125 
	kg
	1 kg
	3,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	3,5

	68. 
	Poveržlės cinkuotos M8DIN 125 
	kg
	1 kg
	2,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,8

	69. 
	Poveržlės cinkuotos M10 DIN 125 
	kg
	1 kg
	2,4
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,4

	70. 
	Poveržlės cinkuotos M12 DIN 125 
	kg
	1 kg
	2,4
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,4

	71. 
	Poveržlės cinkuotos M14 DIN 125 
	kg
	1 kg
	2,4
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,4

	72. 
	Poveržlės cinkuotos M16 DIN 125 
	kg
	1 kg
	2,4
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,4

	73. 
	Poveržlės cinkuotos M18 DIN 125 
	kg
	1 kg
	2,4
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,4

	74. 
	Poveržlės cinkuotos M20 DIN 125 
	kg
	1 kg
	2,4
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,4

	75. 
	Poveržlės cinkuotos M20 DIN 125 
	kg
	1 kg
	2,4
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,4

	76. 
	Poveržlės cinkuotos M10 DIN 127
	kg
	1 kg
	2,4
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,4

	77. 
	Poveržlės cinkuotos M12 DIN 127
	kg
	1 kg
	2,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,8

	78. 
	Poveržlės cinkuotos M14 DIN 127
	kg
	1 kg
	2,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,8

	79. 
	Poveržlės cinkuotos M16 DIN 127
	kg
	1 kg
	2,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,8

	80. 
	Poveržlės cinkuotos M18 DIN 127
	kg
	1 kg
	2,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,8

	81. 
	Poveržlės cinkuotos M20 DIN 127
	kg
	1 kg
	2,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,8

	82. 
	Poveržlės cinkuotos M22 DIN 127
	kg
	1 kg
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	3

	83. 
	Poveržlės cinkuotos M3 DIN 9021
	kg
	1 kg
	6
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	6

	84. 
	Poveržlės cinkuotos M4 DIN 9021
	kg
	1 kg
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	3

	85. 
	Poveržlės cinkuotos M5 DIN 9021
	kg
	1 kg
	3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	3

	86. 
	Poveržlės cinkuotos M6 DIN 9021
	kg
	1 kg
	2,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,5

	87. 
	Poveržlės cinkuotos M8 DIN 9021
	kg
	1 kg
	2,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,5

	88. 
	Poveržlės cinkuotos M10 DIN 9021
	kg
	1 kg
	2,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,5

	89. 
	Poveržlės cinkuotos M12 DIN 9021
	kg
	1 kg
	2,15
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,15

	90. 
	Poveržlės cinkuotos M14 DIN 9021
	kg
	1 kg
	2,15
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,15

	91. 
	Poveržlės cinkuotos M16 DIN 9021
	kg
	1 kg
	2,15
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,15

	92. 
	Poveržlės cinkuotos M18 DIN 9021
	kg
	1 kg
	2,15
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,15

	93. 
	Poveržlės cinkuotos M20 DIN 9021
	kg
	1 kg
	2,15
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,15

	94. 
	Poveržlės cinkuotos M4 DIN 6798A
	kg
	1 kg
	20
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	20

	95. 
	Poveržlės cinkuotos M5 DIN 6798A
	kg
	1 kg
	38
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	38

	96. 
	Poveržlės cinkuotos M6 DIN 6798A
	kg
	1 kg
	35
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	35

	97. 
	Poveržlės cinkuotos M8 DIN 6798A
	kg
	1 kg
	25
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	25

	98. 
	Poveržlės cinkuotos M10 DIN 6798A
	kg
	1 kg
	15
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	15

	99. 
	Poveržlės cinkuotos M12 DIN 6798A
	kg
	1 kg
	19,6
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	19,6

	100. 
	Srieginiai strypai DIN 975  8.8 kl cinkuoti M6, 2m ilgio
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,1
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	11

	101. 
	Srieginiai strypai DIN 975  8.8 kl cinkuoti M8, 2m ilgio
	Vnt
	Iki 10 vnt
	1,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	15

	102. 
	Srieginiai strypai DIN 975  8.8 kl cinkuoti M10, 2m ilgio
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	25

	103. 
	Srieginiai strypai DIN 975  8.8 kl cinkuoti M12, 2m ilgio
	Vnt
	Iki 10 vnt
	2,9
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	29

	104. 
	Sraigtai metaliniai DIN 965,                   cinkuotas M2,5x16 mm
	Vnt
	Iki 100 vnt
	0,05
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	5

	105. 
	Sraigtai metaliniai DIN 965,                   cinkuotas M3 x25 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,05
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	0,5

	106. 
	Sraigtai metaliniai DIN 965,                   cinkuotas M4x30 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,05
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	0,5

	107. 
	Sraigtai metaliniai DIN 965,                   cinkuotas M5,5x40 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,05
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	0,5

	108. 
	Sraigtai metaliniai DIN 965,                   cinkuotas M6x40 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,06
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	0,6

	109. 
	Sraigtas metalui LYG,su grąžteliu,                   cinkuotas 4,2x13 mm,plačia galva
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,06
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	0,6

	110. 
	Sraigtas metalui LYG,su grąžteliu,                   cinkuotas 4,2x19 mm,plačia galva
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,06
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	0,6

	111. 
	Sraigtas metalui LYG,su grąžteliu,                   cinkuotas 4,2x32 mm,plačia galva
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,06
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	0,6

	112. 
	Sraigtas metalui LYG,su grąžteliu,                   cinkuotas 4,2x50 mm,plačia galva
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,06
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	0,6

	113. 
	Sraigtas metalui LY,  cinkuotas 4,2x13 mm,plačia galva
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,06
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	0,6

	114. 
	Sraigtas metalui LY,cinkuotas                      4,2x25 mm,plačia galva
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,06
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	0,6

	115. 
	Sraigtas metalui LY,  cinkuotas 4,2x65 mm,plačia galva
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,06
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	0,6

	116. 
	Savigręžiai į metalą su sparneliais,              DIN 7504 PH,cinkuoti, 4,2x25 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,06
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	0,6

	117. 
	Savigręžiai į metalą su sparneliais,              DIN 7504 PH,cinkuoti, 4,2x32 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,06
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	0,6

	118. 
	Savigręžiai į metalą su sparneliais,              DIN 7504 PH,cinkuoti, 4,8x50 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,12
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	1,2

	119. 
	Savigręžiai į metalą su sparneliais,              DIN 7504 PH,cinkuoti, 5,5x50 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,12
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	1,2

	120. 
	Stoginiai sraigtai į metalą iki                    12 mm,5,5x32 mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,12
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	1,2

	121. 
	Stoginiai sraigtai DYN  7504  K, į metalą iki 5 mm,5,5x50 mm,cinkuotas
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,12
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	1,2

	122. 
	Stoginiai sraigtai DYN  7504  K, į metalą iki 5 mm,5,5x70 mm,cinkuotas
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,12
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	1,2

	123. 
	Sraigtai į betoną su TORX galvute arba analogiška, cinkuoti 6,3x60mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,12
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	1,2

	124. 
	Sraigtai į betoną su TORX galvute arba analogiška, cinkuoti 6,3x80mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	5

	125. 
	Sraigtai į betoną su TORX galvute arba analogiška, cinkuoti 6,3x160mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	5

	126. 
	Sraigtai EPHD arba analogiški  į betoną su TORX arba analogiška galvute, cinkuoti 6,3x250mm
	Vnt
	Iki 10 vnt
	0,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	5

	127. 
	Savigręžiai su tarpinėmis daugiasluoksnės sieninės plokštėms tvirtinti prie metalinių paviršių (į metalą iki 12 mm) 4,8x100 mm,cinkuotos
	vnt 
	Iki 10 vnt
	0,3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	3

	128. 
	Plieninis kaištis BIS arba analogiškas su poveržle               10X50 mm
	vnt
	Iki 10 vnt
	0,9
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	9

	129. 
	Montažinis nerūdijančio plieno kaištis „HK“arba analogiškas, 8X30mm
	vnt
	Iki 100 vnt
	0,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	8

	130. 
	Kaištis „MOL“ arba analogiškas gipskartoniui ir tuščiavidurėms medžiagoms,metalinis,cinkuotas                M4x40 mm
	vnt
	Iki 100 vnt
	0,25
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	25

	131. 
	Kaištis „MOL“ arba analogiškas gipskartoniui ir tuščiavidurėms medžiagoms,metalinis,cinkuotas                M6x63 mm
	vnt
	Iki 100 vnt
	0,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	50

	132. 
	10 ltr gesintuvų laikiliai,tvirtinami prie sienų
	vnt
	Iki 10 vnt
	2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	20

	133. 
	Medsraigčiai M grūdinti, balto cinkavimo 5x40-Zn
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,06
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	3

	134. 
	Medsraigčiai M grūdinti, balto cinkavimo 5x50-Zn
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,03
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	1,5

	135. 
	Medsraigčiai M grūdinti, balto cinkavimo 5x60-Zn
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,04
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2

	136. 
	Savisriegiai metalui su šešiakampe galvute ir grąžteliu 12÷14 mm., 5,5 x 32 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,07
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	3,5

	137. 
	Sraigtai metalui LYG   4,2x19  su grąžteliu cinkuoti
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,03
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	1,5

	138. 
	Sraigtai metalui LYG   4,2x32  su grąžteliu cinkuoti
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,04
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2

	139. 
	Sraigtai metalui LYG   4,2x25 su grąžteliu cinkuoti
	 
	Iki 50 vnt
	0,05
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2,5

	140. 
	Medsraigčiai M grūdinti, balto cinkavimo 6x70-Zn
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,06
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	3

	141. 
	Universalus kaištis KPV, nailonas 6x35
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,06
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	3

	142. 
	Universalus kaištis KPV, nailonas 6x50
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,06
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	3

	143. 
	Universalus kaištis KPV, nailonas 8x50
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,08
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	4

	144. 
	Universalus kaištis KPV, nailonas 10x60
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,08
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	4

	145. 
	Kalamas medsraigtis KMN nailonas 6x40
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,06
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	3

	146. 
	Kalamas medsraigtis KMN nailonas 6x60
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,06
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	3

	147. 
	Kalamas medsraigtis KMN nailonas 6x80
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,07
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	3,5

	148. 
	Plieninis ankeris  M 6
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,02
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	1

	149. 
	Plieninis ankeris  M 8
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,02
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	1

	150. 
	Kniedės  aliumininės DIN 7337   3,2x10mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,04
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2

	151. 
	Kniedės  aliumininės DIN 7337   4,2x17mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,04
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	2

	152. 
	Kniedės  aliumininės DIN 7337   4,8x23mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,1
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	5

	153. 
	Nailoninis kaištis + medsraigtis 8x100 su galvute raktas S 10 
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	0,7
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	35

	154. 
	Kaištis+kampas  P-8
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	0,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	25

	155. 
	Kaištis+kilpa  S-8
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	0,7
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	35

	156. 
	Kaištis+kilpa  RUC   6x65
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	0,7
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	35

	157. 
	Vinis ankeris 6x50
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	0,3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	15

	158. 
	Vinis ankeris 6x30
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	0,1
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	5

	159. 
	Rankovinis ankeris TSA su varžtu cink. 8x60/23
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	0,4
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	20

	160. 
	Universalus nailoninis kaištis + medsraigtis su poveržle 10x100 ir šešiakampe galvute 
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	0,6
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	30

	161. 
	Universalus nailoninis kaištis + medsraigtis su poveržle 10x85 ir šešiakampe galvute
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	0,6
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	30

	162. 
	Universalus nailoninis kaištis KPW, nailonas 6x50
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	0,08
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	4

	163. 
	Universalus nailoninis kaištis KPW, nailonas 10x60
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	0,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	40

	164. 
	Universalus nailoninis kaištis KPW, nailonas 8x50
	Vnt.
	Iki 50 vnt
	0,4
	Prekės atitinka reikalavimus,  Rechinsky zavod, Baltarusija
	20

	165. 
	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø6 mm, L=100 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,7
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	35

	166. 
	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø8 mm, L=77 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,6
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	30

	167. 
	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø8 mm, L=122 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	1
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	50

	168. 
	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø10 mm, L=82 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	1
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	50

	169. 
	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø10 mm, L=102 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	1
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	50

	170. 
	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø12 mm, L=108 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	1,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	60

	171. 
	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø12 mm, L=123 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	1,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	60

	172. 
	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø12 mm, L=153 mm
	Vnt
	Iki 100 vnt
	1,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	150

	173. 
	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø16 mm, L=133 mm
	Vnt
	Iki 100 vnt
	1,9
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	190

	174. 
	Pleištinis inkaras,plieninis,karštai cinkuotas Ø16 mm, L=158 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	2,2
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	110

	175. 
	Pleištinis inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø16 mm, L=208 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	3,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	190

	176. 
	Įmušamas inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø6 mm, su sriegiu viduje,       L= 25 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,15
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	7,5

	177. 
	Įmušamas inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø8 mm, su sriegiu viduje,       L= 30 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,22
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	11

	178. 
	Įmušamas inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø10 mm, su sriegiu viduje,       L= 40 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,28
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	14

	179. 
	Įmušamas inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø12 mm, su sriegiu viduje,       L= 50 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	25

	180. 
	Įmušamas inkaras, plieninis, karštai cinkuotas Ø16 mm, su sriegiu viduje,       L= 65 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	1,3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	65

	181. 
	Įmušamas inkaras, plieninis,  karštai cinkuotas Ø20 mm, su sriegiu viduje,       L= 80 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	1,3
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	65

	182. 
	Įmušamas inkaras, žalvarinis, Ø6 mm, su sriegiu viduje,  L= 24 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,9
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	45

	183. 
	Įmušamas inkaras, žalvarinis, Ø8 mm, su sriegiu viduje, L= 30 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	1,1
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	55

	184. 
	Įmušamas inkaras, žalvarinis, Ø10 mm, su sriegiu viduje,  L= 34 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,25
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	12,5

	185. 
	Įmušamas inkaras, žalvarinis, Ø12 mm, su sriegiu viduje, L= 40 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,5
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	25

	186. 
	Įmušamas inkaras, žalvarinis, Ø16 mm, su sriegiu viduje,  L= 44 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	1
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	50

	187. 
	Bekaištis plieninis elektriškai cinkuotas įsukamas inkaras su šešiakampe galva    Ø6 mm, L= 34 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,25
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	12,5

	188. 
	Bekaištis plieninis elektriškai cinkuotas įsukamas inkaras su šešiakampe galva    Ø6mm, L= 55 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,35
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	17,5

	189. 
	Bekaištis plieninis elektriškai cinkuotas įsukamas inkaras su šešiakampe galva    Ø8 mm, L= 55 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,45
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	22,5

	190. 
	Bekaištis plieninis elektriškai cinkuotas įsukamas inkaras su šešiakampe galva    Ø8 mm, L= 65 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,55
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	27,5

	191. 
	Bekaištis plieninis elektriškai cinkuotas įsukamas inkaras su šešiakampe galva    Ø10 mm, L= 75 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	0,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	40

	192. 
	Bekaištis plieninis elektriškai cinkuotas įsukamas inkaras su šešiakampe galva    Ø14 mm, L= 114 mm
	Vnt
	Iki 50 vnt
	1,8
	Prekės atitinka reikalavimus,  Reicher, Vokietija
	90

	
	Viso 7 dalis
	
	
	
	
	2911,35


	1.
	Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus
	Privaloma
	Pateikiami:

- Visoms siūlomoms prekėms CE sertifikatai  arba lygiaverčiai dokumentai 

Pateikiami dokumentai: skenuoti lietuvių kalba elektroninėje formoje.


