3 dalis Apsauginis antklodės užvalkalas su užtrauktuku

| Eil.Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Apsauginis antklodės užvalkalas skirtas apsaugoti antklodę nuo nepageidaujamų biologinių skysčių, nešvarumų patekimo, bakterijų, grybelių, patalynės erkučių dauginimosi, nemalonaus kvapo atsiradimo. |  |  |
| 2. | Audinys | Pagamintas iš sintetinio audinio (100% poliesterio), dengto poliuretano plėvele, vidus dengtas lengvu, neslystančiu audiniu, kuris užtikrina antklodės „sukibimą“ su užvalkalu. Nepralaidus skysčiams, laidus orui. Nesukelia alergijos. Atlaiko ne mažiau 100 skalbimų. | Būtina | Pagamintas iš sintetinio audinio (100% poliesterio), dengto poliuretano plėvele, vidus dengtas lengvu, neslystančiu audiniu, kuris užtikrina antklodės „sukibimą“ su užvalkalu. Nepralaidus skysčiams, laidus orui. Nesukelia alergijos. Atlaiko 100 skalbimų. |
| 3. | Išmatavimai | Dydis tinkantis antklodėms ne mažiau 140x200 cm. | Būtina | Dydis tinkantis antklodėms 140x200 cm |
| 4. | Užtrauktukas | Užvalkalas su užtrauktuku apačioje, su apsauginiu atvartu nuo nepageidaujamų skysčių patekimo, ne trumpesniu 140 cm. | Būtina | Užvalkalas su užtrauktuku apačioje, su apsauginiu atvartu nuo nepageidaujamų skysčių patekimo, 140 cm. |
| 5. | Skalbimas | Ne žemesnėje 70°C temperatūroje. | Būtina | 70°C temperatūroje. |
| 6. | Džiovinimas | Ne žemesnėje 70°C temperatūroje. | Būtina | 70°C temperatūroje. |
| 7. | Dezinfekavimas | Dezinfekuojamas priemonėmis, kurių sudėtyje yra etanolio arba izopropanoliu. | Būtina | Dezinfekuojamas priemonėmis, kurių sudėtyje yra etanolio arba izopropanoliu. |
| 8 | Perkamas kiekis | Iki 65 vnt. |  |  |
| 9 | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  | 14,68 |
| 10 | Viso 3 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  | 954,20 |
| 11 | PVM tarifas procentais |  |  | 21% |
| 12 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  | Apsauginis antklodės užvalkalas su užtrauktuku |
| 13 | Pateikti gamintojo naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. |  | Būtina | Naudojimo ir priežiūros instrukcija |

4 dalis Apsauginis pagalvės užvalkalas su užtrauktuku

| Eil.Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Apsauginis pagalvės užvalkalas skirtas apsaugoti pagalvę nuo nepageidaujamų biologinių skysčių, nešvarumų patekimo, bakterijų, grybelių, patalynės erkučių dauginimosi, nemalonaus kvapo atsiradimo. | Būtina |  |
| 2. | Audinys | Pagamintas iš sintetinio audinio (100% poliesterio), dengto poliuretano plėvele, vidus dengtas lengvu, neslystančiu audiniu, kuris užtikrina pagalvės „sukibimą“ su užvalkalu. Nepralaidus skysčiams, laidus orui. Nesukelia alergijos. Atlaiko ne mažiau 100 skalbimų. | Būtina | Pagamintas iš sintetinio audinio (100% poliesterio), dengto poliuretano plėvele, vidus dengtas lengvu, neslystančiu audiniu, kuris užtikrina pagalvės „sukibimą“ su užvalkalu. Nepralaidus skysčiams, laidus orui. Nesukelia alergijos. Atlaiko 100 skalbimų. |
| 3. | Išmatavimai | 70x70 (±2) cm. | Būtina | 68x68 |
| 4. | Užtrauktukas | Užtrauktukas su apsauginiu atvartu nuo nepageidaujamų skysčių patekimo. | Būtina | Užtrauktukas su apsauginiu atvartu nuo nepageidaujamų skysčių patekimo. |
| 5. | Skalbimas | Ne žemesnėje 70°C temperatūroje. | Būtina | 70°C |
| 6. | Džiovinimas | Ne žemesnėje 70°C temperatūroje. | Būtina | 70°C |
| 7. | Dezinfekavimas | Dezinfekuojamas priemonėmis, kurių sudėtyje yra etanolio arba izopropanoliu. | Būtina | Dezinfekuojamas priemonėmis, kurių sudėtyje yra etanolio arba izopropanoliu. |
| 8 | Perkamas kiekis | Iki 80 vnt. |  |  |
| 9 | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  | 3,90 |
| 10 | Viso 4 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  | 312,00 |
| 11 | PVM tarifas procentais |  |  | 21% |
| 12 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  | Apsauginis pagalvės užvalkalas su užtrauktuku |
| 13 | Pateikti gamintojo naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. |  | Būtina | naudojimo ir priežiūros instrukcija |

5 dalis Apsauginis užvalkalas čiužiniui su užtrauktuku

| Eil.Nr. | Gaminio charakteristika | Reikalavimai | Atitikimas | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Apsauginis užvalkalas čiužiniui skirtas apsaugoti čiužinį nuo nepageidaujamų biologinių skysčių, nešvarumų patekimo, bakterijų, grybelių, patalynės erkučių dauginimosi, nemalonaus kvapo atsiradimo. | Būtina |  |
| 2. | Audinys | Pagamintas iš sintetinio audinio (100% poliesterio), dengto poliuretano plėvele, vidus dengtas lengvu, neslystančiu audiniu, kuris užtikrina čiužinio „sukibimą“ su užvalkalu. Nepralaidus skysčiams, laidus orui. Nesukelia alergijos. Atlaiko ne mažiau 100 skalbimų. | Būtina | Pagamintas iš sintetinio audinio (100% poliesterio), dengto poliuretano plėvele, vidus dengtas lengvu, neslystančiu audiniu, kuris užtikrina čiužinio „sukibimą“ su užvalkalu. Nepralaidus skysčiams, laidus orui. Nesukelia alergijos. Atlaiko 100 skalbimų. |
| 3. | Išmatavimai | Atitinkantis standartinių funkcinių lovų čiužinu išmatavimus: 90 cm x200 cm xl4 cm | Būtina | Atitinkantis standartinių funkcinių lovų čiužinu išmatavimus: 90 cm x200 cm xl4 |
| 4. | Užtrauktukas | Užvalkalas stipriomis siūlėmis, užtrauktukas „L“ formos, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje. Užvalkalo kampai sutvirtinti papildomomis siūlėmis. | Būtina | Užvalkalas stipriomis siūlėmis, užtrauktukas „L“ formos, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje. Užvalkalo kampai sutvirtinti papildomomis siūlėmis |
| 5. | Skalbimas | Ne žemesnėje 70°C temperatūroje. | Būtina | 70°C |
| 6. | Džiovinimas | Ne žemesnėje 70°C temperatūroje. |  | 70°C |
| 7. | Dezinfekavimas | Dezinfekuojamas priemonėmis, kurių sudėtyje yra etanolio arba izopropanoliu. | Būtina | Dezinfekuojamas priemonėmis, kurių sudėtyje yra etanolio arba izopropanoliu. |
| 8 | Perkamas kiekis | Iki 10 vnt. |  |  |
| 9 | Vieneto kaina eurais su PVM |  |  | 15,80 |
| 10 | Viso 5 dalies bendra suma Eur su PVM |  |  | 158,00 |
| 11 | PVM tarifas procentais |  |  | 21% |
| 12 | Firminis pavadinimas, gamintojas |  |  | Apsauginis užvalkalas čiužiniui su užtrauktuku |
| 13 | Pateikti gamintojo naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. |  | Būtina | naudojimo ir priežiūros instrukcija |

Savininkas Gediminas Pileckis