## 1-16 pikimo dalys
Plastikinių medicininių gaminių
pirkimo atviro konkurso
[5 empty] | Plastikinių medicininių gaminių techninė specifikacija |  |  |  |  | (tarptautinis pirkimas) sąlygų
Priedas Nr. 2
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis (poreikis) | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | PVM tarifas, proc. | Orientacinio kiekio (poreikio) kaina Eur be PVM | Orientacinio kiekio (poreikio) kaina Eur su PVM | Prekių specifikacijos reikalavimai | Gamintojas | Siūlomų parametrų atitikimas reikalaujamiems techninėje specifikacijoje (Tiekėjas išvardina siūlomus parametus pagal reikalaujamus techninės specifikacijos parametrus kiekvienam punktui) | Nodomas numeris teikiamuose dokumentuose, kataloguose
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
5 | 2-jų dalių švirkštai padidintos rizikos skyriams:
5.1 | 2-3 ml koncentrinio tipo Luer-Slip, su adata 0,6 x 30 mm. | vnt. | 20000 | 0.0315 | 0.033075 | 5 | 630 | 661.5 | 1. Vienkartinis, sterilus, švirkštas be latekso (būtinas ženklinimas ant pakuotės). 2. Be PVC, nesuteptas silikonu (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis „Luer Slip" tipo. 4. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija. 5. Švirkšto korpusas, turi turėti ne mažiau kaip 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. 6. Šalia švirkšto turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata, adatos ilgis negali skirtis daugiau kaip 0,5 mm. 7. Naudingas švirkšo tūris ne mažiau kaip 3,5 ml. | B.Braun Melsungen AG | 1. Vienkartinis, sterilus, švirkštas be latekso yra ženklinimas ant pakuotės. 2. Be PVC, nesuteptas silikonu - žiūrėti brošiūroje. 3. Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis „Luer Slip" tipo. 4. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija. 5. Švirkšto korpusas, turi 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. 6. Šalia švirkšto yra atitinkamo dydžio hipoderminė adata, adatos ilgiai nesiskiria. 7. Naudingas švirkšo tūris 3,5 ml. | 4645022V
5.2 | 5-6 ml tipas eccentric-Luer Slip, su adata 0,7 x 30 mm. | vnt. | 15000 | 0.0399 | 0.041895 | 5 | 598.5 | 628.425 | 1. Vienkartinis, sterilus, švirkštas be latekso (būtinas ženklinimas ant pakuotės). 2. Be PVC, nesuteptas silikonu (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis „Luer Slip" tipo. 4. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija. 5. Švirkšto korpusas, turi turėti ne mažiau kaip 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. 6. Šalia švirkšto turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata, adatos ilgis negali skirtis daugiau kaip 0,5 mm. 7. Naudingas švirkšo tūris ne mažiau kai 6 ml. | B.Braun Melsungen AG | 1. Vienkartinis, sterilus, švirkštas be latekso yra ženklinimas ant pakuotės. 2. Be PVC, nesuteptas silikonu - žiūrėti brošiūroje. 3. Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis „Luer Slip" tipo. 4. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija. 5. Švirkšto korpusas, turi 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. 6. Šalia švirkšto yra atitinkamo dydžio hipoderminė adata, adatos ilgiai nesiskiria. 7. Naudingas švirkšo tūris 6 ml. | 4645057V
5.3 | 10-12ml tipas eccentric-Luer Slip, su adata 0,8 x 40 mm. | vnt. | 15000 | 0.0525 | 0.055125 | 5 | 787.5 | 826.875 | 1. Vienkartinis, sterilus, švirkštas be latekso (būtinas ženklinimas ant pakuotės), 2. Be PVC, nesuteptas silikonu (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis „Luer Slip" tipo. 4. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija. 5. Švirkšto korpusas, turi turėti ne mažiau kaip 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. 6. Šalia švirkšto turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata, adatos ilgis negali skirtis daugiau kaip 0,5 mm. 7. Naudingas švirkšo tūris ne mažiau kaip 13 ml. | B.Braun Melsungen AG | 1. Vienkartinis, sterilus, švirkštas be latekso yra ženklinimas ant pakuotės. 2. Be PVC, nesuteptas silikonu - žiūrėti brošiūroje. 3. Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis „Luer Slip" tipo. 4. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija. 5. Švirkšto korpusas, turi 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. 6. Šalia švirkšto yra atitinkamo dydžio hipoderminė adata, adatos ilgiai nesiskiria. 7. Naudingas švirkšo tūris 13 ml. | 4645103V
5.4 | 20-24ml tipas eccentric-Luer Slip, su adata 0,8 x 40 mm. | vnt. | 20000 | 0.0682 | 0.07161 | 5 | 1364 | 1432.2 | 1. Vienkartinis, sterilus, švirkštas be latekso (būtinas ženklinimas ant pakuotės), 2. Be PVC, nesuteptas silikonu (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). 3. Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis „Luer Slip" tipo. 4. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija. 5. Švirkšto korpusas, turi turėti ne mažiau kaip 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. 6. Šalia švirkšto turi būti atitinkamo dydžio hipoderminė adata, adatos ilgis negali skirtis daugiau kaip 0,5 mm. 7. Naudingas švirkšo tūris ne mažiau kaip 25 ml. | B.Braun Melsungen AG | 1. Vienkartinis, sterilus, švirkštas be latekso yra ženklinimas ant pakuotės. 2. Be PVC, nesuteptas silikonu - žiūrėti brošiūroje. 3. Dviejų dalių, hermetiškas. Jungtis „Luer Slip" tipo. 4. Korpusas skaidrus, su gerai įskaitoma gradacija. 5. Švirkšto korpusas, turi 2 žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo. 6. Šalia švirkšto yra atitinkamo dydžio hipoderminė adata, adatos ilgiai nesiskiria. 7. Naudingas švirkšo tūris 25 ml. | 4645200V
Viso 5 dalis | [5 empty] | 0 | 3380 | 3549
PASTABOS: 1.Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus: išsamius siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus: originalius prekių katalogus, ar jų dalis ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašoma siūloma prekė, įrodančius, kad siūloma prekė atitinka visus specifikacijos reikalavimus. Atkreipiame dėmesį, kad pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui dokumentai susiję su pirkimo objektu negali būti papildomi naujais dokumentais, todėl jei iš kartu su pasiūlymu pateiktų dokumentų pirkimo komisija negalės įsitikinti, kad siūloma prekė atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, toks pasiūlymas bus atmetamas. 2. Orentacinio kiekio (poreikio) kaina pateikiama dviejų skaitmenų po kablekio tiklumu. 3. Lentelės xls formatas - priemonė skaičiavimams atlikti.
1.Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus: išsamius siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus: originalius prekių katalogus, ar jų dalis ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašoma siūloma prekė, įrodančius, kad siūloma prekė atitinka visus specifikacijos reikalavimus. Atkreipiame dėmesį, kad pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui dokumentai susiję su pirkimo objektu negali būti papildomi naujais dokumentais, todėl jei iš kartu su pasiūlymu pateiktų dokumentų pirkimo komisija negalės įsitikinti, kad siūloma prekė atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, toks pasiūlymas bus atmetamas. 2. Orentacinio kiekio (poreikio) kaina pateikiama dviejų skaitmenų po kablekio tiklumu. 3. Lentelės xls formatas - priemonė skaičiavimams atlikti. 1.Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus: išsamius siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus: originalius prekių katalogus, ar jų dalis ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašoma siūloma prekė, įrodančius, kad siūloma prekė atitinka visus specifikacijos reikalavimus. Atkreipiame dėmesį, kad pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui dokumentai susiję su pirkimo objektu negali būti papildomi naujais dokumentais, todėl jei iš kartu su pasiūlymu pateiktų dokumentų pirkimo komisija negalės įsitikinti, kad siūloma prekė atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, toks pasiūlymas bus atmetamas. 2. Orentacinio kiekio (poreikio) kaina pateikiama dviejų skaitmenų po kablekio tiklumu. 3. Lentelės xls formatas - priemonė skaičiavimams atlikti.