## Sheet1
SPS priedas Nr. 1
VIENKARTINIŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ,TVARSLIAVOS, APSAUGOS PRIEMONIŲ IR KT. PIRKIMAS
Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.
Prekių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekiančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.
Tiekėjai, teikiantys pasiūlymą pirkimo dalims Nr. 2, 34, 36-38, 84, 86, 87, 89-95, 98, 100, 101 ir 159 turi per 5 darbo dienas po vokų atplėšimo pateikti siūlomų prekių pavyzdžius. Apie poreikį pateikti pavyzdžius kitoms pirkimo dalims tiekėjai, pasiūlymų vertinimo metu, bus informuoti atskirai.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
Tiekėjai turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf. formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį, jei tokia yra, kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Kaina EUR be PVM | Kaina EUR su PVM | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*)
1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
49. | Priemonės EEG elektrodų užpildymui
49.1. | EEG želė | Vandenyje tirpus, laidus elektrolitas. Skirta EEG elektrodų užpildymui, elektrodai priglaudžiami prie odos. Nuplaunama šiltu vandeniu. Fasuotė po 250 ± 5 gr. | vnt | 100 | 1.1 | 1.155 | 5 | 110 | 115.5 | Taip, vandenyje tirpus, laidus elektrolitas. Skirta EEG elektrodų užpildymui, elektrodai priglaudžiami prie odos. Nuplaunama šiltu vandeniu. Fasuotė po 250 ± 5 gr. Telic TOG01
49.2. | EEG pasta | Polyaxyethylene 20 Cetyl Ether, Water, Glycerin, Calcium Carbonate, 1,2 Propanediol, Potassium Chloride, Gelwhite, Sodium Chloride, Polyaxyethylene20 Sorbitol, Methylparaben, Propylparaben. EEG pasta skirta elektrodų užpildymui ir fiksavimui prie odos. Nuplaunama su šiltu vandeniu. Fasuotė po 226 ± 5 gr. | Dėž. | 300 | 13.05 | 13.7025 | 5 | 3915 | 4110.75 | Taip, Polyaxyethylene 20 Cetyl Ether, Water, Glycerin, Calcium Carbonate, 1,2 Propanediol, Potassium Chloride, Gelwhite, Sodium Chloride, Polyaxyethylene20 Sorbitol, Methylparaben, Propylparaben. EEG pasta skirta elektrodų užpildymui ir fiksavimui prie odos. Nuplaunama su šiltu vandeniu. Fasuotė po 228 gr. Medisoft, Ten20
Viso suma 49 pirkimo daliai: | [7 empty] | 4025 | 4226.25
53. | Konteineris panaudotoms adatoms | Plastmasinis indas, turintis įtaisą nuimti adatoms bei dangtį, sandariai uždengiantį talpą. Paženklintas ženklu ,,Biologinis pavojus“, tinkantis transportavimui. | [7 empty] | Taip, Plastmasinis indas, turintis įtaisą nuimti adatoms bei dangtį, sandariai uždengiantį talpą. Paženklintas ženklu ,,Biologinis pavojus“, tinkantis transportavimui. Victory Medical System
53.1. | 1 l | 1 l | vnt. | 1500 | 0.56 | 0.588 | 5 | 840 | 882 | 1 l LQH-1Y
53.2. | 3 l | 3 l | vnt. | 1500 | 0.9 | 0.945 | 5 | 1350 | 1417.5 | 3 l LQH-3Y
53.3. | 5 l | 5 l | vnt. | 4000 | 0.94 | 0.987 | 5 | 3760 | 3948 | 5 l LQH-5Y
Viso suma 53 pirkimo daliai: | [7 empty] | 5110 | 5365.5
54. | Kempinėlė kaustikos instrumento valymui | Sterili vienkartinė, skirta saugiai ir efektyviai nuvalyti elektrinio chirurginio pieštuko ir pinceto galus. | vnt. | 10 | 0.4 | 0.42 | 5 | 4 | 4.2 | Taip, sterili vienkartinė, skirta saugiai ir efektyviai nuvalyti elektrinio chirurginio pieštuko ir pinceto galus. Telic, AL-40