Atviro konkurso

2 priedas

Perkamų prekių sąrašas

| Dalies Nr. | Pavadinimas |  | Mato vnt. | Orientacinis perkamas kiekis metams | Kaina eurais mato vnt. su PVM | SIŪLOMOS PREKĖS PILNAS APRAŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, GAMINTOJAS, ŠALIS | Viso bendra dalies suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 dalis |  |  | Ligoninėje turimam automatinei švirkštinei pompai B.BRAUN PERFUSOR SPACE atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Rankena 8713130 | Vnt. | Iki 20 vnt. | 176,66 | B.Braun Melsungen Vokietija | 3533,2 |
| 2 |  |  | Akumuliatoriaus dangtelis. 34520872 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 9,68 | B.Braun Melsungen Vokietija | 96,8 |
| 3 |  |  | Akumuliatorius. 8713180 | Vnt. | Iki 30 vnt. | 128,26 | B.Braun Melsungen Vokietija | 3847,8 |
| 4 |  |  | Priekinė panelė. 34520970 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 181,5 | B.Braun Melsungen Vokietija | 1815 |
| 5 |  |  | Kairieji lankstai. 34521011 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 7,26 | B.Braun Melsungen Vokietija | 72,6 |
| 6 |  |  | Lankstas ir švirkšto fiksator. 34770025 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 19,36 | B.Braun Melsungen Vokietija | 193,6 |
| 7 |  |  | LCD displėjus. 34520988 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 50,82 | B.Braun Melsungen Vokietija | 508,2 |
| 8 |  |  | Priekinė panelė su klaviatūra. 34520996 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 101,64 | B.Braun Melsungen Vokietija | 1016,4 |
| 9 |  |  | Pavaros metalinė dalis. 34521037 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 181,5 | B.Braun Melsungen Vokietija | 1815 |
| 10 |  |  | Pavaros mech. Su žaliom žn. 34521041 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 435,6 | B.Braun Melsungen Vokietija | 4356 |
| 11 |  |  | Pavaros galva su žaliomis žn. 34521039 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 292,82 | B.Braun Melsungen Vokietija | 2928,2 |
| 12 |  |  | Pavaros galva. 34521055 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 45,98 | B.Braun Melsungen Vokietija | 459,8 |
| 13 |  |  | Žnyplių mechanizmas. 34521550 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 60,5 | B.Braun Melsungen Vokietija | 605 |
| 14 |  |  | Spaudimo plokštė. 34521569 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 106,48 | B.Braun Melsungen Vokietija | 1064,8 |
| 15 |  |  | Švirkšto laikiklis. 34520945 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 82,28 | B.Braun Melsungen Vokietija | 822,8 |
| 16 |  |  | Procesoriaus plokštė. 34520880 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 503,36 | B.Braun Melsungen Vokietija | 5033,6 |
| 17 |  |  | Dangteliai 34774386 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 12,1 | B.Braun Melsungen Vokietija | 121 |
| 18 |  |  | Maitinimo šaltinis 8713110D | Vnt. | Iki 20 vnt. | 77,44 | B.Braun Melsungen Vokietija | 1548,8 |
|  |  |  | Viso 27 dalis |  |  | 2473,24 |  | 29838,6 |
| 28 dalis |  |  | Ligoninėje turimam infuzinei tūrinei pompai B.BRAUN INFUSOMAT SPACE atsarginės dalys |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Pompos dangtelis 34521330 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 29,04 | B.Braun Melsungen Vokietija | 290,4 |
| 2 |  |  | Akumuliatoriaus dangtelis 34521321 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 19,36 | B.Braun Melsungen Vokietija | 193,6 |
| 3 |  |  | Garsiakalbis 34520937 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 9,68 | B.Braun Melsungen Vokietija | 96,8 |
| 4 |  |  | Durų uždarymo mech. 34521429 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 53,24 | B.Braun Melsungen Vokietija | 532,4 |
| 5 |  |  | Pompos rėmas 34521402 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 108,9 | B.Braun Melsungen Vokietija | 1089 |
| 6 |  |  | Durų užraktas 34521496 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 21,78 | B.Braun Melsungen Vokietija | 217,8 |
| 7 |  |  | Spaudimo jutiklis 34521372 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 72,6 | B.Braun Melsungen Vokietija | 726 |
| 8 |  |  | Oro jutiklis 34521380 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 104,06 | B.Braun Melsungen Vokietija | 1040,6 |
| 9 |  |  | Apsauginis vožtuvas 34521399 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 70,18 | B.Braun Melsungen Vokietija | 701,8 |
| 10 |  |  | Priekinė panelė 34521470 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 263,78 | B.Braun Melsungen Vokietija | 2637,8 |
| 11 |  |  | Procesoriaus plokštė 34521348 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 486,42 | B.Braun Melsungen Vokietija | 4864,2 |
| 12 |  |  | P2 jungtis 34774355 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 16,94 | B.Braun Melsungen Vokietija | 169,4 |
| 13 |  |  | Serviso rinkinys rankenai 34774380 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 48,4 | B.Braun Melsungen Vokietija | 484 |
| 14 |  |  | Lašų jutiklis 8713175 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 118,58 | B.Braun Melsungen Vokietija | 1185,8 |
| 15 |  |  | Pasagėlės, lašų jutiklio 34773223 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 4,84 | B.Braun Melsungen Vokietija | 48,4 |
| 16 |  |  | Metalinis ekranas 34521440 | Vnt. | Iki 10 vnt. | 12,1 | B.Braun Melsungen Vokietija | 121 |
|  |  |  | Viso 28 dalis |  |  | 1439,9 |  | 14399 |