
[image: image1.jpg]GrRAINA

e ey e e



Atviro konkurso 2  priedas
Klaipėdos universitetinei ligoninei





2020-08-17
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtintu ,,Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašu” (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. V- 271 redakcija), nustančiu medicinos priemonių (prietaisų) (toliau – medicinos priemonė) naudojimo ir priežiūros reikalavimus, žemiau pateiktiems rentgenodiagnostikos medicinos priemonėms privaloma techninė priežiūra ir techninės būklės tikrinimas nustatytu periodiškumu pagal pridedamus darbų reglamentus.

Medicinos priemonės priežiūra – tai medicinos priemonės techninės priežiūros ir medicinos priemonės techninės būklės tikrinimo visuma.

1.1. Medicinos priemonės techninė priežiūra – techninės priemonės ir veiksmai naudojamos medicinos priemonės darbingumui ir tvarkingumui išlaikyti. Šiems darbams nepriskiriama kasdieninė medicinos priemonės naudotojo atliekama medicinos priemonės priežiūra, kurią gamintojas numatęs naudojimo instrukcijoje ar kitoje pridedamoje informacijoje (pvz., medicinos priemonės kalibravimas, testavimas, dezinfekavimas, valymas, sterilizavimas ar pan.).

Rentgenodiagnostikos medicinos priemonių techninė priežiūra 

	Pirki-mo dalies Nr.
	Rentgenodiagnostikos aparato pavadinimas
	Tipas, modelis
	Gamyklinis Nr.
	Pagami-nimo metai
	1 ketvirčio paslaugos kaina eurais su PVM
	2 ketvirčio paslaugos kaina eurais su PVM
	3 ketvirčio paslaugos kaina eurais su PVM
	4 ketvirčio paslaugos kaina eurais su PVM
	Metinė paslaugos kaina, € su PVM

	1
	Mobilus rentgeno aparatas
	MobileArt Plus (MUX-100H) 
	0462Z18609
	2008
	314,60
	
	314,60
	
	629,20

	2
	Mobilus rentgeno aparatas
	MobileArt MUX-100H
	0462Z18801
	2009
	314,60
	
	314,60
	
	629,20

	3
	Mobilus rentgeno aparatas
	MobileArt MUX-100H
	0462Z18610
	2009
	314,60
	
	314,60
	
	629,20

	4
	Mobilus rentgeno aparatas
	MobileArt Evolution
	41BDE2125009
	2012
	314,60
	
	314,60
	
	629,20

	5
	Mobilus rentgeno aparatas
	MobileArt Evolution
	41BDE2125010
	2012
	314,60
	
	314,60
	
	629,20

	6
	Stacionarusis universalus rentgenografijos / rentgenoskopijos aparatas
	SonialVision VERSA
	0561H10201
	2009
	866,36
	866,36
	866,36
	866,36
	3.465,44

	9
	Mobilus operacinis C rentgeno lankas 
	Opescope Pleno
	0261B31102
	2009
	595,32
	
	595,32
	
	1.190,64

	10
	Mobilus operacinis C rentgeno lankas 
	Opescope Pleno
	0261B31802
	2009
	595,32
	
	595,32
	
	1.190,64

	11
	Mobilus operacinis C rentgeno lankas 
	Opescope Pleno
	0361B31002
	2010
	595,32
	
	595,32
	
	1.190,64

	12
	Mobilus C rentgeno lankas
	ZIEHM SOLO
	51751
	2015
	387,20
	387,20
	387,20
	387,20
	1.548,80

	14
	Skaitmeninė angiografijos sistema
	Trinias F12
	M1E58C169001
	2016
	1452,00
	1452,00
	1452,00
	1452,00
	5.808,00

	15
	Litotripsinė sistema
	Ziehm Solo su C-lanku
	52726
	2018
	907,50
	907,50
	907,50
	907,50
	3.630,00

	16
	Stacionarusis rentgeno aparatas
	RADSpeed MC
	0462R81707
	2008
	704,22
	704,22
	704,22
	704,22
	2.816,88

	17
	Stacionarusis rentgeno aparatas
	RADSpeed MR
	0562R82804
	2009
	1052,70
	1052,70
	1052,70
	1052,70
	4.210,80

	18
	Stacionarusis rentgeno aparatas
	RADSpeed
	LM5249F48001
	2014
	1052,70
	1052,70
	1052,70
	1052,70
	4.210,80

	19
	Stacionarusis rentgeno aparatas
	RADSpeed Pro EDGE
	MPC5C257B003
	2017
	1052,70
	1052,70
	1052,70
	1052,70
	4.210,80

	20
	Stacionarusis rentgeno aparatas
	RADSpeed Pro MC
	MPC 5C 1BA 3001
	2020
	1052,70
	1052,70
	1052,70
	1052,70
	4.210,80

	21
	Mamografas 
	Selenia
	28410095078W
	2009
	1433,85
	
	1433,85
	
	2.867,70

	22
	Mamografas
	Dimensions (Hologic)
	81012167678
	2017
	1433,85
	
	1433,85
	
	2.867,70

	25
	Kaulų mineralų tankio matuoklis 
	Horizon A
	300405M
	2017
	992,20
	
	992,20
	
	1.984,40

	26
	Mobilus C rentgeno lankas
	Ziehm Vision RFD 3D
	22083
	2019
	387,20
	387,20
	387,20
	387,20
	1.548,80

	27
	Fosforinių plokščių skaitytuvas (3 vnt.) 
	Konica Minolta Regius 190
	
	2006-2011 Nurodyti vnt. paslaugos kainą
	283,14
	283,14
	283,14
	283,14
	1.132,56

	
	Viso 27 pirkimo dalis 
	
	
	3 vnt. bendra suma
	849,42
	849,42
	849,42
	849,42
	3.397,68


Paslaugų kainos nurodytos vadovaujantis pateiktais rentgeno apartų priežiūros reglamentais.

Administratorė – viešųjų pirkimų specialistė Vilma Gudonienė
VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei
VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei

