MB „PROTINGI MEDICINOS SPRENDIMAI“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamų prekių sąrašas

| Dalies Eil.Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas | Vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Kaukolės skliautų defektų plastikos medžiaga | - sterili; - tinkanti iki 100 cm2 defektams dengti; - veiklioji medžiaga – akrilinė masė; - pirminis įpakavimas: 20 g sterilių miltelių (sudėtis: polimetilmetakrilatas, barrio sulfatas, benzoilo peroksidas) kartu su 7,9 g sterilaus skysčio buteliuku (sudėtis: metilmetakrilatas, N-N etano-p-toluidinas, hidrohinonas); - darbinė temperatūra 23° C ± 1° C; - kietėjimo laikas 11- 12 min. prie 23°C. | Iki 15 vnt. | 1-4 psl - sterili; - tinkanti iki 100 cm2 defektams dengti; - veiklioji medžiaga – akrilinė masė; - pirminis įpakavimas: 20 g sterilių miltelių ( sudėtis: polimetilmetakrilatas, bar-rio sulfatas, benzoilo peroksidas) kartu su 7,9 g sterilaus skysčio buteliuku ( sudėtis: metilmetakrilatas, N-N etano-p-toluidinas, hidrohinonas ); - darbinė temperatūra 23° C - kietėjimo laikas 9- 12 min. prie 23°C. | 5 | 52,50 | 787,50 | 1220/D Mendec cranio/ TECRES S.p.a. |