## Bendrieji reikalavimai
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekių kokybei:
1.1. Prekės turi būti registruotos ir leidžiamos naudotis Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka.
1.2. Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Medicinos priemonių reglamentui (2017/745/ES) ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentui (2017/746/ES), nustatytus reikalavimus (pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos).
1.3. Prekių kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
1.4. Prekių (išskyrus reagentus, laboratorines priemones, serumus tiekiamus pagal slenkantį grafiką) pristatymo momentu prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 6 (šeši) kalendoriniai mėnesiai ir sutapti su nurodytuoju prekių aprašyme ar pakuotėje. Mikrobiologinėms terpėms taikomas ne trumpesnis nei 1 mėnesio galiojimo terminas. Aukščiau nurodyti prekių galiojimo terminai taikomi visoms prekėms, išskyrus atvejus, kuomet konkrečios pirkimo objekto dalies Techniniuose reikalavimuose nurodyta kitaip.
1.5. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti detalūs prekių aprašymai (originalūs prekių katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai gamintojo parengti dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės), įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (techniniuose aprašymuose, kataloguose ir pan. turi būti pažymėti siūlomos pozicijos techniniai parametrai). Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
1.6. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos saugos duomenų lapų skaitmeninės dokumentų kopijos (taikoma tik siūlant chemines, nuodingas medžiagas), patvirtinančios, kad siūlomos cheminės medžiagos yra saugios.
2. Įrangos kokybė (taikoma jeigu nuomojama / panaudos būdu gaunama Įranga):
2.1. Įrangos kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
2.2. Įranga turi būti pažymėta CE. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūloma įranga atitinka Medicinos priemonių reglamentui (2017/745/ES) ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentui (2017/746/ES), nustatytus reikalavimus (pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos).
2.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai: - jeigu siūlomi reagentai yra to paties gamintojo kaip analizatorius, būtina pateikti dokumentus (įrangos instrukcija ir/arba reagentų gamintojo aiškinamasis raštas ir/arba reagentų informacinis lapelis), įrodančius, kad siūlomus reagentus galima naudoti su Pirkėjo naudojama arba Tiekėjo siūloma medicinine įranga (taikoma 32, 33, 34, 35, 155 ir 156 pirkimo objekto dalims). - jeigu konkrečiam analizatoriui siūlomi reagentai, pagaminti kito, negu analizatoriaus gamintojo, būtina pateikti gamintojo adaptacijos protokolą, ar kitą lygiavertį dokumentą, konkrečiam analizatoriaus modeliui, patvirtinantį patikimus, siūlomų reagentų išbandymo su šiuo analizatoriumi, rezultatus.
2.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti Įrangos techninių charakteristikų aprašymai, katalogai, specifikacijos, įrangos instrukcija ir vartotojo vadovas ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad siūlomi analizatoriai atitinka techninėje specifikacijoje analizatoriams nustatytus reikalavimus (šioje pateiktoje dokumentacijoje turi būti tiksliai ir aiškiai pažymėtas techninis parametras).

## 1-31 PD reagentai laboratorijai
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DIAGNOSTIKOS REAGENTAI IR KITOS LABORATORINĖS PRIEMONĖS LABORATORINĖS MEDICINOS CENTRO LABORATORINIŲ TYRIMŲ SKYRIUI
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | Taikomas PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3. | Saugūs poodinio sluoksnio lancetai | vnt. | 99000 | Automatiniai vienkartiniai lancetai, aktyvuojami spaudžiant viršutinį dangtelį. Dūrio gylis fiksuotas 1,8 mm; Adatos diametras 21 - 23G koduojamas spalva. | 5 | 0.05 | 4950 | 5197.5 | Strefa-HTL, Haemolance Plus/NormalFlow | Strefa-HTL Haemolance-Plus actual-katalogas-p, 3, 4psl.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
13. | Stovai mėgintuvėliams | vnt. | 33 | 225 x 114 x 60 mm, diametras 17 mm. | 21 | 4.2 | 138.6 | 167.706 | LP Italiana, 18408X | Pateikiama gamintojo katalogo kopija
21. | Centrifuginiai mėgintuvėliai | vnt. | 44000 | 10 ml, negraduoti, plastikiniai, plotis 16 mm, aukštis 95 -115 mm. | 5 | 0.025 | 1100 | 1155 | LP Italiana, centrifuge conical tubes, 10 ml, kodas 112010 | Pateikiama gamintojo katalogo kopija
23. | Kirminų kiaušinėlių (Enterobius vermicularis - spalinės) aptikimui mėginio paėmimo rinkinys | vnt. | 770 | Sudėtyje turi būti: objektinis stiklelis su permatoma lipnia juostele, apsauginis antgalis (plastikinis), kuris yra uždedamas ant objektinio stiklelio galo, kad būtų lengviau imti mėginius, plastikinė transportavimo dėžutė. Paruoštas naudoti. | 5 | 1.38 | 1062.6 | 1115.73 | RPTGSF1 Testai kirmėlių kiaušinėl nustatymui Graham Safe/Clean N50, Durviz | Pateikiama gamintojo instrukcija

## 76-154 mikrobiolog lab
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DIAGNOSTIKOS REAGENTAI, LABORATORINĖS PRIEMONĖS IR SERUMAI LABORATORINĖS MEDICINOS CENTRO MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJAI
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
146 | Sterili šlapimo paėmimo ir transportavimo sistema | vnt. | 13200 | 1. Sterilus indelis (120 ml -150 ml) individualioje pakuotėje; 2. Sterilus užsukamas mėgintuvėlis/talpa su mikroorganizmų augimą stabilizuojančia medžiaga individualioje pakuotėje; 3. Kambario temperatūroje mikroorganizmų augimas stabilizuojamas ne mažiau nei 48 val. | 5 | 0.38 | 5016 | 5266.8 | Deltalab Indas 150ml PP raud.ster. DTL409726 (0.11) Sarstedt, 10.253.020, Urine Monovette®, Boric acid, 10 ml, cap green (0.37)
148 | Filtrinis popierius | vnt. | 1320 | Whatman Nr. 1 arba ekvivalentiškas, skersmuo 45-50 mm. | 21 | 0.08 | 105.6 | 127.776 | Whatman, Filters grade 1, 100vnt kodas 1001-047 | Pateikiama gamintojo katalogo kopija
149 | Sterilus tamponas | vnt. | 55000 | 1. Individuali pakuotė; 2. Medinė lazdelė 150 x 2,5 mm; 3. Medvilninis tamponas, kurio skersmuo 5 mm. | 5 | 0.027 | 1485 | 1559.25 | Tamponėlis sterilus medis Kaltek /0686/ N1000 | Pateikiama gamintojo katalogo kopija

## 157-198 PD patogolija
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PATOLOGINĖS ANATOMIJOS TYRIMŲ MEDŽIAGOS IR KITOS PRIEMONĖS
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
157. Formalinas (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
157.1 | Formalino tirpalas | l | 1650 | Pakuotės talpa 1 l; 10% fosfatinis buferinis formalino tirpalas 40 mMol/L pH 7,0±0,2, paruoštas naudojimui. Siūlyti tik stabilų tirpalą. | 5 | 2.32 | 3828 | 4019.4 | Kaltek,. Formaldehyde 4%, pH6,9-7,1, 1ltr, kodas 1609 | Pateikiama gamintojo dokumentacija
157.2 | Formalino tirpalas | l | 1650 | Pakuotės talpa 5 l; 10% fosfatinis buferinis formalino tirpalas 40 mMol/L pH 7,0±0,2, paruoštas naudojimui. Siūlyti tik stabilų tirpalą. | 5 | 1.7 | 2805 | 2945.25 | Kaltek, Formaldehyde 4%, pH6,9-7,1, 5 ltr kodas 1614 | Pateikiama gamintojo dokumentacija
157.3 | Formalino tirpalas | l | 1925 | Pakuotės talpa 10 l; 10% fosfatinis buferinis formalino tirpalas 40 mMol/L pH 7,0±0,2, paruoštas naudojimui. Siūlyti tik stabilų tirpalą. | 5 | 1.19 | 2290.75 | 2405.2875 | Kaltek, Formaldehyde 4%, pH6,9-7,1, 10 ltr, kodas 1617 | Pateikiama gamintojo dokumentacija
Bendra 157 pirkimo dalies kaina, Eur: | [6 empty] | 8923.75 | 9369.9375
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
175 | Aerozolinis fiksatorius citologijai | ml | 13200 | Flakono su pulverizatoriumi talpa tarp 130 - 200 ml. Konkurso laimėtojas bus nustatomas pagal mililitro kainą. Pateikti mililitro kainą pozicijoje. | 5 | 0.02 | 264 | 277.2 | Kaltek Fixative Cytologic KITO-Fix /2185/ 200ml | Pateikiama gamintojo katalogo kopija
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
178 | Gimdos kaklelio skliauto mentelė | vnt. | 1100 | Sterili. | 5 | 0.0345 | 37.95 | 39.8475 | Kaltek, Ayre scrabes N100, kodas 0877 | Pateikiama gamintojo dokumetacija
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
180. Histologinis ašmuo ir jo laikiklis (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
180.1 | Histologinis ašmuo | Pakuotė | 275 | Pakuotėje iki 50 vnt. Biopsinės medžiagos parafino pjūviams ruošti. | 5 | 42 | 11550 | 12127.5 | Feather, Microtome blades S35 | Pateikiama gamintojo dokumetacija
180.2 | Histologinis ašmuo | Pakuotė | 16 | Pakuotėje iki 50 vnt. Operacinės medžiagos parafino pjūviams ruošti. | 5 | 42 | 672 | 705.6 | Feather, Microtome blades N35 | Pateikiama gamintojo dokumetacija
180.3 | Histologinis ašmuo | Pakuotė | 17 | Pakuotėje iki 20 vnt. Kauliniam audiniui ruošti. | 5 | 39 | 663 | 696.15 | Feather, Microtome blades C35 | Pateikiama gamintojo dokumetacija
180.4 | Histologinis ašmuo | Pakuotė | 16 | Pakuotėje iki 50 vnt. Šaldytam audiniui ruošti. | 5 | 42 | 672 | 705.6 | Feather, Microtome blades A-35 | Pateikiama gamintojo dokumetacija
180.5 | Histologinių ašmenų laikiklis | vnt. | 2 |  | 21 | 26 | 52 | 62.92 | Feather, Handle for microtome blades F-80P | Pateikiama gamintojo dokumetacija
Bendra 180 pirkimo dalies kaina, Eur: | [6 empty] | 13609 | 14297.77
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
182 | Vienkartinė histologinė liejimo kasetė be dangtelio | vnt. | 25000 | Histologinių mikropreparatų gamybos procesas. Biopsinės ir operacinės medžiagos apdorojimui. Spalvos: a) rožinė, b) geltona, c) šviesiai žalia. Privalo būti galimybė užsakyti visų trijų spalvų. Turi būti galimybė rašyti ant kasetės paprastu pieštuku. Tinklelis smulkus/tankus. | 5 | 0.03 | 750 | 787.5 | Marienfeld, Embedding cassettes without lid N500, kodas 525250X | Pateikiama gamintojo dokumetacija