[image: image1.png]Dentsply
: Sirona

Endodontics




Vertimas iš anglų kalbos

ENDODONTINIS RANKINIS INSTRUMENTAS SPREADERIS




Šaknies kanalo kondensorius yra:

· Rankinis;

· Pagamintas iš nerūdijančio plieno;

·  su plastmasine rankenėle

·  ISO spalvinis žymėjimas
· 2% koniškumo;
· Galimi ilgiai: 21mm, 25mm, 28mm, 31mm

· Dydžiai:  A,B,C,D;
· Pakuotė: 6vnt. 
PAGE  
1

