
Vertimas iš anglų kalbos

JODOFORMO MILTELIAI 
PASKIRTIS:  Jodoformas naudojamas danties šaknų kanalų gydymui. Gali būti, kaip sudedamasis komponentas gaminant kanalo užpildą, užpildų ir pastų  gamybai.
Jodoformo veikimas yra ilgalaikis baktericidinis, veikia šiek tiek anestetiškai, džiovina eksudatą, veikia hemostatiškai, nedirgina peripikalinių audinių.

Jodoformas turi antiseptinių savybių, kuomet kontaktas su pūlingos sekrecijos audiniais, tuomet jis veikia palaipsniui slopindamas išskirdamas laisvąjį jodą.

Iš kanalo ertmės pašalinant Jodoforma geriausiai praplovimui tiktų Isopropilio Alkoholis.
Pakuotė: 30g.
