
[image: image1.png]GRAINA





	Atviro konkurso 

	2 priedas


VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Ligoninėje turimo rentgeno aparato su C lanku Ziehm Imaging remontas
	Eilės  Nr.
	Pavadinimas
	Tipas, modelis, serija, gamyklos Nr.
	Kaina eurais su PVM

	1.
	Ligoninėje turimo rentgeno aparato su C lanku Ziehm Imaging remontas
	Ziehm Solo
51751
	Ziehm Solo 51751 remontas

	
	Reikalinga pakeisti susidėvėjusius elementus:
	
	

	1.1
	Ziehm Solo lankstų kabelį su jungtimi
	Swivel harness for Ziehm Solo Nr.912144   Modified swivel harness socket, left Nr.60632
	3.533,20

	2
	Remonto darbai atliekami ir suderinami pagal gamintojo rekomendacijas
	Privaloma
	484,00
Remonto darbai atliekami ir suderinami pagal gamintojo rekomendacijas

	3
	Atlikti visus keitimo, pajungimo ir derinimo, programinės įrangos naujinimo darbus
	Privaloma
	Atliekami visi keitimo, pajungimo ir derinimo, programinės įrangos naujinimo darbai

	4
	Pateikti su pasiūlymu gamintojo įgaliojimą atlikti serviso, instaliavimo bei priežiūros darbus Lietuvoje
	Privaloma
	Kartu su pasiūlymu pateikiame gamintojo įgaliojimą atlikti serviso, instaliavimo bei priežiūros darbus Lietuvoje
Gamintojo įgaliojimas 

	5
	Kartu su pasiūlymu pateikiama CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracijos kopija
	Privaloma
	Kartu su pasiūlymu pateikiame CE sertifikatą

CE sertifikatas

	
	Viso pasiūlymo  bendra suma eurais su PVM 
	
	4.017,20


	Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė
	
	
	
	Vilma Gudonienė

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)


