## Pasiūlymas
Priedas Nr. 1
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR TIEKĖJO PASIŪLYMAS
Pirkimo pavadinimas: Laparoskopinio treniruoklio su priedais pirkimas VU5451
Tiekėjo pavadinimas, kodas: |  |  | UAB Tradintek, įm. k.124942182
Tiekėjo adresas: |  |  | J. Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |  | Antanas Venslovas
Telefono numeris |  |  | 8 5 2685 427
El. pašto adresas |  |  | info@tradintek.com
Jei techninių specifikacijų reikalavimuose prekių parametrai (ir/ar kita informacija) nurodyti kartu su prekės ženklu, patentu ar tipu (ir/ar kitaip pažeidžia rinkos dalyvių konkurencingumą, lygiateisiškumą), tiekėjas turi teisę siūlyti lygiaverčius parametrus (ir/ar informaciją).
Eil. Nr. | Prekės | Reikalaujama prekių charakteristika | Siūlomų prekių charakteristika Pildo tiekėjas | Kiekis (vnt.) | Vieno vnt. kaina EUR be PVM Pildo tiekėjas | Kaina EUR be PVM
1 | Treniruoklis | SZABO-BERCI-SACKIER tipo arba lygiavertis treniruoklis laparoskopinės chirurgijos įgūdžių tobulinimui. Su laikikliu optikos tvirtinimui. Nurodyti firmą gamintoją, modelį. | SZABO-BERCI-SACKIER tipo treniruoklis laparoskopinės chirurgijos įgūdžių tobulinimui. Su laikikliu optikos tvirtinimui. Karl Storz GmbH & Co.KG, 26348 Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 4. | 1 | 1530 | 1530
2 | Vaizdo sistema | 1. Monitorius (Nurodyti firmą gamintoją, modelį); 1.1. Integruotas LED tipo arba lygiavertis monitorius; 1.2. Monitoriaus įstrižainė ≥ 15"; 1.3. Raiška ≥ 1024 x 768; 1.4. DVI-D arba lygiavertė jungtis papildomo monitoriaus pajungimui; 1.5. Skirtas naudoti medicinoje. 2. Šviesos šaltinis; 2.1. Integruotas ne mažesnės kaip 50 W galios šviesos šaltinis 2.3. Šviesos spalvos temperatūra 5700 ± 200K; 3. Su vaizdų archyvavimo moduliu; 3.1. Galimybė išsaugoti judančius ir nejudančius vaizdus USB atmintinėse arba lygiavertėse laikmenose; 3.2. Nuotraukų formatas JPG arba lygiavertis; 3.3. Video įrašų formatas MPEG-4 arba lygiavertis. | 1. Monitorius (Karl Storz GmbH & Co.KG, Telepack X); 1.1. Integruotas LED tipo monitorius; 1.2. Monitoriaus įstrižainė 15"; 1.3. Raiška 1024 x 768; 1.4. DVI-D jungtis papildomo monitoriaus pajungimui; 1.5. Skirtas naudoti medicinoje (pridedamas CE medicinos įrangai); 2. Šviesos šaltinis; 2.1. Integruotas 50 W galios šviesos šaltinis; 2.3. Šviesos spalvos temperatūra 5700 K; 3. Su vaizdų archyvavimo moduliu; 3.1. Galimybė išsaugoti judančius ir nejudančius vaizdus USB atmintinėse; 3.2. Nuotraukų formatas JPG. Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 1. | 1 | 6061 | 6061
3 | Video kameros galva | 1. 1 lusto arba lygiavertis; 2. Su integruotu optiniu priartinimu; 3. Suderinama su p. 2 vaizdo sistema. | 1. 1 lusto; 2. Su integruotu optiniu priartinimu; 3. Suderinama su p. vaizdo sistema. Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 2-3. | 1 | 2110 | 2110
4 | Šviesolaidis | Fibrooptinis šviesolaidis, skersmuo 4,6 ± 2 mm, ilgis 250 ± 20 cm | Fibrooptinis šviesolaidis, skersmuo 4,8 mm, ilgis 250 cm Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 4. | 1 | 325 | 325
5 | Optika | Matymo kryptis 0°, skersmuo 10 mm, ilgis 320±10 mm | Matymos kryptis 0 laipsn., skersmuo 10 mm, ilgis 310 mm Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 4. | 1 | 2212 | 2212
6 | Optika | Matymo kryptis 30°, skersmuo 10 mm, ilgis 320±10 mm | Matymos kryptis 30 laipsn., skersmuo 10 mm, ilgis 310 mm Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 4. | 1 | 2251 | 2251
7 | Troakaras | Su multifunkciniu vožtuvu ir kūginiu smeigu, dydis 11±0,5 mm, ilgis 110±5 mm | Su multifunkciniu vožtuvu ir kūginiu smeigu, dydis 11 mm, ilgis 105 mm Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 5. | 2 | 206 | 412
8 | Troakaras | Su silikoniniu vožtuvu ir kūginiu smeigu, kaniulė su sriegiu, dydis 11±0,5 mm, ilgis 110±5 mm | Su silikoniniu vožtuvu ir kūginiu smeigu, kaniulė su sriegiu, dydis 11, ilgis 105 mm Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 5. | 1 | 175 | 175
9 | Troakaras | Su silikoniniu vožtuvu ir kūginiu smeigu, kaniulė su sriegiu , dydis 6±0,5 mm, ilgis 110±5 mm | Su silikoniniu vožtuvu ir kūginiu smeigu, kaniulė su sriegiu, dydis 6, ilgis 105 mm Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 5. | 3 | 138 | 414
10 | Redukcinė mova | Tinkama 5 mm skersmens instrumento įvedimui į 11±0,5 mm išorinio skersmens troakaro kaniulę | Tinkama 5 mm skersmens instrumento įvedimui į 11 mm išorinio skersmens troakaro kaniulę Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 5. | 1 | 56 | 56
11 | Reduktorius | Uždedamas ant troakaro, 11/5 mm | Uždedamas ant troakaro, 11/5 mm Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 5. | 1 | 39 | 39
12 | Žnyplės | Disekuojančios, Kelly tipo arba lygiavertės, dydis 5 mm, ilgis 360±10 mm | Disekuojančios, Kelly tipo, dydis 5 mm, ilgis 360 mm Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 6. | 1 | 379 | 379
13 | Žnyplės | Disekuojančios-griebiančios, REDDICK-OLSEN tipo arba lygiavertės, dydis 5 mm, ilgis 360±10 mm | Disekuojančios-griebiančios, Reddick-Olsen tipo, dydis 5 mm, ilgis 360 mm Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 6. | 1 | 379 | 379
14 | Žnyplės | Griebiančios, CROCE-OLMI tipo arba lygiavertės, dydis 5 mm, ilgis 360±10 mm | Griebiančios, Croce-Olmi tipo, dydis 5 mm, ilgis 360 mm Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 6. | 1 | 379 | 379
15 | Žirklės | Griebiančios, METZENBAUM tipo arba lygiavertės, dydis 5 mm, ilgis 360±10 mm | Griebiančios, Metzenbaum tipo, dydis 5 mm, ilgis 360 mm Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 6. | 1 | 333 | 333
16 | Adatkotis | Su ašine rankena, užraktas atsegamas, žiaunos tiesios, dydis 5 mm, ilgis 330±10 mm | Su ašine rankena, užraktas atsegamas, žiaunos tiesios, dydis 5 mm, ilgis 330 mm Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 7. | 1 | 495 | 495
17 | Adatkotis | Su ašine rankena, užraktas atsegamas, žiaunos lenktos į kairę, dydis 5 mm, ilgis 330±10 mm | Su ašine rankena, užraktas atsegamas, žiaunos lenktos į kairę, dydis 5 mm, ilgis 330 mm Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 7. | 1 | 495 | 495
18 | Mazgo nustumiklis | Skirtas ekstrakorporiniam mazgų rišimui, dydis 5 mm, ilgis 360±10 mm | Skirtas ekstrakorporiniam mazgų rišimui, dydis 5 mm, ilgis 360 mm Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 7. | 1 | 44 | 44
19 | Kabučių aplikatorius | Rotuojamas, rankena su apsauginiu užraktu, naudojamas su mažomis- vidutinio dydžio titaninėmis kabutėmis, dydis 10 mm, ilgis 360±10 mm | Rotuojamas, rankena su apsauginiu užraktu, naudojamas su mažomis-vidutinio dydžio titaninėmis kabutėmis, dydis 10 mm, ilgis 360 mm Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 7. | 1 | 459 | 459
20 | Lagaminas | Skirtas instrumentų rinkinio saugojimui ir transportavimui, matmenys ≥ 600 x 310 x 80 mm | Skirtas intrumentų rinkinio saugojimui ir transportavimui, matmenys 605 x 315 x 80 mm Techniniai aprasai_Konfidencialu.pdf Psl. 7. | 1 | 241 | 241
|  |  |  | Pasiūlymo kaina EUR be PVM: |  | 18789
|  |  |  | PVM (21%) suma: |  | 3945.69
|  |  |  | Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  | 22734.69