| Technical data sheet |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HDPE |  |  |  |  |
| Type of the glove |  | non sterile disposable foil gloves |  |  |
| Material |  | polyethylene foil - PE |  |  |
| Donning powder |  | - |  |  |
| Protein content |  | - |  |  |
| Colour |  | transparent |  |  |
| Shape |  | ambidextrous |  |  |
| Cuff |  | streight |  |  |
| Packaging |  | 100 x 100 pcs |  |  |
| Dimension Minimum values |  | Size; S (6-7); M (7-8); L (8-9). Length; [mm]; 280; 280; 280. |
| Thickness (single wall) Minimum values |  | Middle finger; [mic]; 9 +/- 10%. Palm; [mic]; 9 +/- 10%. Cuff; [mic]; 9 +/- 10%. |
| Density HDPE |  | 0,94-0,96 g/cm3 |  |  |
| Compliances Declaration of Comformity |  | Compliances with Directive 2007/19/WE. Articles mentioned above meets requirements of global migration and don't exceed 10mg/dm2. Conformity with regulation 10/2011 and regulation 1935/2004; |  |  |
| Storage instruction |  | Keep out of direct sunlight. Store in a cool, dry place in temperature 5-30°C. Keep away from sources of ozone and ignition. |  |  |
| Date: 2014.01.02 | Update: - |  | Issue: 1 | Issued by: Agnieszka de Mehlem – Product Manager Approved by: Justyna Wiśniowska-Woźny – Technical Documentation Specialist |