Atviro konkurso sąlygų 4 priedas
VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

DEZINFEKCIJOS IR STERILIZACIJOS PRIEMONĖS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil.

Nr.
	Pavadinimas
	Mato viene-tas
	Orienta-cinis poreikis
	Vieneto kaina Eur su PVM
	Orientacinė poreikio suma Eur su PVM
	Pakuotė
	Pakuotės kaina Eur su PVM
	Reikalavimai

	2.
	Antimikrobinis kūno ir veido losjonas
Octenisan 500 ml
	L
	30
	11,13
	333,90
	0,15 - 0,5 l
	5,57
	Paruoštas naudoti, tinka odos ir gleivinių prausimui esant infekcijai ar jos pavojui, MRSA kontaminacijai. Bespalvis, bekvapis, apsaugo odą nuo išsausėjimo. Veiklioji medžiaga – oktenidinas.

	2 pirkimo dalis iš viso:
	333,90
	


	Eil.

Nr.
	Pavadinimas
	Mato viene-tas
	Orienta-cinis poreikis
	Vieneto kaina Eur su PVM
	Orientacinė poreikio suma Eur su PVM
	Pakuotė
	Pakuotės kaina Eur su PVM
	Reikalavimai

	21. Instrumentų ploviklis ir neutralizatorius (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms) 

	21.1.
	Instrumentų ploviklis automatinėms instrumentų plovimo mašinoms

Thermosept RKNzym
	L
	500
	4,26
	2130,00
	5 l
	21,32
	Turi tikti Ken instrumentų plovimo mašinoms, neturi sukelti metalo oksidacijos. 100g preparato yra: anijoniniai ir nejoniniai tenzidai ( 5-15%), fermentai, glikolis, korozijos inhibitoriai. pH – neutralus. Ploviklis neputoja. Fermentai gerai valo kraują ir kitas baltymines medžiagas.

	21.2.
	Skystas neutralizatorius, skirtas naudoti automatinėse plovimo mašinose

Thermosept NKZ
	L
	300
	4,26
	1278,00
	5 l
	21,32
	Turi tikti Ken instrumentų plovimo mašinoms; pH-rūgštinis, be fosfatų, be tenzidų. Turi būti fiksuotas užsukimas. 

	21 pirkimo dalis iš viso:
	3408,00
	

	Eil.

Nr.
	Pavadinimas
	Mato viene-tas
	Orienta-cinis poreikis
	Vieneto kaina Eur su PVM
	Orientacinė poreikio suma Eur su PVM
	Pakuotė
	Pakuotės kaina Eur su PVM
	Reikalavimai

	22.
	Testas plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcijos mašinose
TOSI
	Vnt.
	100
	3,87
	387,00
	12 vnt.
	46,44
	Atitinka EN 15883 reikalavimus. Pateikti atitikties deklaraciją.
1. Testas imituoja medicininį instrumentą: nerūdijančio plieno plokštelė padengta taršos medžiaga ir uždengta permatoma plastiko plokštele.

2. Taršos medžiaga standartizuotas jaučio hemoglobinas ir fibrinogenas su trombinu bei krešėjimo faktoriais.

3. Pateikti testo koreliacijos su imituojama tarša validavimo protokolą.

4. Testas vienkartinio naudojimo, spaustukais tvirtinamas prie plovimo mašinos krepšelio.

5. Testo rezultatas vertinamas iš karto po plovimo pagal pateikiamą vertinimo skalę.

6. Kiekvienas testas supakuotas į atskirą sandarų maišelį.

	23.
	Testas tuščiavidurių instrumentų plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcinėse mašinose
TOSI LumCheck
	Vnt.
	50
	3,75
	187,50
	25 vnt.
	93,75
	1. Testas plovimo kokybei nustatyti ant vidinių tuščiavidurių instrumentų paviršių valomų automatinėse plovimo ir dezinfekcinėse mašinose.

2. Testo pavidalas: plieno plokštelė padengta taršos medžiaga.

3. Testas turi būti pritaikytas įdėti į tuščiavidurį instrumentą imituojantį prietaisą.

4. Tyrimo rezultatai – tuoj pat po valymo proceso.

5. Pateikti testo rezultatų etalonus su detaliais paaiškinimais.

6. Pakuotėje - 1 testas, pakuotė saugi, vakuuminė.


	Eil.

Nr.
	Pavadinimas
	Mato viene-tas
	Orienta-cinis poreikis
	Vieneto kaina Eur su PVM
	Orientacinė poreikio suma Eur su PVM
	Pakuotė
	Pakuotės kaina Eur su PVM
	Reikalavimai

	26 Testai teršalų nustatymui ant endoskopų (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)

	26.1
	Testas lanksčių endoskopų plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcinėse mašinose
TOSI FlexiCheck
	Vnt.
	30
	3,87
	116,10
	25 vnt
	96,75
	1. Tinka plovimo kokybei nustatyti tuščiavidurių lanksčių endoskopų ir med. prietaisų vidinėse angose automatinėse plovimo mašinose.

2. Testo pavidalas: plieno plokštelė padengta standartizuotu kraujo ir polisacharidų teršalu.

3. Testas turi būti pritaikytas įdėti į prietaisą, imituojantį endoskopo kanalą.

4. Tyrimo rezultatai – tuoj pat po valymo proceso.

5. Pateikti testo rezultatų etalonus su detaliais paaiškinimais.

6. Pakuotėje - 1 testas, pakuotė saugi, vakuuminė.

	26.2.
	Testas kraujo likučiams fibroendoskopo kanale nustatyti
HemoCheck - E
	Vnt.
	24
	7,87
	188,88
	6 vnt.
	47,22
	1. Testą sudaro reagento buteliukas ir šepetėlis mėginio paėmimui iš endoskopo kanalo.

2. Jautrumas ne mažesnis nei 1 µg, testo atsakymas gaunamas ne ilgiau nei po 10 minučių.

3. Testas vienodai jautrus šviežiam ir denatūruotam baltymui.
4. 1,7mm dydžio.

	26.3.
	Testas kraujo likučiams fibroendoskopo kanale nustatyti
HemoCheck - E
	Vnt.
	24
	7,87
	188,88
	6 vnt.
	47,22
	1. Testą sudaro reagento buteliukas ir šepetėlis mėginio paėmimui iš endoskopo kanalo

2. Jautrumas ne mažesnis nei 1 µg, testo atsakymas gaunamas ne ilgiau nei po 10 minučių.

3. Testas vienodai jautrus šviežiam ir denatūruotam baltymui.
4. 2,8mm dydžio.

	26.4.
	Prietaisas plovimo testams lanksčių endoskopų plovimo kokybei įvertinti automatinėse mašinose.
FlexiCheck

	Vnt.
	30
	72,60
	2178,00
	1 vnt
	72,60
	1. Sudarytas iš 1 m ilgio silikoninės žarnelės ir nerūdijančio plieno kapsulės (sudaryta iš dviejų dalių, sujungiamų sriegiu).
2. Viduje yra kamera plovimo kokybės vertinimo testui.

3. Turi Luer Lock jungtį.

	26 pirkimo dalis iš viso:
	2671,86
	


Pastaba. Jei „Mato vienetas“ (3 stulpelis) ir „Pakuotė“ (7 stulpelis) sutampa, tuomet ir „Vieneto kaina su PVM“ (5stulpelis) ir „Pakuotės kaina su PVM“ (8 stulpelis) sutampa.

