## 79 pd reagentai lab analizat
Konkurso sąlygų 4 priedas
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ PIRKIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
79 pirkimo dalis. Reagentai ir kitos reikalingos priemonės kapiliarinei baltymų elektroforezei analizatoriumi "MINICAP" arba tiekėjo siūlomam alternatyviam analizatoriui, skirtam tirti kapiliarinei baltymų elektroforezei
Reikalavimai alternatyviam analizatoriui
Pildyti ir siūlyti alternatyvų analizatorių tik tuomet, jei siūlomi reagentai netinka analizatoriui "MINICAP". Jei tiekėjas siūlo reagentus ir kitas reikalingas priemones analizatoriui "MINICAP" alternatyvaus analizatoriaus siūlyti ir šios siūlomo analizatoriaus techninių parametrų lentelės pildyti nereikia.
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatorius - 1 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
2. | Analizatoriaus paskirtis | Kapiliarinei baltymų eletroforezei
3. | Baltymai turi būti išskirstomi elektroforeze buferio srovėje | Būtina
4. | Kapiliarai | Ne mažiau kaip 2
5. | Frakcionavimas | Serumo baltymų frakcionavimas į 6 frakcijas
6. | Minimali mėginių partija | Ne didesnė nei 2 mėginiai
7. | Galimybė pildyti partiją naujais mėginiais | Būtina
8. | Elektroforetiniai atsakymai | Pirmųjų 2 mėginių elektroforetiniai atsakymai turi būti gaunami ne vėliau kaip per 15 min. nuo tyrimo pradžios
9. | Ištyrimo galimybės | Ne mažiau kaip 20 serumo baltymų mėginių per valandą
10. | Identifikavimas | Galimybė identifikuoti mėginius pagal brūkšninius kodus
11. | Automatinis identifikavimas | Programa turi identifikuoti kreives ir standartines baltymų frakcijas automatiškai
12. | Kokybės kontrolė | 3 lygių
13. | Duomenų išsaugojimas | Galimybė išsaugoti kreives ir tyrimų rezultatus duomenų bazėje
14. | Analizatoriaus priedai | Kompiuteris prietaiso valdymui, rezultatų apdorojimui ir saugojimui
Tyrimai / reagentai ir kitos priemonės
Eil. Nr. | Tyrimų / Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Prelimina-rus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Bendra pasiūlymo suma EUR su PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadi-nimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Tiriamoji analitė: Kapiliarinė baltymų elektroforezė | 2000
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
Reagentų ir / ar papildomų priemonių suma iš viso, Eur su PVM: | [7 empty] | 3038.7
Alternatyvaus analizatoriaus 1 kalendorinio mėnesio nuomos kaina Eur su PVM:
Alternatyvaus analizatoriaus 12 kalendorinių mėnesių nuomos kaina Eur su PVM:
Bendra 79 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 3038.7
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei pagalbines medžiagas, kitas papildomas priemones reikalingas analizatoriaus eksploatacijai, taip pat mėginio paėmimo priemones.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikti. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, visam nurodytam tyrimų skaičiui užtikrinti.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui nurodytam arba alternatyviam (siūlomam) analizatoriui. (Pateikti gamintojo patvirtinimą).
5. Jei tiekėjas alternatyvų analizatorių perkančiajai organizacijai suteiks panaudos sutarties pagrindu, analizatoriaus nuomos kainos (nei 1 mėnesio, nei 12 mėnesių) nurodyti nereikia, šiuose langeliuose galima įrašyti 0 (nulius).
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).

## 83-178 reagentai mikrobiolog lb
Konkurso sąlygų 4 priedas
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ PIRKIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
LINEA LIBERA PASIŪLYMAS NR. 1-55423493. DIAGNOSTIKOS REAGENTAI IR LABORATORINĖS PRIEMONĖS MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJAI
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas
84. Kontrolinės kultūros (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
84.1. | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | vnt. | 1
84.2. | Streptococcus pyogenes ATCC 19615 gr.A | vnt. | 1
84.3. | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | vnt. | 1 | ESBL
84.4. | Streptococcus agalactiae ATCC 13813 gr. B | vnt. | 1
84.5. | E. coli ATCC 35150 serotipas 0157:H7 | vnt. | 1
84.6. | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | vnt. | 1
84.7. | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | vnt. | 1
84.8. | Moraxella catarrhalis ATCC 25240 | vnt. | 1
84.9. | Bacteroides fragilis ATCC 25285 | vnt. | 1
84.10. | Shigella flexneri Gp B serotype 2b ATCC 12022 | vnt. | 1
84.11. | Shigella sonnei ATCC 25931 | Vnt. | 1
84.12. | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | vnt. | 1
84.13. | Salmonella enteritidis ATCC 13076 | vnt. | 1
84.14. | Yersinia enterocolitica ATCC 23715 | vnt. | 1
84.15. | E.coli ATCC 25922 | vnt. | 1
84.16. | S.epidermidis ATCC 12228 | vnt. | 1
84.17. | S.aureus ATCC 25923 | vnt. | 1
84.18. | S.aureus ATCC 29213 | vnt. | 1
84.19. | Candida albicans ATCC 90029 | vnt. | 1
84.20. | Enterococcus faecalis ATCC 51299 | vnt. | 1
84.21. | Neisseria gonorrhoeae ATCC 49226 | vnt. | 1
84.22. | Campylobacter jejuni ATCC 33560 | vnt. | 1
84.23. | S.aureus NCTC 12493 | Vnt. | 1
84.24. | Listeria monocytogenes ATCC 7644 | Vnt. | 1
84 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas
87. Priemonės išrankių mikroorganizmų augimo sąlygoms sudaryti (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
87.1. | Komplektas anaerobams auginti | Komplek-tas | 1500 | 1. Polietileninis maišelis. 2. Paketas deguonies regeneracijai. 3. Plastikiniai spaustukai maišeliui uždaryti.
87.2. | Indikatorius anaerobinių sąlygų susidarymui nustatyti | vnt. | 2500
87.3. | Paketai mikroaerofilinių sąlygų sudarymui | vnt. | 100 | 2.5 l talpos indui.
87.4. | Paketai anaerobinių sąlygų sudarymui | vnt. | 1000 | 2.5 l talpos indui.
87.5. | Kampilobakterijoms auginti mikroaerofiliniai paketai | vnt. | 500 | 2.5 l talpos indui.
87.6. | Komplektas kampilobakterijoms auginti | vnt. | 500 | 1. 1. Užspaudžiamas polietileninis maišelis. 2. Paketas mikroaerofilinių sąlygų sudarymui kampilobakterijoms auginti.
87.7. | Anaerostatas | vnt. | 5 | 1. Specialus hermetiškai uždaromas konteineris; 2. 2.5 l talpa.
87 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [7 empty] | 10893.75
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas
89. Agliutinaciniai serumai salmoneloms ir šigeloms nustatyti (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
89.1. | Salmonella polivalentinis antiserumas (grupės A-S, Vi) | vnt. | 3 | Su lašintuvais; praskiestas; ne daugiau 3 ml, agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra
89.2. | Shigella A grupės antiserumas (S.Dysenteriae; tipai 1-7) | vnt. | 1 | Su lašintuvais; praskiestas; ne daugiau 3 ml, agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra
89.3. | Shigella B grupės antiserumas (S.Flexneri; tipai 1-6. x.y.) | vnt. | 1 | Su lašintuvais; praskiestas; ne daugiau 3 ml, agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra
89.4. | Shigella C grupės antiserumai (S.boydii; tipai 1-7. x.y.) | vnt. | 1 | Su lašintuvais; praskiestas; ne daugiau 3 ml, agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra
89.5. | Shigella D grupės antiserumai (S.Sonnei; formos I, II) | vnt. | 1 | Su lašintuvais; praskiestas; ne daugiau 3 ml, agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra
89 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas
90. Agliutinaciniai serumai ešerichijų diferencijacijai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
90.1. | E.coli OK O antiserumas 0157 | vnt. | 1 | Su lašintuvais, praskiestas, ne daugiau 3 ml, agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra
90.2. | E.coli polivalentiniai antiserumai | Rinkinys | 1 | EPEC/VTEC/STEC E. coli žmonių patikra; su lašintuvais; praskiesti, ne daugiau 3 ml; (026, 0103, 0111, 0145, 0157, 086, 0114, 0121, 0126, 0142, 055, 0119, 0125 ac, 0127, 0128 ab); agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra
90 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas
98. Priemonės Candida genties grybų identifikavimui ir jautrumui priešgrybiniams vaistams nustatymui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
98.1. | Plokštelės Candida genties grybų identifikavimui ir jautrumo priešgrybiniams vaistams nustatymui | Rinkinys | 18 | 1. Rinkinyje ne daugiau 30 testų. 2. Vertinimas po 24 – 48 valandų. 3. Vizualinis vertinimas.
98.2. | Plokštelės Candida genties grybų jautrumo priešgrybiniams vaistams nustatymui | Rinkinys. | 4 | 1. Rinkinyje ne daugiau 30 testų. 2. Vertinimas po 24 – 48 valandų. 3. Vizualinis vertinimas.
98 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas
99. Priemonės tiriamos medžiagos transportavimui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
99.1. | Transportinė terpė aerobams, anaerobams ir lepiems mikroorganizmams | vnt. | 3500 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas plastikinis; 3. Amies su anglim agarizuota terpė; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val | [5 empty] | R723040
99.2. | Transportinė terpė aerobams, anaerobams ir lepiems mikroorganizmams | vnt. | 2000 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas aliuminis; 3. Amies agarizuota terpė; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val | [5 empty] | r723025
99.3. | Transportinė terpė išmatoms | vnt. | 2000 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas plastikinis; 3. Cary-Blair agarizuota terpė; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val.
99 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas
100. Priemonės (plokštelės, inokuliavimo skystis, reagentai) mikroorganizmams identifikuoti (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
100.1. | Plokštelės enterobakterijoms identifikuoti | Rinkinys | 12 | Rinkinyje yra ne daugiau 20 vnt. plokštelių. Plokštelių vertinimas po 4 val. vizualiai. Duomenų vertinimas atliekamas ERIC arba alternatyvia programa.
100.2. | Plokštelės neiserijoms/hemofi-lams identifikuoti | Rinkinys | 2 | Rinkinyje yra ne daugiau 20 vnt. plokštelių. Plokštelių vertinimas po 1- 4 val. vizualiai. Duomenų vertinimas atliekamas ERIC arba alternatyvia programa.
100.3. | Inokuliavimo skystis | vnt. | 14 | Pakuotėje yra 20 mėgintuvėlių su inokuliavimo skysčiu.
100.4. | Reagentas nitratinis A | vnt. | 1 | 15 ml, lašintuvas
100.5. | Reagentas nitratinis B | vnt. | 1 | 15 ml, lašintuvas
100.6. | Indolo reagentas | vnt. | 2 | 15 ml, lašintuvas
100 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [7 empty] | 2160.9
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis metams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinė metinio poreikio suma su PVM, Eur | Gamintojas
103. | Juostelės minimalios inhibicinės koncentracijos nustatymui | Pakuotė | 100 | Pasirinktinai iš galimų variantų, pakuotė 30 vnt., juostelės supakuotos po vieną.
117. | Sterilus defibrinuotas arklio kraujas | vnt. | 6 | Buteliuke ne daugiau 50 ml
118. | Tioglikolinė terpė | vnt. | 400 | 1. Mėgintuvėlyje; 2. Pakuotė ne daugiau 30 vnt.; 3. Gausinimo terpė lepiems mikroorganizmams 4. Terpės kiekis ne mažesnis nei 9 ml.
119. | Mueller Hinton buljonas | vnt. | 100 | 1. Mėgintuvėlyje; 2. Pakuotė ne daugiau 30 vnt.
120. | Triptono sojos buljonas | vnt. | 100 | 1. Mėgintuvėlyje; 2. Pakuotė ne daugiau 30 vnt.
121. | Selenito buljonas su cistinu | vnt. | 2000 | 1. Mėgintuvėlyje; 2. Pakuotė ne daugiau 30 vnt.
122. | Lizino geležies agaras | vnt. | 500 | 1. Mėgintuvėlyje; 2. Pakuotė ne daugiau 30 vnt.
123. | Fenilalanino agaras | vnt. | 500 | 1. Mėgintuvėlyje; 2. Pakuotė ne daugiau 50 vnt.
124. | Buljonas jersinijų gausinimui | vnt. | 2000 | Mėgintuvėliuose ne mažiau 10 ml buljono
125. | S.aureus identifikavimo agliutinacinis rinkinys | Rinkinys | 4 | Komplekte 150 tyrimų; spalvota latekso agliutinacijos reakcija |  |  |  | 361.2
126. | Greitas Clostridium difficile specifinės gliutamato dehidrogenazės (GDH) ir toksinų A/B nustatymas išmatose | Rinkinys | 5 | 1. Imunochromatografinis metodas; 2.Vienoje plokštelėje GDH ir Toxin A/B; 3.Tyrimo jautrumas ne mažiau 95 %, ne mažiau specifiškumas 80%.
127. | Greitas Streptococcus pneumoniae ir Legionella pneumophila antigeno šlapime ir likvore nustatymo rinkinys | vnt. | 4 | Imunochromatografinis metodas.
128. | Streptokokų (gr.ABCDFG) grupės nustatymo rinkinys | Rinkinys | 12 | 1. Latekso agliutinacijos reakcija; 2. Pilnas rinkinys: 2.1. 6 latekso reagentai, 2.2. ekstrakcinis fermentas, 2.3. kontrolė, 2.4. plokštelės, 2.5. lopetėlės, 2.6. 50 tyrimų, 3. Be inkubacijos; 4. Tiesiogiai iš kultūros. |  |  |  | 2016