	Atviro konkurso sąlygų

	1 priedas


UAB „Makromeda“

Vokiečių g. 144, Kaunas, LT-45292, Įm. Kodas 303084152, PVM kodas LT100007810615 
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ PIRKIMO

2016-08-01 Nr.20160801
(Data)

Kaunas
(Sudarymo vieta)












1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	UAB "Makromeda


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	Sodų g.1, LT-53290 Linksmakalnio km., Kauno raj. sav.

	Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas
	Įm.k.303084152, PVM kodas LT100007810615

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas
	LT327300010135573373, AB Swedbank, 73000

	Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
	Direktorius Runaldas Zubė

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Runaldas Zubė

	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	Direktorius Runaldas Zubė

	Telefono numeris
	+ 370 37 213325

	Fakso numeris
	+ 370 37 408549

	El. pašto adresas
	info@makromeda.com


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją

	Eil.

Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

	
	

	
	












2 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

	Eil.Nr.
	Reikalaujamos charakteristikos
	Siūlomos charakteristikos

	79.
	Nosies pertvaros implantas
	Nosies pertvaros implantas

	
	Sterilus (simbolis ant pakuotės)
	Sterilus (simbolis ant pakuotės)

	
	Individualiame įpakavime
	Individualiame įpakavime

	
	Ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas
	Ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas

	
	Su numatyta pakuotės atidarymo vieta
	Su numatyta pakuotės atidarymo vieta

	
	Silikoninis arba lygiavertės medžiagos (pateikti tai patvirtinančius dokumentus
	Silikoninis

	
	Skirtas nosies perforacijoms uždengti
	Skirtas nosies perforacijoms uždengti

	
	Išardomas į dvi dalis
	Išardomas į dvi dalis

	
	Dydis 32 mm ± 1 mm
	Dydis 32 mm












3 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius
	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas

	1.
	Pasiūlymas
	2 (du)
	Pasiulymas

	2.
	Sąrašas ir suvestinė
	Darbalapis "sarasas" 11 (vienuolika), darbalapis "suvestinė 5 (penki)
	Sarasas ir suvestine

	3.
	Jungtinė pažyma
	2 (du)
	Jungtine pazyma

	4.
	Išrašas
	3 (trys)
	Israsas

	5.
	Balansas 2015
	2 (du)
	Balansas 2015

	6.
	Pelno-nuostolio ataskaita 2015
	1 (vienas)
	Pelno-nuostolio ataskaita 2015

	7.
	Akcininkai
	1 (vienas)
	Akcininkai

	8.
	Katalogas 79 pirkimo dalis
	1 (vienas)
	Katalogas 79 pirkimo dalis

	9.
	Įgaliojimas
	1 (vienas)
	Igaliojimas 2016

	10.
	Įgaliojimo vertimas
	1 (vienas)
	Igaliojimas 2016 LT

	11.
	CE sertifikatas
	2 (du)
	CE sertifikatas

	Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



	
	

	Direktorius
	
	
	
	Runaldas Zubė
	

	
	
	
	
	
	


