Viešojo pirkimo atviro konkurso „Chirurginių instrumentų, pagalbinių medicininių priemonių pirkimas“ pirkimo dokumentų 2 priedas

NACIONALINIS VĖŽIO INSTITUTAS

PASIŪLYMAS

DĖLCHIRURGINIŲ INSTRUMENTŲ,

PAGALBINIŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO

2016 m. gruodžio 6 d. Nr. 08/12/16

Kaunas

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „Polsa“ |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Jučionių g. 8 Kulautuva, LT-53479 Kauno raj. sav. |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos | Direktorius Vidmantas Jocius |
| Telefono numeris | 8-682-19866 |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas | info@polsa.lt |
| PVM mokėtojo kodas | LT 351021113 |
| Rekvizitai sutarčiai sudaryti: sutartį pasirašysiančio asmens vardas, pavardė, pareigos, banko pavadinimas, sąskaitos Nr. | Direktorius Vidmantas Jocius AB SEB bankas A/s LT537044060003184430 |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Vykdant sutartį, pasitelksime šiuos paslaugų subteikėjus:

| Subtiekėjo pavadinimas | Rekvizitai | Tiekiamos prekės |
| --- | --- | --- |

Subtiekėjų ir subteikėjų nurodymas nekeičia mūsų, kaip pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.

Mes siūlome šias prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Pirki-mo dalies Nr. | Prekės pavadini-mas / gamintojas, prekės kodas | Charakte- ristika | Mat. vnt. | Kiekis (1 priedo 5 grafa) | Mat. vnt. kaina (Eur be PVM) | PVM tarifas, % | Mat. vnt. kaina (Eur su PVM) | Suma (Eur be PVM) (6 grafa x 7 grafa) | Suma (Eur su PVM) (6 grafa x 9 grafa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 1. | Adatkotis Mayo-Hegar „Falcon“ BN.598.160 | Tiesus, nerūdijančio metalo, bukais galais, sukabinami dantukais, ilgis 16 cm | Vnt. | 12 | 5,98 | 21 | 7,24 | 71,76 | 86,88 |
| 2. | 2. | Adatkotis Mayo-Hegar „Falcon“ BN.598.160 | Tiesus, nerūdijančio metalo, bukais galais, sukabinami dantukais, ilgis 16 cm | Vnt. | 15 | 5,98 | 21 | 7,24 | 89,70 | 108,60 |
| 3. | 15. | Laringoskopiniai veidrodėliai „Falcon“ FB.011.024 | Nerūdijančio metalo, dydis – 7, diametras – 24 mm, su rankena. | Vnt. | 20 | 3,45 | 21 | 4,17 | 69,00 | 83,40 |
| 4. | 16. | Laringoskopiniai veidrodėliai „Falcon“ FB.011.026 | Nerūdijančio metalo, dydis – 8, diametras – 26 mm, su rankena. | Vnt. | 20 | 3,45 | 21 | 4,17 | 69,00 | 83,40 |
| 5. | 17. | Laringoskopiniai veidrodėliai „Falcon“ FB.011.028 | Nerūdijančio metalo, dydis – 9, diametras – 28 mm, su rankena. | Vnt. | 20 | 3,45 | 21 | 4,17 | 69,00 | 83,40 |
| 6. | 18. | Laringoskopiniai veidrodėliai „Falcon“ FB.011.030 | Nerūdijančio metalo, dydis – 10, diametras – 30 mm, su rankena. | Vnt. | 20 | 3,45 | 21 | 4,17 | 69,00 | 83,40 |
| 7. | 20. | Spaustukas „Falcon“ BH.490.205 | Spaustukas Kocherio tipo, pagamintas iš nerūdyjančio plieno, tiesus, ilgis 20,5 cm, darbinės dalies ilgis 6 cm. | Vnt. | 25 | 5,7219 | 21 | 6,9235 | 143,00 | 173,00 |
| 8. | 21. | Spaustukas „Falcon“ BH.477.165 | Spaustukas Peano tipo, nerūdijančio plieno, lenktais galais, ilgis 16,5 cm , darbinės dalies ilgis 4 cm. | Vnt. | 25 | 4,81 | 21 | 5,82 | 120,25 | 145,50 |
| 9. | 22. | Spaustukas „Falcon“ BH.476.130 | Spaustukas Peano tipo, nerūdijančio plieno, be dantelių, ilgis 13 cm. | Vnt. | 10 | 3,90 | 21 | 4,72 | 39,00 | 47,20 |
| 10. | 23. | Spaustukas „Falcon“ BH.227.145 | Spaustukas Moskito tipo. Nerūdijančio metalo, lenkti, smailiais galais, ilgis 145 cm, sukabinami dantukais | Vnt. | 10 | 3,90 | 21 | 4,72 | 39,00 | 47,20 |
| 11. | 24. | Spaustukas „Falcon“ BF.431.150 | Spaustukas Backhauz tipo, nerūdijančio metalo, lenktais galais, ilgis 15 cm, sukabinami dantukais. | Vnt. | 10 | 4,55 | 21 | 5,51 | 45,50 | 55,10 |
| 12. | 25. | Spaustukas „Falcon“ BH.227.125 | Spaustukas Mosquito tipo, nerūdijančio metalo, lenktas, su užraktu, ilgis 125 cm, sukabinami dantukais. | Vnt. | 10 | 3,64 | 21 | 4,40 | 36,40 | 44,00 |
| 13. | 26. | Spaustukas „Falcon“ BH.227.145 | Spaustukas Mosquito tipo, nerūdijančio metalo, lenktas, su užraktu, ilgis 145 cm, sukabinami dantukais. | Vnt. | 10 | 4,55 | 21 | 5,51 | 45,50 | 55,10 |
| 14. | 27. | Spaustukas „Falcon“ BH.226.145 | Spaustukas Mosquito tipo, nerūdijančio metalo, tiesus, su užraktu, ilgis 145 cm, sukabinami dantukais. | Vnt. | 5 | 3,64 | 21 | 4,40 | 36,40 | 44,00 |
| 15. | 28. | Skalpelio rankena „Falcon“ BK.650.040 | Skalpelio rankena (kotelis) nerūdijančio plieno, atsparus sterilizacijai, grioveliai pirštams suimti, ilgis 13,5 cm Nr. 4. Galima naudoti su visų dydžių vienkartiniais skalpelio ašmenis. | Vnt. | 10 | 1,63 | 21 | 1,97 | 16,30 | 19,70 |
| 16. | 29. | Žirklės medicininės „Falcon“ BS.651.205 | Žirklės medicininės, nerūdijančio metalo, lenktos, bukais galais, ilgis 205 cm, kerpamoji dalis ne mažiau 40 mm | Vnt. | 10 | 6,63 | 21 | 8,02 | 66,30 | 80,20 |
| 17. | 30. | Žirklės medicininės „Falcon“ BS.654.130 | Žirklės medicininės, nerūdijančio metalo, aštriais galais, ilgis 13,0 cm | Vnt. | 20 | 3,64 | 21 | 4,40 | 72,80 | 88,00 |
| 18. | 31. | Žirklės medicininės „Falcon“ BS.685.100 | Žirklės medicininės, nerūdijančio metalo, lenktos, bukos, ilgis 10 cm. | Vnt. | 5 | 5,33 | 21 | 6,45 | 26,65 | 32,25 |
| 19. | 32. | Žirklės medicininės „Falcon“ BS.654. 155 | Žirklės medicininės, nerūdijančio metalo, tiesios, aštriais galais, ilgis 15,5 cm | Vnt. | 5 | 4,42 | 21 | 5,35 | 22,10 | 26,75 |
| 20. | 33. | Žirklės medicininės „Falcon“ BS.651.165 | Žirklės medicininės, nerūdijančio metalo, lenktos, bukos, ilgis 16,5 cm. | Vnt. | 3 | 5,07 | 21 | 6,13 | 15,21 | 18,39 |
| 21. | 34. | Žirklės medicininės „Falcon“ BS.650.165 | Žirklės medicininės, nerūdijančio metalo, tiesios, kerpamoji dalis 7 cm ±1 cm, ilgis 17 cm ±0,1 cm. | Vnt. | 5 | 4,94 | 21 | 5,98 | 24,70 | 29,90 |
| 22. | 35. | Žirklės medicininės „Falcon“ BS.653.120 | Žirklės medicininės, nerūdijančio metalo, lenktos, kerpamoji dalis 5 cm ±1 cm, vienos dalies galas užaštrintas, kitas - suapvalintas, ilgis 12,0 cm | Vnt. | 5 | 3,54 | 21 | 4,28 | 17,55 | 21,40 |
| 23. | 39. | Žnyplės biopsinės „Falcon“ N-052 -1 | Biopsinės, Hartmann tipo nosies kerpančios žnyplės arba lygiavertės, apvalios, dydis 1, darbinis ilgis 11 cm ±0,01cm. | Vnt. | 3 | 45,50 | 21 | 55,06 | 136,50 | 165,18 |
| 24. | 40. | Žnyplės biopsinės „Falcon“ A-022 | Biopsinės, Hartmann tipo ausies žnyplės arba lygiavertės, apvalios šaukštelio formos žiaunos, skersmuo 2 mm ±0,01mm, darbinis ilgis 8 cm ±0,1cm. | Vnt. | 3 | 45,50 | 21 | 55,06 | 136,50 | 165,18 |
| 25. | 41. | Žnyplės biopsinės „Falcon“ A-022 | Biopsinės, Hartmann ausies žnyplės arba lygiavertės, apvalios šaukštelio formos žiaunos, skersmuo 2,5 mm ±0,01mm, darbinis ilgis 8 cm ±0,1cm. | Vnt. | 3 | 45,50 | 21 | 55,06 | 136,50 | 165,18 |
| 26. | 42. | Žnyplės biopsinės „Falcon“ N-054-2 | Nosies žnyplės, tiesios, kiaurai kandačios, audinių atskyrimui, BlakeSley tipo, plotis 3,6 mm, darbinis ilgis 11 cm ±0,1cm. | Vnt. | 1 | 71,50 | 21 | 86,52 | 71,50 | 86,52 |
| 27. | 43. | Žnyplės biopsinės „Falcon“ N-054-3 | Nosies žnyplės, tiesios, kiaurai kandačios, audinių atskyrimui, BlakeSley tipo, plotis 4,2 mm ±0,01mm, darbinis ilgis 11 cm ±0,1cm. | Vnt. | 1 | 71,50 | 21 | 86,52 | 71,50 | 86,52 |
| 28. | 44. | Žnyplės biopsinės „Falcon“ N-054-4 | Nosies žnyplės, tiesios, kiaurai kandačios, audinių atskyrimui, BlakeSley tipo, plotis 4,8 mm, darbinis ilgis 11 cm ±0,1cm. | Vnt. | 1 | 71,50 | 21 | 86,52 | 71,50 | 86,52 |
| 29. | 45. | Pincetas smailus „Falcon“ BD.504.145 | Smailus pincetas, pagamintas iš nerūdijančio metalo, ilgis 145cm | Vnt. | 7 | 2,08 | 21 | 2,52 | 14,56 | 17,64 |
| 30. | 46. | Pincetas smailus „Falcon“ BD.500.145 | Anatominis pincetas, pagamintas iš nerūdijančio metalo, ilgis 145cm | Vnt. | 2 | 2,08 | 21 | 2,52 | 4,16 | 5,04 |
| 31. | 47. | Gimdos kiurete „Falcon“ ER.424.011 | Kiuretė gimdos išgramdymui, pagamintas iš nerūdijančio metalo Nr. 4 | Vnt. | 1 | 6,50 | 21 | 7,87 | 6,50 | 7,87 |
| 32. | 48. | Gimdos kiurete „Falcon“ ER.425.012 | Kiuretė gimdos išgramdymui, pagamintas iš nerūdijančio metalo Nr. 5 | Vnt. | 1 | 6,50 | 21 | 7,87 | 6,50 | 7,87 |
| 33. | 49. | Gimdos kiurete „Falcon“ ER.426.014 | Kiuretė gimdos išgramdymui, pagamintas iš nerūdijančio metalo Nr. 6 | Vnt. | 1 | 6,50 | 21 | 7,87 | 6,50 | 7,87 |
|  |  |  |  |  |  |  | Iš viso: |  | 1866,25 | 2258,16 |

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus paslaugai/prekei netaikomas PVM, tiekėjas lentelės 9 ir 11 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM netaikomas.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymas | 8 |
| 2. | Kvalifikacijos dokumentai | 4 |
| 3. | Katalogas „Chirurginiai instrumentai“ | 17 |

| Pasiūlymas galioja iki 08-04-2016 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direktorius |  |  |  | Vidmantas Jocius |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |