## 1-274 pikimo dalys
Atviro konkurso sąlygų 3 priedas
PLASTIKINIŲ MEDICININIŲ GAMINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 2017-2018m.
1-204 pirkimo dalys VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Orien-tacinis poreikis | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orienta-cinio poreikio kaina Eur be PVM | Orienta-cinio poreikio kaina Eur su PVM | Prekių specifikacijos reikalavimai | Gamintojas | Kataloginis numeris
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
149. | Šeiverio antgaliai artroskopinėms operacijoms | vnt. | 60 | 98 | 102.9 | 5880 | 6174 | 1.Vienkartiniai. 2. Plastikinis velenas. 3.Diametras 3,5mm. 4.Pilno spindulio rezektorius. 5.Pilnai suderinami su Smith Nephew skutiklio rankena(Powermax/powermax Elite). | Smith&Nephew (JAV) | 7205305
267. | Elektrokaustikos priedai:
267.1 | Bipolinis abliacinis elektrodas, tinkantis Vulcan generatoriui | vnt. | 20 | 226 | 237.3 | 4520 | 4746 | 1. Lenktas 90 laipsnių.. 2. Be siurbimo. 3. Paženklintas CE ženklu. | Smith&Nephew (JAV) | 7209686
267.2 | Bipolinis abliacinis elektrodas, tinkantis Vulcan generatoriui | vnt. | 20 | 226 | 237.3 | 4520 | 4746 | 1. Lenktas 90 laipsnių.. 2. Su siurbimo. 3. Paženklintas CE ženklu. | Smith&Nephew (JAV) | 7210111
267.3 | Vienkartinis neutralus elektrodas, padalintas, ovalo formos | vnt. | 200 | 6 | 6.3 | 1200 | 1260 | 1. Dydis 162x130 mm. Leidžiamas 2 mm nukrypimas 2. Benbras plotas 150 kv. cm. Leidžiamas 2 kv.cm nukrypimas. 3. Tinka elektrochirurginei sistmai ES300 (EMED).Pakuotėje 50 vnt.. | EMED (Lenkija) | 812-200
267.4 | Kabelis vienkartiniams neutraliems elektrodams | vnt. | 4 | 265 | 320.65 | 1060 | 1282.6 | 1. Ilgis ne mažiau 5 m. 2. Tinka elektrochirurginei sistemai ES300 (EMED) | EMED (Lenkija) | 294-050
267 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 11300 | 12034.6
268. | Šeiverio antgaliai:
268.1 | Vienkartinis šeiverio antgalis. Vamzdelio diametras 3,50 mm | vnt. | 40 | 98 | 102.9 | 3920 | 4116 | 1. Tinka pjovimo-skutimo sistemos Dyonics rankenoms Shaver Dyonics PowerMax/PowerMax Elite. 2. Darbinės dalies plotas 26 kv.mm. 3. Paženklintas CE ženklu. | Smith&Nephew (JAV) | 7205305
268.2 | Vienkartinis šeiverio antgalis. Vamzdelio diametras 4 mm | vnt. | 40 | 98 | 102.9 | 3920 | 4116 | 1. Tinka pjovimo-skutimo sistemos Dyonics rankenoms Shaver Dyonics PowerMax/PowerMax Elite. 2. Darbinės dalies plotas 26 kv.mm. 3. Paženklintas CE ženklu. | Smith&Nephew (JAV) | 7209489, 7205326
268.3 | Vienkartinis šeiverio antgalis. Vamzdelio diametras 4,50 mm | vnt. | 40 | 98 | 102.9 | 3920 | 4116 | 1. Tinka pjovimo-skutimo sistemos Dyonics rankenoms Shaver Dyonics PowerMax/PowerMax Elite. 2. Darbinės dalies plotas 26 kv.mm. 3. Paženklintas CE ženklu. | Smith&Nephew (JAV) | 7205306
268.4 | Vienkartinis šeiverio antgalis. Vamzdelio diametras 5,50 mm | vnt. | 40 | 98 | 102.9 | 3920 | 4116 | 1. Tinka pjovimo-skutimo sistemos Dyonics rankenoms Shaver Dyonics PowerMax/PowerMax Elite. 2. Darbinės dalies plotas 26 kv.mm. 3. Paženklintas CE ženklu. | Smith&Nephew (JAV) | 7205307, 7205327
268 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 15680 | 16464