Atviro konkurso sąlygų 4 priedas

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

DEZINFEKCIJOS IR STERILIZACIJOS PRIEMONĖS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ ANTAKALNIO FILIALAS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43. Odos dezinfekcijos medžiagos (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 | Odos dezinfekcijos medžiagos Skinsept pur/color | L | 800 | 7,26 | 5808,00 | 1,0 l | 7,26 | Turi būti spalvota ir bespalvė. Veikliosios medžiagos: propanolio alkoholiai (100 g tirpalo ne mažiau 60 g), su veikimą sustiprinančia veikliąja medžiaga, natūralūs dažai. Tinka: odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas, invazines procedūras ir kt. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru: bakterijoms , grybeliams, virusams (TB,ŽIV, HBV, ROTA, MRSA – pateikti gamintojo patvirtinimo dokumentus originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą) Sudėtyje neturi būti: chlorheksidino, triklozano, peroksidų, jodo, butanono junginių. Neturi alergizuoti ir dirginti odos. Galima naudoti naujagimiams (pateikti gamintojo patvirtinimo dokumentus originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą). Turi būti fiksuotas užsukimas, kamštis su dozavimo anga. |
| 43.2 | Odos dezinfekcijos medžiagos Skinsept pur/color | vnt | 14 | 10,89 | 152,46 | 50 ml su purkš-tuku | 10,89 (1l su purškikliu) | Turi būti spalvota ir bespalvė. Veikliosios medžiagos: propanolio alkoholiai (100 g tirpalo ne mažiau 60 g), su veikimą sustiprinančia veikliąja medžiaga, natūralūs dažai. Tinka: odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas, invazines procedūras ir kt. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru: bakterijoms , grybeliams, virusams (TB,ŽIV, HBV, ROTA, MRSA – pateikti gamintojo patvirtinimo dokumentus originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą) Sudėtyje neturi būti: chlorheksidino, triklozano, peroksidų, jodo, butanono junginių. Neturi alergizuoti ir dirginti odos. Galima naudoti naujagimiams (pateikti gamintojo patvirtinimo dokumentus originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą). Turi būti fiksuotas užsukimas, kamštis su dozavimo anga. |
| 43.3 | Odos dezinfekcijos medžiagos Skinsept pur/color | L | 130 | 10,89 | 1415,70 | 250 ml su purkš-tuku | 10,89 (1l su purškikliu) | Turi būti spalvota ir bespalvė. Veikliosios medžiagos: propanolio alkoholiai (100 g tirpalo ne mažiau 60 g), su veikimą sustiprinančia veikliąja medžiaga, natūralūs dažai. Tinka: odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas, invazines procedūras ir kt. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru: bakterijoms , grybeliams, virusams (TB,ŽIV, HBV, ROTA, MRSA – pateikti gamintojo patvirtinimo dokumentus originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą) Sudėtyje neturi būti: chlorheksidino, triklozano, peroksidų, jodo, butanono junginių. Neturi alergizuoti ir dirginti odos. Galima naudoti naujagimiams (pateikti gamintojo patvirtinimo dokumentus originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą). Turi būti fiksuotas užsukimas, kamštis su dozavimo anga. |
| 43-os pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina: |  |  |  |  | 7376,16 |  |  |  |

| Eil. Nr. |  | Pavadinimas |  | Mato viene-tas |  | Orienta-cinis poreikis |  | Vieneto kaina Eur su PVM |  | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM |  | Pakuotė |  | Pakuotės kaina Eur su PVM |  | Reikalavimai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46. Rankų odos priežiūros priemonės (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.1. |  | Kremas prieš rankų plovimą ir dezinfekciją Silonda Lipid |  | Flako-nas |  | 100 |  | 2,662 |  | 266,20 |  | Flakonas iki 100 ml |  | 2,662 (100 ml) |  | Skirtas medicininio personalo rankų odos priežiūrai. Sudėtyje turi būti parafino, šlapalo, pasižymėti ilgalaikiu veikimu, efektyviai saugoti rankas dirbant su dezinfekcinėmis medžiagomis, atstatyti odos apsauginį sluoksnį, tikti sausai, suskirdusiai rankų odai. Be konservantų ir silikono. |  |  |
| 46.2. |  | Kremas personalo rankų odos priežiūrai Silonda |  | Flako-nas |  | 100 |  | 6,05 |  | 605,00 |  | Flakonas 0,5 l |  | 6,05 |  | Skirtas sveikatos priežiūros įstaigų personalui. Turi skatinti pažeistos odos atsinaujinimą; drėkinti odą; didinti jos elastingumą; reguliuoti odos riebalų ir vandens balansą; greitai patekti į giliuosius odos sluoksnius. Sudėtyje turi turėti ricinos aliejų, vitaminą E. Turi būti skystos konsistencijos. Turi būti fiksuotas užsukimas; su dozavimo pompomis. |  |  |
| 46-os pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 871,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Pavadinimas |  | Mato viene-tas |  | Orienta-cinis poreikis |  | Vieneto kaina Eur su PVM |  | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM |  | Pakuotė |  | Pakuotės kaina Eur su PVM |  | Reikalavimai |  |  |
| 48. Servetėlės paviršių dezinfekcijai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.1. |  | Universalus servetėlių dispenseris (kibirėlis) skystoms dez. priemonėms paviršių dezinfekcijai Incidin Wipes kibirėlis |  | Vnt. |  | 5 |  | 12,10 |  | 60,50 |  |  |  | 12,50 |  | Turi būti hermetiškai uždaromas, turėti dispenserinę sistemą servetėlių išgręžimui ir dozavimui. Turi tikti visoms paviršių dezinfekuojančioms priemonėms, apsaugoti dezinfektantus nuo užteršimo ir išgaravimo. Talpa 3 litrai. |  |  |
| 48.2. |  | Servetėlės paviršių valymui ir dezinfekcijai Incidin Premium Wipes |  | Riti-nys |  | 100 |  | 13,31 |  | 1331,00 |  | Ritinyje 90 servetė-lių (± 5 vnt.) |  | 13,31 (ritinys, o ritinyje yra 99 vnt. servetėlių) |  | Turi tikti kibirėliams. Ritinys perforuotas, medžiaga – poliesteris, gerai sugeriantis drėgmę, nepaliekantis pūko. |  |  |
| 48-os pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1391,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Pavadinimas |  | Mato viene-tas |  | Orienta-cinis poreikis |  | Vieneto kaina Eur su PVM |  | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM |  | Pakuotė |  | Pakuotės kaina Eur su PVM |  | Reikalavimai |  |  |
| 49. |  | Dezinfekciniu tirpalu impregnuotos servetėlės echoskopų daviklių dezinfekcijai Sani cloth active |  | Serve-tėlė |  | 5000 |  | 0,0581 |  | 290,50 |  |  |  | 7,26 (Pakuotėje 125 vnt.) |  | Skirta echoskopų daviklių kasdieninei dezinfekcijai. Veiklioji medžiaga: alkilaminai ir ketvirtiniai amino junginiai. Neturi būti alkoholių, aldehidų, dažiklių, kvapiklių. Turi veikti: baktericidiškai, mielicidiškai, virucidiškai (tame tarpe Polyoma, Papiloma virusus), ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 1 min. Priemonė paruošta naudoti. Suvilgytos priemone servetėlės supakuotos į saugią minkštą vienkartinio naudojimo plastikinę pakuotę su hermetiniu dangteliu (išlaiko drėgmę visos pakuotės naudojimo metu). Servetėlės - ne mažiau 180x180 mm dydžio. Valymo metu nesuplyšta, nepalieka ant valomojo paviršiaus pūkų. Pakuotėje ne mažiau 80 servetėlių. |  |  |
| 50. |  | Servetėlės greitai jautrių paviršių dezinfekcijai Sani cloth active |  | Serve-tėlė |  | 48000 |  | 0,0581 |  | 2788,80 |  |  |  | 7,26 (Pakuotėje 125 vnt.) |  | Skirta jautrių paviršių dezinfekcijai: monitorių, klaviatūrai, mobilių telefonų, jutiklių ekranų, operacinėms lempoms, medicininių prietaisų paviršiams pagamintiems iš dirbtinės odos. Veiklioji medžiaga: alkoholio 20-30proc. Turi veikti: baktericidiškai, mielicidiškai, virucidiškai, ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 1 min. Priemonė paruošta naudoti. Suvilgytos priemone servetėlės supakuotos į saugią vienkartinio naudojimo pakuotę su sandariu dangteliu. Servetėlės ne mažiau 180x200 mm dydžio. Valymo metu nesuplyšta, nepalieka ant valomojo paviršiaus pūkų. Pakuotėje ne mažiau 80 servetėlių. |  |  |
| Eil. Nr. |  | Pavadinimas |  | Mato viene-tas |  | Orienta-cinis poreikis |  | Vieneto kaina Eur su PVM |  | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM |  | Pakuotė |  | Pakuotės kaina Eur su PVM |  | Reikalavimai |  |  |
| 51. Servetėlės alkoholiui atsparių paviršių dezinfekcijai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.1 |  | Servetėlės alkoholiui atsparių paviršių dezinfekcijai plastikiniame dispenseryje Incides N |  | Servetėlė |  | 25000 |  | 0,0807 |  | 2017,50 |  |  |  | 7,26 (Pakuotėje 90 vnt.) |  | Skirtos aplinkos ir medicinos prietaisų paviršių dezinfekcijai (stalams, kėdėms, durų rankenoms, lovų rėmams, med. įrangai ir instrumentams). Servetėlės impregnuotos tik alkoholiu (ne mažiau 70%). Turi veikti: baktericidiškai, mielicidiškai, fungicidiškai, virusidiškai (įsk. HBV, ŽIV, HCV, Polyoma, adeno, rota virusus), ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 1 min. Servetėlės dydis ne mažiau 140x240 mm ( +/- 1cm). Servetėlės supakuotos į plastikinį dispenserį, po 80-100vnt. |  |  |
| 51.2 |  | Servetėlės alkoholiui atsparių paviršių dezinfekcijai papildymui Incides N papildymai |  | Servetėlė |  | 75000 |  | 0,0672 |  | 5040,00 |  |  |  | 6,05 (Pakuotėje 90 vnt.) |  | Skirtos aplinkos ir medicinos prietaisų paviršių dezinfekcijai (stalams, kėdėms, durų rankenoms, lovų rėmams, med. įrangai ir instrumentams). Servetėlės impregnuotos tik alkoholiu (ne mažiau 70%). Turi veikti: baktericidiškai, mielicidiškai, fungicidiškai, virusidiškai (įsk. HBV, ŽIV, HCV, Polyoma, adeno, rota virusus), ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 1 min. Servetėlės dydis ne mažiau 140x240 mm ( +/- 1cm) |  |  |
| 51-os pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7057,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Pavadinimas |  | Mato viene-tas |  | Orienta-cinis poreikis |  | Vieneto kaina Eur su PVM |  | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM |  | Pakuotė |  | Pakuotės kaina Eur su PVM |  | Reikalavimai |  |  |
| 53. | Sanitarinių mazgų dezinfekcijos priemonės Medicarine |  | Table-tė |  | 93600 |  | 0,0645 |  | 6037,20 |  | Pakuo-tėje 200-320 tabl. |  | 19,36 (pakuotėje 300 tabl.) |  | Natrio dichloroisocianurato tabletės, vienoje tabletėje 1.5 g aktyvaus chloro, darbinio tirpalo galiojimo laikas iki 3 parų. Tabletės turi turėti silpną chloro kvapą. Vertinama 1 l darbinio tirpalo kaina. |  |  |  |
| 55. | Instrumentų dezinfekcijos medžiagos Sekusept plus |  | L |  | 320 |  | 14,00 |  | 4480,00 |  | 5,0 l |  | 84,00 (pakuotė 6l) |  | Skystas koncentratas. Be aldehidų, fenolių, chloro, peroksidų. Sudėtyje turi būti: alkilamino grupės dariniai, tenzidai, korozijos inhibitoriai. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, ROTA, PAPOVA, VACINIA). Turi pasižymėti stipriomis valymo savybėmis, esant dideliam instrumentų užterštumui, neputoti, negadinti stiklo, plastmasių, nerūdijančio plieno gaminių. Turi būti fiksuotas užsukimas. |  |  |  |
| 61. | Priemonė baseino ir vonių paviršių dezinfekcijai ir valymui Laudamonium |  | Vnt. |  | 30 |  | 37,51 |  | 1125,30 |  | 5 L |  | 37,51 (pakuotė 6l) |  | Skystas koncentratas. Sudėtyje benzolkoniochloridas, didecildimetilamonio chloridas, hidroksi-1, 1-difosfono rūgštis, be aldehidų. Koncentratas. Naikina bakterijas ( įsk . Legionela), grybelius, inaktyvuoja virusus (HBV, ŽIV, Papovo). Tinka visų organinėms rūgštims atsparių paviršių (t.t. keramikinių, stiklinių, nerūdijančio plieno ir kt.) inventoriaus, sanitarinių techninių įrenginių, vonių, praustuvių, unitazų, plaukimo baseinų, pirčių dezinfekcijai ir plovimui. Pagaminti, bet nenaudoti tirpalai išlieka stabilūs 14 parų. |  |  |  |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62. Vonelės instrumentų mirkymui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms) |  |  |  |  |  |  |
| 62.1. | Vonelė instrumentų mirkymui Vonele 2-8 l | Vnt. | 6 | 87,12 | 522,72 | Vonelės talpa 3 l. Turi būti pagaminta iš polipropileno, turi turėti plastikinį dangtį, viduje įdėklą – sietelį, vonelės forma stačiakampė. Dydis: ne mažesnis kaip 30x20x11 cm. |
| 62.2. | Vonelė instrumentų mirkymui Vonele 2-8 l | Vnt. | 4 | 137,94 | 551,76 | Vonelės talpa 5 l. Turi būti pagaminta iš polipropileno, turi turėti plastikinį permatomą dangtį, viduje įdėklą – sietelį, vonelės forma stačiakampė. Dydis: ne mažesnis kaip 55x20x12 cm. |
| 62.3 | Vonelė instrumentų mirkymui Vonele 10 l | Vnt. | 4 | 104,06 | 416,24 | Vonelės talpa 10 l. Turi būti pagaminta iš polipropileno, turi turėti plastikinį permatomą dangtį, viduje įdėklą – sietelį, vonelės forma stačiakampė. Dydis: ne mažesnis kaip 39x29x17 cm. |
| 62-os pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina: |  |  |  |  | 1490,72 |  |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65. Instrumentų aukšto lygio dezinfekcijos medžiagos (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65.1. | Diagnostinių instrumentų aukšto lygio dezinfekcijos medžiagos Sekusept plus | L | 80 | 14,00 | 1120,00 |  | 84,00 (pakuotė 6l) | Skystis. Veiklioji medžiaga - gliukoprotaminas, be aldehidų, chloro, fenolių, aminų ir ketvirtinių amonio junginių. Pasižyminti baktericidiniu poveikiu sutinkamai su EN 14561, EN 14563 (įsk. TBC), fungicidiniu ir mielocidiniu poveikiu sutinkamai su EN 14562 ir virucidiniu poveikiu sutinkamai su RKI ir DVV (HBV, ŽIV, Adeno, Papova, Vaccinia), negadina elektrolitiškai anodizuoto aliuminio (eloksalio), chromnikelio, plastmasės, savo sudėtyje turi korozijos inhibidorių, pasižymi stipriomis valymo savybėmis (papildomas valiklis/ploviklis nereikalingas), gerai nusiplauna, neputoja, neerzinančio, neutralaus kvapo, išlieka veiklus esant biologiniams skysčiams, paruoštas naudoti darbinis tirpalas aktyvus iki 14 parų, ekspozicijos trukmė iki 30min., nelakus, biodegraduojantis ir nekenksmingas personalui. Ekonomiška pakuotė - 6 l (± 0,5 l). Sertifikuotas pagal 93/42/EEC. |
| 65.2. | Invazinių instrumentų aukšto lygio dezinfekcijos medžiagos Sekusept aktiv | kg | 120 | 31,15 | 3738,00 |  | 186,90 (pakuotė 6kg) | Granulės. Veiklioji medžiaga- natrio perkarbonatas, pasižyminti baktericidiniu poveikiu sutinkamai su EN 14561 ir EN 13727, EN 14563 ir EN 14348 (įsk. TBC), fungicidiniu ir mielocidiniu poveikiu sutinkamai su EN 14562 ir EN 13624 ir virucidiniu poveikiu sutinkamai EN 14476, RKI ir DVV (HBV, HCV, ŽIV, Adeno, Rota, Polio, Papova, Vaccinia) aktyvumu, veikia sporas sutinkamai su EN14347 ir EN 13704 (B.Subtilis), darbinio tirpalo pH neutralus, gerai plauna, tas pats produktas tinkamas pirminiam endoskopų apruošimui, nereikalingas pradinis instrumentų plovimas atskiru plovikliu, ekspozicija sporocidiniam (B.subtilis) efektui ne ilgiau 15 min., skirta dezinfekuoti instrumentus, endoskopus ir kitus jautrius šilumai plastmasės, gumos gaminius bei kietus endoskopus (kurių negalima sterilizuoti aukštoje temperatūroje), būtina pateikti endoskopų gamintojo Olympus rekomendacijas, supakuota ekonomiškose, tvirto plastiko, 6 kg +/1,5 kg pakuotėse, kartu su dozavimo indu, būtini to paties gamintojo cheminiai indikatoriai tirpalo veiklumui nustatyti įskaičiuoti į produkto kainą, (laimėtojas įsipareigoja kartu su kiekviena produkto pakuote pateikti testinių juostelių pakuotę) lengvai paruošiamas darbinis tirpalas, granulės visiškai tirpios šaltame vandenyje Sertifikuotas pagal 93/42/EEC. |
| 65-os pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina: |  |  |  |  | 4858,00 |  |  |  |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66. Endoskopų ikisterilizacinio plovimo ir aukšto lygio dezinfekcijos rankiniu būdu priemonės (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.1. | Endoskopų ikisterilizacinio plovimo medžiagos Sekuzyme | L | 40 | 9,975 | 399,00 | 5,0 l | 19,95 (pakuotė 2 l) | Turi derėti su endoskopų aukšto lygio dezinfekcijos priemone. Sudėtyje turi turėti tenzidus, amino rūgštis ir jų junginius. Turi pasižymėti geromis plovimo savybėmis, greitu valymo poveikiu (ne ilgiau 5-6 min.), neturi putoti, turi būti bekvapis, sudėtyje neturėti dažų. Turi būti fiksuotas užsukimas. |
| 66.2. | Endoskopų aukšto lygio dezinfekcijos (sterilizacijos) priemonės Sekusept easy | L | 80 | 15,69 | 1255,20 | 5,0 l | 13,65 (450ml+420 ml) | Gamintojo paruoštas 2% -2,5% gliutaraldehidų koncentratas. Ekspozicijos laikas nuo 15 iki 45 min. Darbinis tirpalas naudojamas ne mažiau 28 parų. Turi būti fiksuotas užsukimas. |
| 66-os pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina: |  |  |  |  | 1654,20 |  |  |  |

DIREKTORIUS VAIDAS JANKAUSKIS