Atviro konkurso sąlygų 4 priedas

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

DEZINFEKCIJOS IR STERILIZACIJOS PRIEMONĖS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ ANTAKALNIO FILIALAS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orienta-cinis poreikis | Vieneto kaina su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44. | Servetėlės odos antiseptikai Alco Pred Pads; 200 serv. Gamintojas: “ PDI‘, Jungtinė Karalystė | Dėžutė | 3960 | 100 serv. kaina-1,45 | 5742,00 | Pagrindinė veiklioji medžiaga alkoholiai: propanolis - ne mažiau 60%.Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, veikianti bakterijas (TBC), grybelius ir virusus (HBV, ŽIV, HCV). Pasižymi greitu veikimu, ekspozicija prieš injekcijas iki 30 s., nealergizuoja odos, pagamintos iš neaustinio pluošto, servetėlės dydis 8 x 6 (± 0,5 cm) cm, supakuotos atskiruose pakeliuose. Vienoje pakuotėje ne mažiau 100 servetėlių, sujungtų po du pakelius. Ženklintos CE (pateikti atitikties deklaraciją pagal 93/42/EEB). |

| Eil. Nr. |  | Pavadinimas |  | Mato viene-tas |  | Orienta-cinis poreikis |  |  | Vieneto kaina Eur su PVM |  |  | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM |  |  | Pakuotė |  |  | Pakuotės kaina Eur su PVM |  |  | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. Priemonės paviršiams valyti ir dezinfekuoti (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.1. |  | Paviršių dezinfekcijos medžiagos Nosocomia Surf su pompa; Gamintojas: Prodene Klint, Prancūzija |  | L |  | 220 |  |  | 5,5 | 1210,00 |  |  | Iki 5 l |  |  |  |  | 27,50 |  |  | Veiklioji medžiaga: aminai ir ketvirtiniai amonio junginiai (100 g koncentrato veikliųjų medžiagų turi būti ne mažiau kaip 25 g). Sudėtyje neturi būti chloro, aldehidų, fenolių junginių, rūgščių. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, ROTO). Turi pasižymėti geromis plovimo savybėmis. Turi tikti įvairių kietų paviršių, san. mazgų, stalo indų, maisto ruošimo patalpų, naujagimių inkubatorių, anestezijos įrangos, slaugos priemonių plovimui ir dezinfekcijai. Turi turėti trumpą ekspozicijos laiką (10-30 min.); nepalikti dėmių, greitai džiūti; fiksuotas užsukimas. |
| 47.2. |  | Paviršių dezinfekcijos medžiagos Nosocomia Surf 1 L Gamintojas: Prodene Klint, Prancūzija |  | L |  | 20 |  |  | 8,00 | 160,00 |  |  | 1,0 l |  |  |  |  | 8,00 |  |  | Veiklioji medžiaga: aminai ir ketvirtiniai amonio junginiai (100 g koncentrato veikliųjų medžiagų turi būti ne mažiau kaip 25 g). Sudėtyje neturi būti chloro, aldehidų, fenolių junginių, rūgščių. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, ROTO). Turi pasižymėti geromis plovimo savybėmis. Turi tikti įvairių kietų paviršių, san. mazgų, stalo indų, maisto ruošimo patalpų, naujagimių inkubatorių, anestezijos įrangos, slaugos priemonių plovimui ir dezinfekcijai. Turi turėti trumpą ekspozicijos laiką (10-30 min.); nepalikti dėmių, greitai džiūti; fiksuotas užsukimas. |
| 47.3. |  | # Priemonė greitai paviršių dezinfekcijai Nosocomia Spray 1 L su purkštuku Gamintojas: Prodene Klint, Prancūzija |  | L |  | 1000 |  |  | 3,36 | 3360,00 |  |  | 1,0 l |  |  |  |  | 3,36 |  |  | Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru: bakterijoms, grybeliams (t.t. aspergylus niger), virusams. Veikliosios medžiagos – alkoholiai (100 g tirpalo alkoholio turi būti ne mažiau kaip 70 g). Turi tikti greitai dezinfekcijai. Turi būti fiksuotas užsukimas. Ekspozicijos laikas: nuo 30 sek. iki 5 min. Prie flakono turi būti specialus išpurškėjas. |
| 47-os pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4730,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Pavadinimas |  | Mato viene-tas |  | Orienta-cinis poreikis | Vieneto kaina Eur su PVM |  |  | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM |  |  | Pakuotė |  |  | Pakuotės kaina Eur su PVM |  |  | Reikalavimai |  |  |
| 49. |  | Dezinfekciniu tirpalu impregnuotos servetėlės echoskopų daviklių dezinfekcijai Sani-Cloth Active; Gamintojas: PDI, UK |  | Serve-tėlė |  | 5000 | 0,024 |  |  | 120,00 |  |  | 200 serv. |  |  | 4,80 |  |  | Skirta echoskopų daviklių kasdieninei dezinfekcijai. Veiklioji medžiaga: alkilaminai ir ketvirtiniai amino junginiai. Neturi būti alkoholių, aldehidų, dažiklių, kvapiklių. Turi veikti: baktericidiškai, mielicidiškai, virucidiškai (tame tarpe Polyoma, Papiloma virusus), ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 1 min. Priemonė paruošta naudoti. Suvilgytos priemone servetėlės supakuotos į saugią minkštą vienkartinio naudojimo plastikinę pakuotę su hermetiniu dangteliu (išlaiko drėgmę visos pakuotės naudojimo metu). Servetėlės - ne mažiau 180x180 mm dydžio. Valymo metu nesuplyšta, nepalieka ant valomojo paviršiaus pūkų. Pakuotėje ne mažiau 80 servetėlių. |  |  |
| 50. |  | Servetėlės greitai jautrių paviršių dezinfekcijai Prodene D51, Gamintojas: Prodene Klint, Prancūzija |  | Serve-tėlė |  | 48000 | 0,026 |  |  | 1248,00 |  |  | 100 serv. |  |  | 2,60 |  |  | Skirta jautrių paviršių dezinfekcijai: monitorių, klaviatūrai, mobilių telefonų, jutiklių ekranų, operacinėms lempoms, medicininių prietaisų paviršiams pagamintiems iš dirbtinės odos. Veiklioji medžiaga: alkoholio 20-30proc. Turi veikti: baktericidiškai, mielicidiškai, virucidiškai, ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 1 min. Priemonė paruošta naudoti. Suvilgytos priemone servetėlės supakuotos į saugią vienkartinio naudojimo pakuotę su sandariu dangteliu. Servetėlės ne mažiau 180x200 mm dydžio. Valymo metu nesuplyšta, nepalieka ant valomojo paviršiaus pūkų. Pakuotėje ne mažiau 80 servetėlių. |  |  |
| Eil. Nr. |  | Pavadinimas |  | Mato viene-tas |  | Orienta-cinis poreikis | Vieneto kaina Eur su PVM |  |  | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM |  |  | Pakuotė |  |  | Pakuotės kaina Eur su PVM |  |  | Reikalavimai |  |  |
| 51. Servetėlės alkoholiui atsparių paviršių dezinfekcijai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.1 |  | Servetėlės alkoholiui atsparių paviršių dezinfekcijai plastikiniame dispenseryje Sani-Cloth 70; Gamintojas: PDI, UK |  | Servetėlė |  | 25000 |  |  | 0,023 |  |  | 575,00 | 200 serv. |  |  |  |  | 4,60 |  |  | Skirtos aplinkos ir medicinos prietaisų paviršių dezinfekcijai (stalams, kėdėms, durų rankenoms, lovų rėmams, med. įrangai ir instrumentams). Servetėlės impregnuotos tik alkoholiu (ne mažiau 70%). Turi veikti: baktericidiškai, mielicidiškai, fungicidiškai, virusidiškai (įsk. HBV, ŽIV, HCV, Polyoma, adeno, rota virusus), ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 1 min. Servetėlės dydis ne mažiau 140x240 mm ( +/- 1cm). Servetėlės supakuotos į plastikinį dispenserį, po 80-100vnt. |
| 51.2 |  | Servetėlės alkoholiui atsparių paviršių dezinfekcijai papildymui Sani-Cloth 70 Refill; Gamintojas: PDI, UK |  | Servetėlė |  | 75000 |  |  | 0,023 |  |  | 1725,00 | papildymas 200 serv. |  |  |  |  | 4,60 |  |  | Skirtos aplinkos ir medicinos prietaisų paviršių dezinfekcijai (stalams, kėdėms, durų rankenoms, lovų rėmams, med. įrangai ir instrumentams). Servetėlės impregnuotos tik alkoholiu (ne mažiau 70%). Turi veikti: baktericidiškai, mielicidiškai, fungicidiškai, virusidiškai (įsk. HBV, ŽIV, HCV, Polyoma, adeno, rota virusus), ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 1 min. Servetėlės dydis ne mažiau 140x240 mm ( +/- 1cm) |
| 51-os pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Pavadinimas |  | Mato viene-tas |  | Orienta-cinis poreikis |  |  | Vieneto kaina Eur su PVM |  |  | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Pakuotė |  |  |  |  | Pakuotės kaina Eur su PVM |  |  | Reikalavimai |
| 52. |  | Servetėlės neinvazinių medicinos prietaisų dezinfekcijai Sani-Cloth CHG 2% Gamintojas: PDI, UK |  | Serve-tėlė |  | 2000 |  |  | 0.041 |  |  | 82.00 | 100 serv. |  |  |  |  | 4.10 |  |  | Skirta venų kateterio, centrinės intraveninės kaniulės, inkstų hemodializės kateterio ir kt. priežiūrai. Veiklioji medžiaga ne mažiau 70% izopropilio alkoholio ir 2% chlorheksidino gliukonato. Turi veikti: baktericidiškai, mielicidiškai, virucidiškai (tame tarpe Polyoma, Papiloma virusus), ekspozicijos laikas ne ilgiau kaip 30 sek. Priemonė paruošta naudoti. Kiekviena suvilgyta priemone servetėlė supakuota į atskirą pakuotę. Servetėlės ne mažiau 190x100 mm dydžio. |
| 55. | Instrumentų dezinfekcijos medžiagos Nosocomia Predesinfectant Instruments Gamintojas: „Prodene Klint“, Prancūzija |  | L |  | 320 |  |  | 6,70 |  |  | 2144,00 |  |  | 5,0 l |  |  | 33,50 |  |  | Skystas koncentratas. Be aldehidų, fenolių, chloro, peroksidų. Sudėtyje turi būti: alkilamino grupės dariniai, tenzidai, korozijos inhibitoriai. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, ROTA, PAPOVA, VACINIA). Turi pasižymėti stipriomis valymo savybėmis, esant dideliam instrumentų užterštumui, neputoti, negadinti stiklo, plastmasių, nerūdijančio plieno gaminių. Turi būti fiksuotas užsukimas. |  |
| 56. | Odontologinių instrumentų dezinfekavimo ir valymo preparatai Nosocomia Xpert + 750 ml; Gamintojas Prodene Klint, Prancūzija |  | L |  | 120 |  |  | 9,60 |  |  | 1152,00 |  |  | 750 ml |  |  | 7,20 |  |  | Skysti. Skirti valyti ir dezinfekuoti besisukančius tiksliuosius odontologinius instrumentus: grąžtus, šlifavimo diskus, dantų šaknų kanalo instrumentus. Veiklioji medžiaga- alkoholiai ir šarmas, antikorozinės bei plaunančios medžiagos. Platus veikimo spektras naikina bakterijas (Įsk. TB), grybelius inaktyvuoja virusus (HBV ir ŽIV). Paruošta naudoti priemonė. Ekspozicija – 5min. Po dezinfekcijos instrumentų perplauti nereikia |  |