|  | PRIEDAS NR. 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Produkto pavadinimas | Minimali rodiklio reikšmė |  | Preliminarus maksimalus reagentų ir priemonių poreikis 24 mėn. | Viso kaina EUR su PVM (paskaičiuoti pagal orientacinį poreikį 24 mėn., 4 stulp.) | Firminis pavadinimas, gamintojas |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 8 | 9 |
|  |  | REAGENTAI HISTOLOGIJAI |  |  |  |  |
|  | Bendrieji reikalavimai visiems reagentams histologijai |  |  |  |  |  |
|  | Pristatymo laikas | Ne vėliau nei per 3 sav.nuo užsakymo pateikimo dienos. |  |  |  |  |
|  | Galiojimo laikas | Ne mažiau nei 6 mėn. nuo pateikimo dienos. |  |  |  |  |
|  | Reikalavimas dėl kokybės | Komisijai pareikalavus, komisijos nurodytu terminu būtina pateikti siūlomų prekių pavyzdžius išbandymui. |  |  |  |  |
|  | Antikūnai imunohistocheminiams tyrimams |  |  |  |  |  |
|  | Bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |  |
|  | Reikalavimas dėl kokybės | Privaloma pateikti produktų išbandymų protokolą, įrodantį kad su produktais yra gaunami kokybės reikalavimus tenkinantys tyrimo rezultatai. |  |  |  |  |
|  | Paslauga | Naujų antikūnų įdiegimui turi būti suteikiama technologinio aptarnavimo paslaugos. Technologinio aptarnavimo specialistas turi turėti ne mažiau nei 2 metų patirtį ir įrodanti sertifikatą. |  |  |  |  |
|  | Koncentruotų antikūnų pateikimo forma | Antikūnai turi būti orginaliose reagentų gamintojo pakuotėse, koncentruoto tirpalo ar koncentruoto tirpalo liofilizato pavidalu. |  |  |  |  |
|  | Paruoštų naudoti antikūnų pateikimo forma | Antikūnai turi būti pateikti orginaliose reagentų gamintojo pakuotėse, paruošti naudojimui ir supilstyti į dozatorius su RFID registravimo kortelėmis , kad būtų galima kontroliuoti reagentų susinaudojimą, partijos nr., galiojimo datą, kiekių likučius. |  |  |  |  |
|  | ISO standarto reikalavimai tiekėjo vadybai | Tiekėjas privalo būti sertifikuotas pagal kokybės vadybos standarto ISO 9001:2008 reikalavimus medicinos įrangos bei reikmenų prekybai ir aptarnavimui, pateikti sertifikato kopiją. |  |  |  |  |
|  | CE atitiktis | Produktai turi atitikti CE 98/79 direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas. |  |  |  |  |
| 1 | Antikūnas CK5, koncentruotas. |  |  | iki 2 vnt. | 819,00 | Cytokeratin 5 [EP1601Y], Cell Marque |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: EP1601Y |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: 1:100 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 2 | Antikūnas CK5, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 202,65 | 790-4554; Cytokeratin 5/6 [D5/16B4], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: D5/16 B4 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 3 | Antikūnas CK5/6 koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 388,50 | Cytokeratin 5&6 [D5/16B4], Cell Marque |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: D5/16B4 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: 1:100 - 1:200 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 4 | Antikūnas CK multi (PAN-CK), koncentruotas. |  |  | iki 2 vnt. | 546,00 | Cytokeratin [AE1/AE3], Cell Marque |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: monoklonų kokteilis AE1/AE3 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:20 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: 1 ml |  |  |  |  |
| 5 | Antikūnas CK multi (PAN-CK), paruoštas naudoti. |  |  | iki 2 vnt. | 405,30 | 760-2595; anti-Pan Keratin [AE1/AE3/PCK26], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: monoklonų kokteilis AE1/AE3/PCK26 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 6 | Antikūnas CK multi (1/5/10/14), koncentruotas. |  |  | iki 2 vnt. | 714,00 | Cytokeratin [34betaE12], Cell Marque |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P, IHC-Fr |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: 34βE12 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: 1:100-1:200 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 7 | Antikūnas CK7, koncentruotas. |  |  | iki 2 vnt. | 598,50 | Cytokeratin 7 [OV-TL 12/30], Cell Marque |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: OV-TL 12/30 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:20 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 8 | Antikūnas Thymidylate Synthase, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 873,62 | Thymidylate Synthase (TS) [SP112], Sapring Bioscience |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: SP112 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė:1ml |  |  |  |  |
| 9 | Antikūnas 15-PGDH, koncentruotas (koncentracija 2,0mg/ml). |  |  | 1 vnt. | 701,80 | 15-PGDH Antibody (polyclonal), Novus Biologicals |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio. |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Polikloninis. |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:5000-1:6000 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė:Ne mažiau nei 0,1ml |  |  |  |  |
| 10 | Antikūnas CK-19, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 151,20 | 760-4281; Cytokeratin 19 [A53-B/A2.26], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: A53-B/A2.26 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti. |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė:Ne mažiau nei 50 dozių |  |  |  |  |
| 11 | Antikūnas CK-LMW(CK8/18), paruoštas naudoti. |  |  | iki 2 vnt. | 405,30 | 760-4344: Cytokeratin 8 & 18 [B22.1&B23.1], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: B22.1&B23.1 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti. |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė:Ne mažiau nei 50 dozių |  |  |  |  |
| 12 | Antikūnas CK20, koncentruotas |  |  | iki 2 vnt. | 1 195,48 | NCL-L-CK20 Cytokeratin 20 [KS20.8], Leica Biosystems |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: KS20.8 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: 1:50 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 13 | Antikūnas CK20,paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 253,05 | 790-4431; CONFIRM Cytokeratin 20 [SP33], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė:Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: SP33 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 14 | Antikūnas anti-PAX8, paruoštas naudojimui. |  |  | iki 2 vnt. | 405,30 | 760-4618; PAX8 [MRQ-50], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monoklonins |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: MRQ-50 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 15 | Antikūnas CD30, paruoštas naudojimui. |  |  | iki 2 vnt. | 506,10 | 790-4858; CD30 [Ber-H2], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monoklonins |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: Ber-H2 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 16 | Antikūnas CD10, paruoštas naudojimui. |  |  | iki 2 vnt. | 506,10 | 790-4506; VENTANA anti-CD10 [SP67], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monoklonins |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: SP67 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 17 | Antikūnas Oct-4, paruoštas naudojimui. |  |  | 1 vnt. | 253,05 | 760-4392; Oct-4 [MRQ-10], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monoklonins |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: MRQ-10 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 18 | Antikūnas Inhibin alpha, paruoštas naudojimui. |  |  | iki 2 vnt. | 606,90 | 760-2834; Inhibin, alpha [R1], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monoklonins |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: R1 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 19 | Antikūnas Uroplakin III, paruoštas naudoti. |  |  | iki 2 vnt. | 405,30 | 760-4533; Uroplakin III (SP73), Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: SP73 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti. |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių. |  |  |  |  |
| 20 | Antikūnas NapsinA, paruoštas naudoti. |  |  | iki 2 vnt. | 506,10 | 760-4867; Napsin A [MRQ-60], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: MRQ-60 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti. |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių. |  |  |  |  |
| 21 | Antikūnas DOG1, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 253,05 | 760-4590; DOG-1 (SP31), Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: SP31 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti. |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių. |  |  |  |  |
| 22 | Antikūnas PSAP, paruoštas naudoti. |  |  | iki 2 vnt. | 302,40 | 760-4272, PSAP [PASE/4LJ], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: PASE/4LJ |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti. |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių. |  |  |  |  |
| 23 | Antikūnas prieš Androgeno receptorių, paruoštas naudoti. |  |  | iki 2 vnt. | 302,40 | 760-4605; Androgen Receptor [SP107], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: SP107 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti. |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių. |  |  |  |  |
| 24 | Antikūnas α-methylacyl-CoA racemase (AMACR, P504S), koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 1 331,00 | p504S (AMACR) [13H4], Thermo Fisher Scientific |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: 13H4 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:25-1:200 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 1 ml |  |  |  |  |
| 25 | Antikūnų Basal Cell kokteilis (HMW CK + p63), koncentruoti. |  |  | 1 vnt. | 1 694,00 | Basal Cell Cocktail (HMW CK + p63) [XM26 + LL002 + BC4A4], Biocare Medical |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: XM26 + LL002 + BC4A4 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: 1:100 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 1 ml |  |  |  |  |
| 26 | Antikūnų PIN-4 kokteilis (CK5/14 + p63 + P504S), koncentruoti. |  |  | 1 vnt. | 1 331,00 | PIN-4 Cocktail (CK5/14 + p63 + P504S) [XM26 + LL002 + BC4A4 + N/A] Biocare Medical |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės/Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: monokloninis/polikloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: XM26 + LL002 + BC4A4 + N/A |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 testų |  |  |  |  |
| 28 | Antikūnas Alpha-Fetoprotein (pAFP), paruoštas naudojimui. |  |  | 1 vnt. | 151,20 | 760-2603; ALPHA-FETOPROTEIN, Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: polikloninis |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudojimui. |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių |  |  |  |  |
| 29 | Antikūnas Thyroid Peroxidase (TPO), paruoštas naudojimui. |  |  | 1 vnt. | 325,50 | Thyroid Peroxidase [EP159], Cell Marque |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monoklonins |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: EP159 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudojimui. |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių |  |  |  |  |
| 30 | Antikūnas ALK, paruoštas naudojimui. |  |  | 1 vnt. | 1 419,60 | 790-4794; VENTANA anti-ALK [D5F3], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monoklonins |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: ALK-01 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 31 | Antikūnas ALK, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 462,00 | ALK Protein [ALK-1], Cell Marque |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: ALK1 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: 1:25 – 1:100 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: 0,2 ml |  |  |  |  |
| 32 | Antikūnas Beta Catenin, paruoštas naudojimui. |  |  | 1 vnt. | 202,65 | 760-4242; beta-Catenin [14], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P, IHC-Fr |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: 14 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti. |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių. |  |  |  |  |
| 33 | Antikūnas Cathepsin B, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 506,99 | Anti-Cathepsin B antibody [CB131] Abcam |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: CB131 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: 1:40-1:80 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: 1 ml |  |  |  |  |
| 34 | Antikūnas Calretinin, paruoštas naudoti. |  |  | iki 2 vnt. | 506,10 | 790-4467; CONFIRM Calretinin [SP65], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: SP65 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 35 | Antikūnas CDX2, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 253,05 | 760-4380; CDX-2 [EPR2764Y], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: EPR2764Y |  |  |  |  |
|  |  | Skiedimas: paruoštas naudoti. |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių. |  |  |  |  |
| 36 | Antikūnas CDX2, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 630,00 | CDX2 [EPR2764Y], Cell Marque |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: EPR2764Y |  |  |  |  |
|  |  | Skiedimas: 1:100-1:500 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: 1 ml |  |  |  |  |
| 37 | Antikūnas MUC6, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 202,65 | 760-4390; MUC6 (MRQ-20), Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: MRQ-20 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui. |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų. |  |  |  |  |
| 38 | Antikūnas Epithelial Specific Antigen (BerEp4), koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 582,75 | Ep-CAM/Epithelial Specific Antigen [Ber-EP4], Cell Marque |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: Ber-Ep4 |  |  |  |  |
|  |  | Skiedimas: ne mažiau 1:20 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: 1 ml |  |  |  |  |
| 39 | Antikūnas GCDFP-15, paruoštas naudoti. |  |  | iki 2 vnt. | 405,30 | 760-4386; GCDFP-15 [EP1582Y], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: EP1582Y |  |  |  |  |
|  |  | Skiedimas: paruoštas naudoti. |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių |  |  |  |  |
| 40 | Antikūnas mCEA, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 202,65 | 760-4594; CEA [CEA31], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: CEA31 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui. |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų. |  |  |  |  |
| 41 | Antikūnas pCEA, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 304,50 | CEA [Polyclonal], Cell Marque |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Poliklininis |  |  |  |  |
|  |  | Skiedimas: 1:200 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 42 | Antikūnas Chromogranin A, koncentruotas. |  |  | iki 2 vnt. | 609,00 | Chromogranin A [LK2H10], Cell Marque |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: LK2H10 |  |  |  |  |
|  |  | Skiedimas: ne mažiau 1:20 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 43 | Antikūnas Chromogranin A, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 151,20 | 760-2519; Chromogranin A [LK2H10], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: LK2H10 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių. |  |  |  |  |
| 44 | Antikūnas Calcitonin, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 151,20 | 760-2611; Calcitonin (Polyclonal), Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: polikloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių. |  |  |  |  |
| 45 | Antikūnas Calcitonin, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 357,00 | Calcitonin [Polyclona ] Cell marque |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: poliklonas |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: 1:400-1:800 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,5 ml |  |  |  |  |
| 46 | Antikūnas Collagen IV, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 202,65 | 760-2632; Collagen Type IV [CIV22], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: CIV22 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių. |  |  |  |  |
| 47 | Antikūnas CK -Cam 5.2, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 253,05 | 790-4555; Cytokeratin [CAM5.2], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: Cam5.2 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti. |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių. |  |  |  |  |
| 48 | Antikūnas CMV, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 151,20 | 760-4703; CMV [8B1.2, 1G5.2 & 2D4.2], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: 8B1.2,1G5.2&2D4.2 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti. |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių. |  |  |  |  |
| 49 | Antikūnas Epštein-baro (EBV), paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 202,65 | 760-2640; EBV [CS1-4] Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: CS1-4 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti. |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių. |  |  |  |  |
| 50 | Antikūnas Desmin, paruoštas naudoti. |  |  | iki 2 vnt. | 302,40 | 760-2513; CONFIRM anti-Desmin [DE-R-11], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: DE-R-11 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti. |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių. |  |  |  |  |
| 51 | Antikūnas DPC4/SMAD, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 591,69 | Anti-SMAD antidoby [EP618Y], abcam |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: EP618Y |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:20 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml |  |  |  |  |
| 52 | Antikūnas DPC4, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 544,50 | NCL-DPC4 Deleted in Pancreatic Cancer Locus 4 Protein [JM56], Leica Biosystems |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: JM56 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: 1:20-1:40 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml |  |  |  |  |
| 53 | Antikūnas E-cadherin, paruoštas naudoti. |  |  | iki 2 vnt. | 506,10 | 760-4440; E-Cadherin [EP700Y], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušis |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: EP700Y |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 54 | Antikūnas EMA, paruoštas naudoti |  |  | iki 3 vnt. | 453,60 | 790-4463; CONFIRM EMA [E29], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: E29 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 55 | Antikūnas CD117 (c-KIT), paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 262,50 | CD117/c-kit [YR145], Cell marque |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: triušis |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: polikloniniai |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: YR145 |  |  |  |  |
|  |  | Skiedimas: paruošta naudojimui |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų. |  |  |  |  |
| 56 | Antikūnas Galectin 3, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 151,20 | 760-4256; Galectin-3 (9C4), Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: 9C4 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių. |  |  |  |  |
| 57 | Antikūnas GFAP, koncentruotas. |  |  | iki 2 vnt. | 847,00 | NCL-GFAP-GA5 Glial Fibrillary Acidic Protein [GA5], Leica Biosystems |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: GA5 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: 1:100 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 58 | Antikūnas HEPA, paruoštas naudoti. |  |  | iki 2 vnt. | 405,30 | 760-4350; Hepatocyte Specific Antigen HSA [OCH1E5]' Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: OCH1E5 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 59 | Antikūnas HepPar1, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 605,00 | Hepatocyte Ab-1 [OCH1E5], ThermoLabVision |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: OCH1E5 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: 1:50 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 60 | Antikūnas Lambda lengvosios grandinės, paruoštos naudoti. |  |  | 1 vnt. | 151,20 | 760-2515; CONFIRM Lambda [Polyclonal], Roche |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Polikloninis |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 61 | Antikūnas Kappa lengvosios grandinės, paruoštos naudoti. |  |  | 1 vnt. | 101,85 | 760-2514; CONFIRM Kappa [Polyclonal], Roche |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Polikloninis |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 62 | Antikūnas Melan A, koncentruotas. |  |  | iki 2 vnt. | 504,00 | Mart-1 (Melan A) [A103], Cell Marque |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: A103 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: 1:100 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 63 | Antikūnas Melanosome, koncentruotas. |  |  | iki 2 vnt. | 735,00 | HMB-45 [HMB-45] Cell marque |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: HMB45 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: 1:50 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 64 | Antikūnas Mitochondrial (113-1), koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 571,12 | Anti-Mitochondria antibody [113-1], Abcam |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: 113-1 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas:1:1000 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: 0,1 ml |  |  |  |  |
| 65 | Antikūnas NSE, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 202,65 | 760-4786; anti-NSE [MRQ-55], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: MRQ-55 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 66 | Antikūnas NSE, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 551,76 | Anti-NSE antibody [5E2],Abcam |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P, IHC-Fr |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: 5E2 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: 1:50 - 1:100 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml |  |  |  |  |
| 67 | Antikūnas p-53, paruoštas naudojimui. |  |  | iki 2 vnt. | 405,30 | 760-2542; p53 [Bp53-11], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: Bp53-11 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 68 | Antikūnas p63, paruoštas naudoti. |  |  | iki 4 vnt. | 1 012,20 | 790-4509; VENTANA anti-p63 [4A4], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: 4A4 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 69 | Antikūnas PLAP, paruoštas naudojimui. |  |  | 1 vnt. | 151,20 | 760-2664; PLAP [NB10], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: NB10 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudojimui |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių. |  |  |  |  |
| 70 | Antikūnas PLAP, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 567,49 | Placental Alk. Phosphatase (PLAP) Ab-4 [8A9], ThermoLabVision |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: 8A9 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: 1:20 - 1:40 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 71 | Antikūnas Podoplanin, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 202,65 | 760-4395; Podoplanin [D2-40]; Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: D2-40 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 72 | Antikūnas Podoplanin, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 661,50 | Podoplanin [D2-40], Cell Marque |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: D2-40 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: 1:100 - 1:200 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 73 | Antikūnas PSA, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 411,40 | NCL-PSA-431 Prostate Specific Antigen [35H9] , Leica Biosystems |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: 35H9 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: 1:50–1:100 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 74 | Antikūnas PSA, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 151,20 | 760-2506; CONFIRM PSA [Polyclonal], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Polikloninis |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių. |  |  |  |  |
| 75 | Antikūnas S100, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 361,79 | NCL-S100P S-100p Protein [Polyclonal], Leica Biosystems |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P, IHC-Fr |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Polikloninis,NCL-S100p |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: 1:200–1:400 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 76 | Antikūnas SMA, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 231,00 | Actin, Smooth Muscle [1A4], Cell Marque |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: 1A4 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas:1:200 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 77 | Antikūnas Actin α-Smooth Muscle, paruoštas naudoti. |  |  | iki 2 vnt. | 302,40 | 760-2833; Actin, α-Smooth Muscle [1A4], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: 1A4 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių. |  |  |  |  |
| 78 | Antikūnas Synaptophysin, paruoštas naudoti. |  |  | iki 3 vnt. | 607,95 | 760-4595; Synaptophysin [MRQ-40], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: MRQ-40 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių. |  |  |  |  |
| 79 | Antikūnas Thyroglobulin, paruoštas naudoti. |  |  | iki 2 vnt. | 302,40 | 760-2671; Thyroglobulin [2H11+6E1], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: 2H11+6E1 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 80 | Antikūnas TLE1, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 682,50 | TLE1 [1F5], Cell Marque |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: pelė |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: monokloniniai |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: 1F5 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: 1:10 - 1:50 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 81 | Antikūnas TLE1, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 538,45 | TLE 1 Antibody [Polyclonal], Novus Biologicals |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Polikloninis |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: 1:250 - 1:2000 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,05 mg |  |  |  |  |
| 82 | Antikūnas TTF 1, paruoštas naudoti. |  |  | iki 6 vnt. | 1 518,30 | 790-4756; anti-Thyroid Transcription Factor-1 (TTF-1) [SP141]; Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: SP141 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 83 | Antikūnas TTF 1, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 655,82 | NCL-L-TTF-1 Thyroid Transcription Factor-1 [SPT24], Leica Biosystems |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: SPT24 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: 1:100-1:200 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 84 | Antikūnas Villin, paruoštas naudoti. |  |  | iki 2 vnt. | 302,40 | 760-4277; Villin (CWWB1), Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: CWWB1 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujams skiedimas: paruoštas naudoti |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių. |  |  |  |  |
| 85 | Antikūnas WT1, paruoštas naudojimui. |  |  | iki 2 vnt. | 405,30 | 760-4397; WT1 [6F-H2], Roche |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: 6F-H2 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui. |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų. |  |  |  |  |
| 86 | Antikūnas Anti-Mycobacterium tuberculosis |  |  | iki 2 vnt. | 1 064,80 | Anti-Mycobacterium tuberculosis antibody (ab905), Abcam |
|  | Savybės | Taikymas: IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Polikloninis |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,5ml |  |  |  |  |
| 88 | Antikūnas Arginase-1, paruoštas naudoti. |  |  | iki 2 vnt. | 506,10 | 760-4801; anti-Arginase-1 [SP156]; Roche |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: SP156 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 89 | Antikūnas SOX-10, paruoštas naudoti. |  |  | iki 2 vnt. | 655,20 | SOX-10 [SP267]; Roche |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Polikloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: SP267 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 90 | Antikūnas Vimentin, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 347,27 | NCL-L-VIM-V9 Vimentin [V9], Leica Biosystems |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: V9 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: 1:800 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 91 | Antikūnas Vimentin, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 151,20 | 790-2917; CONFIRM anti-Vimentin [V9], Roche |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: V9 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių. |  |  |  |  |
| 92 | Antikūnas EGFR, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 1 167,65 | 790-4347; CONFIRM anti-EGFR (5B7); Roche |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: 5B7 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 93 | Antikūnas TFE3, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 202,65 | 760-4622; anti-TFE3 [MRQ-37], Roche |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: MRQ-37 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 94 | Antikūnas MLH1, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 202,65 | 790-4535; MLH-1 [M1]; Roche |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: M1 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 95 | Antikūnas MSH2, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 253,05 | 760-4265; MSH-2 [G219-1129], Roche |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pekės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: G219-1129 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 96 | Antikūnas PMS2, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 253,05 | 760-4531; PMS2 [EPR3947], Roche |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: EPR3947 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 97 | Antikūnas MSH6, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 253,05 | 790-4455; CONFIRM anti-MSH6 [44], Roche |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: 44 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 98 | Antikūnas FLI-1, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 513,04 | FLI-1 [Polyclonal]; SpringBio |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Poliklonas |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:50 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 99 | Antikūnas FLI-1, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 430,50 | FLI-1 [MRQ-1]; Cell marque |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monoklonas |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: MRQ-1 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:50 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 100 | Antikūnas MDM2, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 584,43 | Anti-MDM2 antibody [SMP 14]; abcam |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monoklonas |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: SMP14 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:100 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml |  |  |  |  |
| 101 | Antikūnas SCFD1/SLY1, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 537,24 | Anti-SCFD1 antibody [2E7]; abcam |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monoklonas |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: 2E7 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:150 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml |  |  |  |  |
| 102 | Antikūnas IDH1, koncentruotas. |  |  | iki 3 vnt. | 2 479,29 | anti-IDH1 R132H [H09], Dianova |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monoklonas |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: H09 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:20 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,5 ml |  |  |  |  |
| 103 | Antikūnas ATRX, koncentruotas. |  |  | iki 3 vnt. | 1 560,90 | Anti-ATRX antibody produced in rabbit, Sigma-Aldrich |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Poliklonas |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:500 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml |  |  |  |  |
| 104 | Antikūnas GATA3, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 151,20 | 760-4897; GATA3 [L50-823], Roche |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: L50-823 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 105 | Antikūnas PD-L1, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 6 142,50 | 790-4905; PD-L1 [SP263], Roche |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: SP263 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 106 | Antikūnas INI-1, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 672,00 | INI-1 [MRQ-27], Cell Marque |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monoklonas |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: MRQ-27 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 107 | Antikūnas ERG, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 555,39 | 790-4576; anti-ERG [EPR3864], Roche |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: EPR3864 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 108 | Antikūnas ERG, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 420,00 | Monoclonal Rabbit Anti-Human ERG, Clone EP111, Dako |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monoklonas |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: EP111 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 109 | Antikūnas BRAF, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 3 150,00 | 790-4855; BRAF V600E [VE1], Roche |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: VE1 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 110 | Antikūnas MUC4, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 504,00 | MUC4 (8G7), Cell Marque |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monoklonas |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: 8G7 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:50 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 111 | Antikūnas MUC1, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 202,65 | 790-4574; MUC1 [H23], Roche |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: H23 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 112 | Antikūnas MUC1, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 420,00 | MUC 1 [MRQ-17], Cell marque |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monoklonas |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: MRQ-17 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 113 | Antikūnas MUC2, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 202,65 | 760-4388; MUC2 [MRQ-18], Roche |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas:MRQ-18 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 114 | Antikūnas MUC2, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 441,00 | MUC 2 [MRQ-18], Cell Marque |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monoklonas |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: MRQ-18 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 115 | Antikūnas MUC5AC, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 202,65 | 760-4389; MUC5AC [MRQ-19], Roche |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: MRQ-19 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 116 | Antikūnas MUC5AC, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 357,00 | MUC 5AC [MRQ-19] , Cell marque |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monoklonas |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: MRQ-19 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 117 | Antikūnas HHV8, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 253,05 | 760-4260; HHV-8 [13B10], Roche |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: 13B10 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 118 | Antikūnas HHV8, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 462,00 | HHV-8 [13B10], Cell Marque |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monoklonas |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: 13B10 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 119 | Antikūnas Adipophilin, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 598,50 | Adipophilin [Polyclonal], cell Marque |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Poliklonas |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: - |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:100 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 120 | Antikūnas BAP1, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 523,93 | Anti-BAP1 antibody (ab199396), Abcam |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Poliklonas |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: - |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml |  |  |  |  |
| 121 | Antikūnas CAIX, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 535,50 | Carbonic Anhydrase IX (CA IX) (EP161), Cell Marque |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monoklonas |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: EP161 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 122 | Antikūnas NUT, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 551,76 | Anti-NUT antibody (ab157338), Abcam |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Poliklonas |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: - |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml |  |  |  |  |
| 123 | Antikūnas Islet1, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 525,00 | Islet-1 (EP283), Cell Marque |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monoklonas |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: EP283 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:100 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 124 | Antikūnas SDHB, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 584,43 | Anti-SDHB antibody [21A11AE7], Abcam |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monoklonas |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: 21A11AE7 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml |  |  |  |  |
| 125 | Antikūnas Rb1, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 810,70 | Retinoblastoma (Rb) Ab-1 [1F8], ThermoLabVision |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monoklonas |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: 1F8 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
| 126 | Antikūnas SSTR2A, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 571,12 | Anti-Somatostatin Receptor 2 antibody [UMB1], Abcam |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monoklonas |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: UMB1 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:100 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml |  |  |  |  |
| 127 | Antikūnas PAX3, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 565,07 | Anti-PAX3 antibody, Abcam |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Poliklonas |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: - |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:200 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml |  |  |  |  |
| 128 | Antikūnas v-MYC + c-MYB , koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 565,07 | Anti-v-Myb + c-Myb antibody [EP769Y], Abcam |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monoklonas |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:100 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml |  |  |  |  |
| 129 | Antikūnas HPV 33 type, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 584,43 | Hpv33 E6 antibody, BiossAntibodies |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Triušio |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Poliklonas |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:100 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml |  |  |  |  |
| 130 | Antikūnas Ep-Cam, paruoštas naudoti. |  |  | 1 vnt. | 202,65 | 760-4383; Ep-CAM [Ber-EP4], Roche |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: Ber-EP4 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų |  |  |  |  |
| 131 | Antikūnas Ep-Cam, koncentruotas. |  |  | 1 vnt. | 687,28 | Epithelial Specific Antigen / Ep-CAM Ab-1 [VU-1D9], ThermoLabVision |
|  | Savybės | Taikymas:IHC-P |  |  |  |  |
|  |  | Reaktyvumas: Hu |  |  |  |  |
|  |  | Kilmė: Pelės |  |  |  |  |
|  |  | Tipas: Monokloninis |  |  |  |  |
|  |  | Klonas: VU-1D9 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:100 |  |  |  |  |
|  |  | Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml |  |  |  |  |
|  | Reagentai histoblokų formavimui |  |  |  |  |  |
| 132 | Parafinas (histoplastas, paraplastas) |  |  | iki 300 kg | 2 323,20 | Shandon Histoplast; Thermo Scientific |
|  | Bendrieji reikalavimai | Produktai turi atitikti CE 98/79 direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas. Būtina pristatyti pavyzdžius pabandymui . |  |  |  |  |
|  | Paskirtis | Specialus parafinas baltos, kietos granulės, bekvapis,be plastinių polimerinių priedų, tinkamas histologiniam įmirkymui ir histologinių blokų formavimui rankiniu būdu . Lydymosi temperatūra 56-57C. |  |  |  |  |
|  | Pakuotė | Pageidaujama pakuotė ne daugiau nei 10 kg. |  |  |  |  |
|  | Reagentai histochemijai |  |  |  |  |  |
| 133 | AFB ( Fite-Faraco, Wade-Fite, Fite) diagnostinis rinkinys |  |  | iki 600 testų | 430,76 | Acid Fast Bacillus, Blue Secondary Stain Kit; Thermo Scientific |
|  | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjas privalo būti sertifikuotas pagal kokybės vadybos standarto ISO 9001:2008 reikalavimus medicinos įrangos bei reikmenų prekybai ir aptarnavimui, pateikti sertifikato kopiją. Nurodyti, kiek testų galima atlikti iš rinkinio. |  |  |  |  |
|  | Paskirtis | Modifikuotas Ziehl-Neelsen diagnostinis rinkinys. Turi būti skirtas selektyviam Mycobacterium (tuberculosis, leprae, chimerae ir t.t.) ir kitų rūgštinių organizmų dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams. |  |  |  |  |
|  | Pakuotė | Skirta atlikti ne daugiau nei 300 testų . |  |  |  |  |
| 134 | Elastic diagnostinis rinkinys |  |  | iki 400 testų | 493,68 | Elastic Stain Kit; Thermo Scientific |
|  | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjas privalo būti sertifikuotas pagal kokybės vadybos standarto ISO 9001:2008 reikalavimus medicinos įrangos bei reikmenų prekybai ir aptarnavimui, pateikti sertifikato kopiją. Nurodyti, kiek testų galima atlikti iš rinkinio. |  |  |  |  |
|  | Paskirtis | Modifikuotas Hart metodas. Turi būti skirtas selektyviam elastinių skaidulų dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams. |  |  |  |  |
|  | Pakuotė | Skirta atlikti ne mažiau nei 100 testų. |  |  |  |  |
| 135 | Steiner (sidabravimo) diagnostinis rinkinys |  |  | iki 1000 testų | 1 954,15 | Steiner-Steiner Silver Kit; Thermo Scientific |
|  | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjas privalo būti sertifikuotas pagal kokybės vadybos standarto ISO 9001:2008 reikalavimus medicinos įrangos bei reikmenų prekybai ir aptarnavimui, pateikti sertifikato kopiją. Nurodyti, kiek testų galima atlikti iš rinkinio. |  |  |  |  |
|  | Paskirtis | Diagnostinis rinkinys turi būti skirtas selektyviam argirofilinių mikroorganizmų (Helicobacter pylori, Legionella pneumophila, spirochetų ir kitų) dažymui formaline fiksuotiems, parafine įlietiems audiniams. |  |  |  |  |
|  | Pakuotė | Skirta atlikti ne mažiau nei 100 testų. |  |  |  |  |
| 140 | Mikropreparatų dengimo medžiaga |  |  | iki 8 ltr | 1 180,96 | Xylene Substitute Mountant; Thermo Scientific |
|  | Bendrieji reikalavimai | Turi atitikti CE IVD reikalavimams. Būtina pristatyti pavyzdžius pabandymui . |  |  |  |  |
|  | Paskirtis | Universali dengiamoji medžiaga mikropreparatų dengimui, turi būti suderinama su įmirkymo ir dažymo procese naudojamais ksileno pakaitalais, laikui bėgant nekeisti preparato spalvos. Tinkama dengimui rankomis ir automatiniu dengimo aparatu. |  |  |  |  |
|  | Savybės | Turi būti skysta, skaidri, bespalvė, tirpi toluene; lūžio rodiklis 1,495 ± 0,005, klampa esant 24°C turi būti nuo 120 iki 265 cps ± 5 cps. |  |  |  |  |
|  | Pakuotė | Pageidaujama fasuotė (indas su reagentu) ne daugiau nei 500 ml +/- 5 % |  |  |  |  |