Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkui,

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

DĖL siūlomos įrangos instaliavimo ir prijungimo prie informacinės sistemos EISIS ir kt.

2016-12-06

Kaunas

Tiekėjas (UAB VITROLAB) įsipareigoja siūlomą įrangą (iSED, ORTHO VISION, ABL90Flex, ABL800Basic) instaliuoti ir prijungti ją prie informacinės sistemos EISIS bei pamokyti su šia įranga dirbti personalą.

Taip pat UAB VITROLAB patvirtina, kad analizatoriai turi dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) ir UAB VITROLAB įsipareigoja siūlomą įrangą sujungti su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware.

Direktorius

Vaidas Jankauskis