## Pasiūlymas
Specialiųjų sutarties sąlygų priedo Nr. 1 tęsinys
Pirkimo dokumentų C dalies 1 priedo „Pasiūlymo forma“ tęsinys „Siūlomų prekių kaina ir techninė specifikacija“
MEDICINOS ĮRANGA (PACIENTŲ ŠILDYMO SISTEMA, INFUZINIŲ TIRPALŲ ŠILDYTUVAS, PACIENTO KŪNO TEMPERATŪROS KONTROLĖS PRIETAISAS)
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2025 10 14
Nr.: | 1014/01
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
2. DALIS | INFUZINIŲ TIRPALŲ ŠILDYTUVAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
2. | Infuzinių tirpalų šildytuvas
2.1. | Infuzinių tirpalų šildytuvas | 2 | vnt. | 3130.99 | 6261.98 | KANMED, GE-2470
2.1.1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis: nurodyti; | [5 empty] | GE-2470, Kanmed, Švedija
2.1.2. | Paskirtis: infuzinių tirpalų, skysčių šildymui; | [5 empty] | Paskirtis: infuzinių tirpalų, skysčių šildymui; (žr. Brochure Warming Cabinets.pdf 3 psl.)
2.1.3. | Vienos kaitinimo kameros konstrukcija su dviem stalčiais (arba ne mažiau kaip viena lentyna) arba dvi nepriklausomos šildymo kameros - būtina; | [5 empty] | Viena lentyna (žr. Brochure Warming Cabinets.pdf 4 psl.)
2.1.4. | Mobilumas: su keturiais rateliais, bent du iš jų turi turėti stabdžius, arba su šildytuvu suderinamas vežimėlis su keturiais rateliais, kurių bent du su stabdžiais; | [5 empty] | Su šildytuvu suderintas vėžimėlis, kuris yra ant ratukų ir priekiniai ratukai su stabdžiais (GE-5002) (žr. Trolley.pdf 1 psl.)
2.1.5. | Kameros (arba kamerų) bendra talpa ne mažesnė nei 80 l ± 20 l - būtina; | [5 empty] | 96 litrai (žr. GE-2300-070-UK-ver-9.pdf 10 psl.)
2.1.6. | Išoriniai šildytuvo išmatavimai (PxAxG): ne daugiau nei: 510 x 950 x 720 mm; | [5 empty] | 510 x 620 x 520 mm (žr. GE-2300-070-UK-ver-9.pdf 10 psl.)
2.1.7. | Mikroprocesoriumi valdoma sistema - būtina; | [5 empty] | Mikroprocesoriumi valdoma sistema (žr. GE-2300-070-UK-ver-9.pdf 10 psl.)
2.1.8. | Temperatūros reguliavimo ribos: ne siauresnės kaip Nuo +35 ° iki +60°C; | [5 empty] | Temperatūros reguliavimo ribos: Nuo +35 ° iki +60°C; (žr. GE-2300-070-UK-ver-9.pdf 10 psl.)
2.1.9. | Temperatūros keitimo žingsnis: ne platesnis kaip 1°C; | [5 empty] | 1 C (žr. GE-2300-070-UK-ver-9.pdf 5 psl.)
2.1.10. | Temperatūros paklaida arba temperatūros svyravimai esant 37 °C (variation): ne daugiau nei ± 2 ˚C; | [5 empty] | ±2 C (žr. Brochure Warming Cabinets.pdf 4 psl.)
2.1.11. | Skaitmeninis ekranas: 1. Integruotas šildytuvo korpuse; 2. Rodantis reikiamos nustatytos temperatūros reikšmę, esamą (faktinę) temperatūros reikšmę; | [5 empty] | Skaitmeninis ekranas: 1. Integruotas šildytuvo korpuse; (žr. Brochure Warming Cabinets.pdf 3 psl.) 2. Rodantis reikiamos nustatytos temperatūros reikšmę, esamą (faktinę) temperatūros reikšmę; (žr.GE-2300-070-UK-ver-9.pdf 5 psl.)
2.1.12. | Elektroninė perkaitinimo sistemos kontrolė - būtina; | [5 empty] | Elektroninė perkaitinimo sistemos kontrolė (žr. GE-2300-070-UK-ver-9.pdf 10 psl.)
2.1.13. | Darbo ciklas - nepertraukiamas; | [5 empty] | Nepertraukiamas (žr. GE-2300-070-UK-ver-9.pdf 10 psl.)
2.1.14. | Aliarmų sistema vizualinė ir garsinė: būtina; | [5 empty] | Vizualinė ir garsinė aliarmų sistema (žr. GE-2300-070-UK-ver-9.pdf 8 psl.)
2.1.15. | Maitinimas: 230 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas; | [5 empty] | 230 V, 50 Hz (žr. Brochure Warming Cabinets.pdf 4 psl.)
2.1.16. | Prietaiso maksimali (vardinė) galia: ≥ 400W; | [5 empty] | 400 W (žr. GE-2300-070-UK-ver-9.pdf 10 psl.)
2.1.17. | Bendras prietaiso svoris: ≤ 70 kg. | [5 empty] | 35 kg (žr. Datasheet.pdf 1 psl.)
|  |  |  | Suma be PVM | 6261.98
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 1315.02
|  |  |  | Suma su PVM | 7577
BENDRIEJI REIKALAVIMAI (visoms pirkimo dalims)
1 | Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka su vertimu į lietuvių kalbą. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu*** , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
2 | Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
3 | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Viešąją įstaigą Respublikinę Šiaulių ligoninę, jos parengimas darbui bei personalo apmokymas.
4 | Garantinis laikotarpis: 1) Ne mažiau nei 24 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos); 2) Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales ir medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra (jei reikalinga), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
5 | KARTU SU ĮRANGA TIEKĖJAS TURĖS PATEIKTI: 1. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas įsipareigoja kartu su preke pateikti galiojančio paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduoto CE sertifikato arba siūlomos prekės gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nuostatas, kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitinka reikiamus standartus bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams; 2. Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis; 3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadą, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato; 4. Valymo - dezinfekavimo instrukciją, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.
6 | APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI: Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir /arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai teikiami su pasiūlymu: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriuose nurodomas konkretus laikotarpis ne trumpesnis kaip 5 metai.
ŠALIŲ PARAŠAI
| VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė | [5 empty] | UAB Interautomatika
| Laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas | [5 empty] | Pardavimų asistentė, veikianti pagal 2026-01-02 įgaliojimą
Nerijus Rūkštelis