## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICININĖ ĮRANGA NEUROCHIRURGINIS GALVOS LAIKIKLIS SU SMEGENŲ RETRAKTORIŲ SISTEMA
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2026.01.07.
Nr.: | 07.01.2026/001
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | Real Fusion UAB
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 305575214
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Vaidoto Daunio g. 78, LT-08410 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100013232318
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT617044090100391331 AB SEB bankas, b. k. 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Gediminas Česnavičius
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | 370 640 92258, gediminas.cesnavicius@realfusion.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Gediminas Česnavičius, direktorius
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Gediminas Česnavičius, direktorius, 370 640 92258, gediminas.cesnavicius@realfusion.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis,prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1.1. | Neurochirurginio galvos laikiklio komplektas | 1 | kompl. | 24999 | 24999 | pro med instruments GmbH, Doroo Headrest System
1.1.1. | Skirtas galvos stabilizavimui neurochirurginių operacijų metu, užtikrinant tikslią galvos fiksaciją norimoje padėtyje | [5 empty] | Skirtas galvos stabilizavimui neurochirurginių operacijų metu, užtikrinant tikslią galvos fiksaciją norimoje padėtyje | Atitikimas dokumente "2025 maquet-operating-tables-accessories-catalog" 110 psl
1.1.2. | Sistema sudaryta iš pagrindinio neurochirurginio rėmo, kaukolės fiksatoriaus, adapterio tvirtinti į operacinį stalą, galvos atramos su paminkštinimu, smeigių darbui su rėmu. Pati konstrukcija lengvai reguliuojama, atspari korozijai bei tinkama sterilizacijai. | [5 empty] | Sistema sudaryta iš pagrindinio neurochirurginio rėmo, kaukolės fiksatoriaus, adapterio tvirtinti į operacinį stalą, galvos atramos su paminkštinimu, smeigių darbui su rėmu. Pati konstrukcija lengvai reguliuojama, atspari korozijai bei tinkama sterilizacijai. | Atitikimas dokumente "2025 maquet-operating-tables-accessories-catalog" 110, 111 psl Atitikimas dokumente "Getinge confirmation letter"
1.1.3. | Tinkamas naudoti pacientams gulint ant nugaros (supine) ir gulint ant pilvo (prone) padėtyse. | [5 empty] | Tinkamas naudoti pacientams gulint ant nugaros (supine) ir gulint ant pilvo (prone) padėtyse. | Atitikimas dokumente "2025 maquet-operating-tables-accessories-catalog" 110
1.1.4. | Neurochirurginė galvos fiksacijos sistema: reguliuojamas dvigubas arba trikojo tipo laikiklis su kaukolės spaustuvais (pins); reguliuojama fiksavimo jėga; su galimybe stabiliai fiksuoti galvą operacijos metu. | [5 empty] | Neurochirurginė galvos fiksacijos sistema: reguliuojamas trikojo tipo laikiklis su kaukolės spaustuvais (pins); reguliuojama fiksavimo jėga; su galimybe stabiliai fiksuoti galvą operacijos metu. | Atitikimas dokumente "2025 maquet-operating-tables-accessories-catalog" 110 Atitikimas dokumente "Getinge confirmation letter"
1.1.5. | Neurochirurginė galvos fiksacijos sistemos svoris ≤ 3,2 kg. | [5 empty] | Neurochirurginė galvos fiksacijos sistemos svoris 3,2 kg | Atitikimas dokumente "2025 maquet-operating-tables-accessories-catalog" 110
1.1.6. | Neurochirurginė galvos fiksacijos išmatavimai: nemažiau 547 x 213 mm ± 5 mm | [5 empty] | Neurochirurginė galvos fiksacijos išmatavimai: nemažiau 547 x 213 mm | Atitikimas dokumente "2025 maquet-operating-tables-accessories-catalog" 110
1.1.7. | Kaukolės fiksatorius suderinama ir kartu naudojama neurochirurginė galvos fiksacijos sistema | [5 empty] | Kaukolės fiksatorius suderinama ir kartu naudojama neurochirurginė galvos fiksacijos sistema | Atitikimas dokumente "2025 maquet-operating-tables-accessories-catalog" 110
1.1.8. | Kaukolės fiksatoriaus konstrukcija užtikrinti pakankamą vietą intubacijos vamzdeliui net ir pacientui esant gulimoje (prone) padėtyje. | [5 empty] | Kaukolės fiksatoriaus konstrukcija užtikrinti pakankamą vietą intubacijos vamzdeliui net ir pacientui esant gulimoje (prone) padėtyje. | Atitikimas dokumente "2025 maquet-operating-tables-accessories-catalog" 110
1.1.9. | Kaukolės fiksatoriaus svoris ≤ 1,8 kg. | [5 empty] | Kaukolės fiksatoriaus svoris 1,8 kg. | Atitikimas dokumente "2025 maquet-operating-tables-accessories-catalog" 110
1.1.10. | Kaukolės fiksatoriaus išmatavimai : aukštis 284 mm ± 5 mm | [5 empty] | Kaukolės fiksatoriaus išmatavimai : aukštis 284 mm | Atitikimas dokumente "2025 maquet-operating-tables-accessories-catalog" 110
1.1.11. | Galvos atramos sistema su paminkštinimu - anatominės formos pagalvė su geliu arba silikonu slėgio mažinimui, tinkama ilgoms operacijoms. | [5 empty] | Galvos atramos sistema su paminkštinimu - anatominės formos pagalvė su geliu slėgio mažinimui, tinkama ilgoms operacijoms. | Atitikimas dokumente "2025 maquet-operating-tables-accessories-catalog" 111
1.1.12. | Adapteris tvirtinimui į operacinį stalą, pagamintas iš nerudyjančio plieno arba lygiavertis | [5 empty] | Adapteris tvirtinimui į operacinį stalą, pagamintas iš nerūdijančio plieno | Atitikimas dokumente "2025 maquet-operating-tables-accessories-catalog" 36 Atitikimas dokumente "Getinge confirmation letter"
1.1.13. | Adapteris suderinamas su gydymo įstaigoje turimais operaciniais stalais Maquet/Getinge. | [5 empty] | Adapteris suderinamas su gydymo įstaigoje turimais operaciniais stalais Maquet/Getinge. | Atitikimas dokumente "2025 maquet-operating-tables-accessories-catalog" 1 psl Atitikimas dokumente "Getinge confirmation letter"
1.1.14. | Smeigės - skirtos paciento galvos fiksavimui kaukolės laikiklyje. | [5 empty] | Smeigės - skirtos paciento galvos fiksavimui kaukolės laikiklyje. | Atitikimas dokumente "2025 maquet-operating-tables-accessories-catalog" 111
1.1.15. | Smeigės turi būti daugkartinio naudojimo, sterilizuojamos | [5 empty] | Smeigės turi būti daugkartinio naudojimo, sterilizuojamos | Atitikimas dokumente "2025 maquet-operating-tables-accessories-catalog" 111
1.1.16. | Komplekte 9 vnt. smeigių | [5 empty] | Komplekte 9 vnt. smeigių | Atitikimas dokumente "Real fusion deklaracija"
1.1.17. | Neurochirurginis galvos laikiklis pagaminta iš lengvo, korozijai atsparaus metalo (pvz., aliuminio ar nerūdijančio plieno) | [5 empty] | Neurochirurginis galvos laikiklis pagaminta iš lengvo metalo lydinio ir chromonikelinio plieno, atspariu korozijai | Atitikimas dokumente "2025 maquet-operating-tables-accessories-catalog" 110
1.1.18. | Visos pacientą liečiančios dalys turi būti sterilizuojamos garų (autoklave) pagal medicininius reikalavimus. | [5 empty] | Visos pacientą liečiančios dalys turi būti sterilizuojamos garų (autoklave) pagal medicininius reikalavimus. | Atitikimas dokumente "Getinge confirmation letter"
1.1.19. | Turi turėti CE ženklinimą | [5 empty] | Turi turėti CE ženklinimą | Atitikimas dokumente "CE_Headrestsystem_metal"
1.1.20. | Garantija: ne mažiau 24 mėn. | [5 empty] | Garantija: 24 mėn. | Atitikimas dokumente "Real fusion deklaracija"
|  |  |  | Suma be PVM | 24999
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 5249.79
|  |  |  | Suma su PVM | 30248.79

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
3 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Direktorius
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Gediminas Česnavičius
2206 2025-11-23 09:48:37