## 1-22 pirkimo dalys
Atviro konkurso sąlygų 3 priedas (1-15 p.d.)
CHIRURGINIŲ SIUVIMO REIKMENŲ, TVARSLIAVOS IR KITŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1-15 pirkimo dalys VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius
BESIREZORBUOJANTI SIUVIMO MEDŽIAGA
Pirki-mo dalies Nr. | Aprašymas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis, vnt. | Vieno siūlo kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | Siūlo storis | Adatos lenktumas | Adatos ilgis, mm | Adatos forma | Siūlo ilgis, cm | Kompanijos gamintojos pavadinimas | Prekės katalogo Nr.
1 | Chirurginiai siūlai specializuotom plastinės chirurgijos operacijoms:
Adatos, didesnės nei 17 mm turi turėti išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje. Visi tirpstantys siūlai turi būti su bakteriocidiškai veikiančia medžiaga
1.1 | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis, dengtas, pilna absorbcija nuo 56-70 parų. Cheminė medžiaga poliglaktinas. Procentinis stiprumo išlaikymas 75% po 2 savaičių, 50% po 3 savaičių.
1.1.1 |  | vnt. | 144 | 4.99 | 5 | 718.56 | 754.49 | 3/0 | 3/8 | 24 | pjaunama, plastinė | 70 (baltas) | Ethicon | MPVCP683H
1.1.2 |  | vnt. | 72 | 4.86 | 5 | 349.92 | 367.42 | 6/0 | 3/8 | 13 | pjaunama, plastinė | 45 (baltas) | Ethicon | MPV492H
1.1.3 |  | vnt. | 108 | 5.25 | 5 | 567 | 595.35 | 5/0 | 3/8 | 16 | pjaunama, plastinė | 45 (baltas) | Ethicon | MPVCP500H
1.1.4 |  | vnt. | 144 | 4.99 | 5 | 718.56 | 754.49 | 4/0 | 3/8 | 19 | pjaunama, plastinė | 45 (baltas) | Ethicon | MPVCP496H
1.1.5 |  | vnt. | 108 | 3.28 | 5 | 354.24 | 371.95 | 2/0 | 1/2 | 36 | pjaunama, plastinė | 70 | Ethicon | VCP466H
1.2 | Besirezorbuojantis, sintetinis, monofilamentinis, pilna absorbcija nuo 90 - 120 parų. Cheminė medžiaga poliglekapronas25. Procentinis stiprumo išlaikymas 60% po 1 savaitės, 30% po 2 savaičių.
1.2.1 |  | vnt. | 36 | 5.88 | 5 | 211.68 | 222.26 | 6/0 | 3/8 | 13 | pjaunama, plastinė | 70 (skaidrus) | Ethicon | MCP492H
1.2.2 |  | vnt. | 108 | 5.78 | 5 | 624.24 | 655.45 | 5/0 | 3/8 | 16 | pjaunama, plastinė | 70 (baltas) | Ethicon | MCP500H
1.2.3 |  | vnt. | 144 | 5.5 | 5 | 792 | 831.6 | 4/0 | 3/8 | 19 | pjaunama, plastinė | 70 (skaidrus) | Ethicon | MCP4260H
1.2.4 |  | vnt. | 144 | 5.5 | 5 | 792 | 831.6 | 3/0 | 3/8 | 24 | pjaunama, plastinė | 70 | Ethicon | MCP683H
1.3 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis, dengtas polibutilatu, pintas. Cheminė medžiaga – poliesteris. Pilkas apvalkalas sudarytas iš ne mažiau nei 16 gijų.
1.3.1 |  | vnt. | 36 | 4.34 | 5 | 156.24 | 164.05 | 4/0 | 1/2 | 17 | apvali, pjaunančiu galu | 75 | Ethicon | EH7384H
1.3.2 |  | vnt. | 36 | 2.9 | 5 | 104.4 | 109.62 | 3/0 | 1/2 | 22 | apvali, pjaunančiu galu | 75 | Ethicon | EH7398H
1.3.3 |  | vnt. | 72 | 4.34 | 5 | 312.48 | 328.1 | 2/0 | 1/2 | 26 | apvali, pjaunančiu galu | 75 | Ethicon | 6964H
1.4 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis, nedengtas, pintas. Cheminė medžiaga – poliesteris. Pilkas apvalkalas sudarytas iš ne mažiau nei 16 gijų.
1.4.1 |  | vnt. | 108 | 2.9 | 5 | 313.2 | 328.86 | 4/0 | 3/8 | 19 | pjaunama | 45 (baltas) | Ethicon | EH7148H
1.4.2 |  | vnt. | 144 | 2.9 | 5 | 417.6 | 438.48 | 3/0 | 3/8 | 24 | pjaunama | 45 (baltas) | Ethicon | R647H
1.4.3 |  | vnt. | 144 | 3.04 | 5 | 437.76 | 459.65 | 5/0 | 3/8 | 16 | pjaunama | 45 | Ethicon | R670H
1.5 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis siūlas. Cheminė medžiaga – poliamidas, ypatingai lankstus ir lengvai slysta per audinius.
1.5.1 |  | vnt. | 12 | 9.29 | 5 | 111.48 | 117.05 | 8/0 | 3/8 | 6 | apvali | 15 | Ethicon | 2808G
1.5.2 |  | vnt. | 36 | 3.97 | 5 | 142.92 | 150.07 | 7/0 | 3/8 | 8 | pjaunama, plastinė | 45 | Ethicon | 1647H
1.5.3 |  | vnt. | 36 | 3.06 | 5 | 110.16 | 115.67 | 6/0 | 3/8 | 13 | pjaunama, plastinė | 45 | Ethicon | MPE1698H
1.5.4 |  | vnt. | 36 | 1.82 | 5 | 65.52 | 68.8 | 4/0 | 3/8 | 19 | pjaunama, plastinė | 45 (baltas) | Ethicon | 611H
1.6 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis siūlas, nelūžtantis, minkštas, elastingas. Cheminė medžiaga – polipropilenas. Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas.
1.6.1 |  | vnt. | 144 | 3.86 | 5 | 555.84 | 583.63 | 4/0 | 3/8 | 19 | pjaunama | 45 (mėlynas) | Ethicon | MPP8682H
1.6.2 |  | vnt. | 108 | 3.86 | 5 | 416.88 | 437.72 | 3/0 | 3/8 | 24 | pjaunama | 45 (mėlynas) | Ethicon | MPP7757H
1.6.3 |  | vnt. | 108 | 4.14 | 5 | 447.12 | 469.48 | 6/0 | 3/8 | 13 | pjaunama | 45 (mėlynas) | Ethicon | MPP8695H
1.6.4 |  | vnt. | 108 | 4.18 | 5 | 451.44 | 474.01 | 5/0 | 3/8 | 16 | pjaunama | 45 (mėlynas) | Ethicon | MPP8681H
1 dalis iš viso: | [5 empty] | 9171.24 | 9629.8
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | Medžiaga | Dydis cm | Sistemos aprašymas | Katalogo kodas | Firminis pavadi-nimas
2. | Implantų tinkleliai iš nesirezorbuojančios monofilamentinės polipropileno medžiagos
2.1 | Transobturatorinė šlaplės fiksavimo sistema
2.1.1 | Vientisas tinklelis | vnt. | 90 |  |  |  |  | Polipropilenas | 1,1(±0.1) x 45(±5)
2.1.2 | Metaliniai daugkartiniai transobturatoriniai įvedėjai (2 vnt. komplekte) | vnt. | 10
2.2 | Retrogaktinė šlaplės fiksavimo sistema
2.2.1 | Vientisas tinklelis | vnt. | 5 |  |  |  |  | Polipropilenas | 1,1(±0.1) x 45(±5)
2.2.2 | Metaliniai daugkartiniai retrogaktiniai įvedėjai (2 vnt. komplekte) | vnt. | 1
2 dalis iš viso:
Pastabos dėl 1-2 pirkimo dalių:
1.Visoms pozicijoms taikomi reikalavimai - atitikimas CE sertifikatui.
2. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai prekių daliai t.y. visoms dalies pozicijoms.
3. Adatos galo, kuriame tvirtinamas siūlas, diametras negali būti storesnis už siūlo diametrą daugiau kaip 20 procentų.
4. Bendrieji specialieji reikalavimai chirurginiams siūlams:
4.1. Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija: chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgis cm, spalva, rezorbuojantis – nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), tuzinų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm, sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 5 metai nuo pagaminimo datos).
4.2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės atitinka originalo dydį.
4.3. Chirurginės adatos tvirtos, nelūžta.
5. Siūlo ilgis negali būti trumpesnis už nurodytą, o siūlų skaičius pakuotėje - ne mažesnis už nurodytą.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | Reikalavimai |  |  | Kompanijos gamintojos pavadinimas | Prekės katalogo Nr.
3. | Priemonės el. dermatomui ZIMMER:
3.1 | Dermatomo peilis, tinkantis el. dermatomui ZIMMER | vnt. | 20 |  |  |  |  | 1. Atitikimas sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavimams. 2. Paženklinta CE ženklu.
3.2 | Plokštelė odos perforavimui, tinkanti el. dermatomui ZIMMER | vnt. | 20
3 dalis iš viso:
4. | Kompresinė plėvelė | m | 100 |  |  |  |  | 1. Rulonuose. 2. Plotis 95±5cm
5. | Cilindrai stikliniai:
5.1 | 100-150 ml tūrio | vnt. | 10 |  |  |  |  | 1. Su metrologine patikra.
5.2 | 200-250 ml tūrio | vnt. | 10
5 dalis iš viso:
6. | Termometrai kambario temperatūrai matuoti, su patikra | vnt. | 10
7. | Tvarstis centrinės venos kateteriui steril. | vnt. | 1200 |  |  |  |  | 1. Lipnus, iš neaustinės didelio poringumo medžiagos. 2. Su maišeliu kateterio galui. Maišelio matmenys 16x5 cm 3. Leidžiamas ±1 cm nukrypimas nuo pateiktų matmenų. 4. Paženklinta CE ženklu.
8. | Akmenų fiksavimo prietaisas be vielos – pravedėjos (stygos) | vnt. | 1 |  |  |  |  | 1. Vienkartinis sterilus mikrokateteris, dengtas hidrofiline danga. 2. Ašis pagaminta iš nerūdijančio plieno, dengta nailonu, ašies išorinis diametras – 0, 97mm. 3. Suskleistos dalies išorinis diametras – 10 mm. 4. Ilgis – ne mažiau kaip 150 cm. 5. Lankstus galiukas – ne mažiau kaip 6 cm. 6. Suskleidžiama dalis – plėvelė pagaminta iš poliuretano, turi rentgeno kontrastinius žymeklius. 7. Suskleista plėvelė prisitaiko prie šlapimtakio spindžio ir neleidžia akmens fragmentams judėti retrogradine kryptimi. 8. Paženklinta CE ženklu.
9. | Akmenų fiksavimo prietaisas naudojimui su viela – pravedėju (styga) | vnt. | 1 |  |  |  |  | 1. Sterilus, vienkartinio naudojimo. 2. Ašis pagaminta iš poliamido, dengta hidrofiline danga. 3. Suskleidžiama dalis – plėvelė pagaminta iš poliuretano. 4. Ilgis – nuo 65 iki 80 cm. 5. Ašies išorinis diametras – ne didesnis nei 2,2 mm. 6. Suskleistos dalies išorinis diametras ne mažiau nei 10 mm. 7. Tinka naudojimui su 0,035 arba 0,038 dydžio viela – pravedėju. 8. Gali būti įvedamas retrogradine arba antegradine kryptimi. 9. Užapvalintas atraumatinis galiukas. 10. Ašis ir plėvelė turi radiokontrastinius žymeklius. 11. Paženklinta CE ženklu.
10. | Psichrometrai | vnt. | 4 |  |  |  |  | 1. Su metrologine patikra.
11. | Radiodažnuminio aparato „Ellman“ elektrodai
11.1 | Apvalus kilpinis elektrodas | vnt. | 2 |  |  |  |  | Skersmuo 6,35 mm
11.2 | Apvalus kilpinis elektrodas | vnt. | 2 |  |  |  |  | Skersmuo 7,54 mm
11 dalis iš viso:
12. | Laparoskopinės žirklės | vnt. | 5 |  |  |  |  | 1. 5mm skersmens. 2. Darbinis ilgis 300±30mm. 3. Monopoliarinė radialinė universalioji jungtis. 4. Juda abu ašmenys. 5. Ašmenų ilgis 15-20mm. 6. Ašmenys lenktos. 7. Vienkartinio naudojimo. 8. Steriliai supakuotos po 1 vnt. 9. CE ženklinimas.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | Reikalavimai |  |  | Kompanijos gamintojos pavadinimas | Prekės katalogo Nr.
13. | Priemonės ligoninėje naudojamai R.WOLF medicininei įrangai:
13.1 | Morceliatoriaus peilis | vnt. | 10 |  |  |  |  | 1. 15 mm diam. 2. Turi tikti ligoninėje naudojamam R.WOLF morceliatoriui.
13.2 | Morceliatoriaus audinių tarpinė | vnt. | 100 |  |  |  |  | 1. Trikampio formos. 2. Guminė. 3. Turi tikti ligoninėje naudojamam R.WOLF morceliatoriui.
13.3 | Morceliatoriaus instrumento tarpinė | vnt. | 100 |  |  |  |  | 1. Plokščia. 2. Guminė. 3. Turi tikti ligoninėje naudojamam R.WOLF morceliatoriui.
13.4 | Morceliatoriaus sandarinimo žiedelis | vnt. | 50 |  |  |  |  | 1. Guminis. 2. Turi tikti ligoninėje naudojamam R.WOLF morceliatoriui.
13.5 | Morceliatoriaus vožtuvo sandariklis | vnt. | 50 |  |  |  |  | 1. Guminis. 2. Turi tikti ligoninėje naudojamam R.WOLF morceliatoriui.
13.6 | Tepalas | vnt. | 10 |  |  |  |  | 1. Skirtas morceliatoriaus tepalo flakonui. 2. Purškiamas. 3. Suslėgtuose flakonuose. 4. 500 ml.
13.7 | Antgalis flakonui | vnt. | 5 |  |  |  |  | Skirtas morceliatoriaus tepalui.
13.8 | Elektrodas kilputė | vnt. | 50 |  |  |  |  | 1. Ovalus. 2. Skirtas ligoninėje naudojamam R.WOLF ginekologiniam rezektoskopui; autoklavuojama.
13.9 | Elektrodas volelis | vnt. | 10 |  |  |  |  | Skirtas ligoninėje naudojamam R.WOLF ginekologiniam rezektoskopui; autoklavuojama.
13.10 | Elektrodas kabliukas | vnt. | 2 |  |  |  |  | 1. Kampas 90°. 2. Skirtas ligoninėje naudojamam R.WOLF ginekologiniam rezektoskopui; autoklavuojama.
13.11 | Hysterektominės kilpos | vnt. | 30 |  |  |  |  | 1. Sterilios. 2. Skirtos ligoninėje naudojamai R.WOLF laparoskopo rankenai.
13.12 | Rezektoskopo sandarinimo tarpinė | vnt. | 20 |  |  |  |  | 1. Guminė. 2. Skirta ligoninėje naudojamam R.WOLF ginekologinio rezektoskopo darbiniam elementui.
13 dalis iš viso:
14. | Priemonės ligoninėje naudojamai KARL STORZ medicininei įrangai:
14.1 | Rezektoskopo kilpa | vnt. | 50 |  |  |  |  | Monopolinė, kampinė, vienastiebė, skirta naudoti su KARL STORZ rezektoskopo darbiniu elemenetu ir 26 Fr. rezektoskopo mova
14.2 | Rezektoskopo koaguliacinis elektrodas | vnt. | 2 |  |  |  |  | Monopolinis, vienastiebis, rutulinis, skirtas naudoti su KARL STORZ rezektoskopo darbiniu elementu ir 26 Fr. rezektoskopo mova
14.3 | Rezektoskopo kilpa | vnt. | 10 |  |  |  |  | Monopolinė, kampinė, vienastiebė, skirta naudoti su KARL STORZ rezektoskopo darbiniu elemenetu ir 26 Fr. rezektoskopo mova, vienkartinė, steriliai įpakuota
14.4 | Rezektoskopo koaguliacinis elektrodas | vnt. | 2 |  |  |  |  | Monopolinis, vienastiebis, rutulinis, skirtas naudoti su KARL STORZ rezektoskopo darbiniu elementu ir 26 Fr. rezektoskopo mova, vienkartinis, steriliai įpakuotas
14 dalis iš viso:
15. | Priemonės ligoninėje naudojamai WISAP medicininei įrangai:
15.1 | Trokarų išorinės tarpinės | vnt. | 50 |  |  |  |  | 1. 5 mm; 2. Turi tikti ligoninėje naudojamam WISAP laparaskopui.
15.2 | Trokarų išorinės tarpinės | vnt. | 50 |  |  |  |  | 1. 10 mm; 2. Turi tikti ligoninėje naudojamam WISAP laparaskopui.
15.3 | Trokarų vidinės tarpinės | vnt. | 50 |  |  |  |  | 1. 5 mm; 2. Turi tikti ligoninėje naudojamam WISAP laparaskopui.
15.4 | Trokarų vidinės tarpinės | vnt. | 50 |  |  |  |  | 1. 10 mm; 2. Turi tikti ligoninėje naudojamam WISAP laparaskopui.
15 dalis iš viso:
16-22 pirkimo dalys VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialui, Antakalnio g. 124, 10200 Vilnius
Pirki- mo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Orien-tacinis poreikis | Vieneto kaina EUR be PVM | PVM tarifas % | Orien-tacinio poreikio suma EUR be PVM | Orien-tacinio poreikio suma EUR su PVM | Prekių specifikacijos reikalavimai | Kompanijos gamintojos pavadinimas | Prekės katalogo Nr.
16. | Adatos chirurginės:
16.1 | Ilgis 73 mm, 1/2 pjaunanti | vnt. | 20 |  |  |  |  | Atvira akis. Adatos pagamintos iš tvirto plieno, nelūžta, nesilanksto, lengvai duriasi per audinį.
16.2 | Ilgis 68 mm, 1/2 apvali, troakariniu galu | vnt. | 10
16 pirkimo dalis iš viso:
17. | Metalinis pravedėjas tiesus | vnt. | 2 |  |  |  |  | 1.Lunderquist tipo arba analogiškas, nerūdijančio plieno. 2.Dydis 0,35 (0,89 mm) x 60-90 cm. 3. Lankstus spiralinis galiukas. 4. CE ženklinimas.
18. | Vienkartinės priemonės endoskopinėms procedūroms:
18.1 | Kraujavimo stabdymo priemonė klipatorius | vnt. | 10 |  |  |  |  | 1. Vienkartinė, sterili. 2. Klipą galima keletą kartų atidaryti ir uždaryti. 3. Klipo atsidarymas 11 mm. 4. Darbinis ilgis 230-240 cm.
18.2 | Kraujavimo stabdymo priemonė adata | vnt. | 20 |  |  |  |  | 1. Vienkartinė, sterili. 2. Adatos ilgis 4 - 6 mm. 3. Adatos dydis 23 arba 25 Ga. 4. Darbinis ilgis 200-240 cm.
18.3 | Crescent formos polipų gaudyklė-polipektoninė kilpa | vnt. | 50 |  |  |  |  | 1. Vienkartinė, sterili. 2. Dydis 25-27 mm. 3. Darbinis ilgis 230-240 cm.
18.4 | Biopsinės žnyplės su adatėle ovaliais padidintais kaušeliais dantytais kraštais giluminei biopsijai | vnt. | 50 |  |  |  |  | 1. Vienkartinė, sterili. 2. Darbinis ilgis 230-240cm. 3. Darbinis kanalas 2,8 arba 3,2 mm. 4. Kaušeliai su O formos angelėmis abiejuose kaušeliuose.
18 pirkimo dalis iš viso:
19. | Samtelio formos polipų gaudyklė-krepšelis trijų vielučių su tinkleliu polipams po polipektomijos ištraukti | vnt. | 20 |  |  |  |  | 1. Vienkartinė, sterili. 2. Samtelio dydis 20-26 mm. 3. Darbinis ilgis 230-240 cm.
20. | Daugkartinės priemonės endoskopinėms procedūroms:
20.1 | Daugkartinio naudojimo žnyplės ovaliais padidintais kaušeliais su adatėle giluminei biopsijai | vnt. | 2 |  |  |  |  | 1. Darbinis kanalas ne mažiau 2,8 mm 2. Darbinis ilgis 155-160 cm 3. Rotacinės
20.2 | Daugkartinio naudojimo žnyplės ovaliais padidintais kaušeliais su adatėle giluminei biopsijai | vnt. | 2 |  |  |  |  | 1. Darbinis kanalas ne mažiau 2,8 mm 2. Darbinis ilgis 230-240 cm
20.3 | Daugkartinio naudojimo kilpa polipų šalinimui | vnt. | 1 |  |  |  |  | Susideda iš 3 dalių: 1. Polipektoninės kilpos šarvas: 1.1. Darbinis kanalas ne mažiau 2,8 mm, 1.2. Darbinis ilgis 230-240 cm; 2. Polipektoninės kilpos viela: 2. 1. Darbinis kanalas ne mažiau 2,8 mm, 2.2. Darbinis ilgis 230-240 cm, 2.3. Kilpos Ø 15-20 mm, vielos storis 0,47 mm(±3mm), 2.4 Kilpos Ø 25-30 mm, vielos storis 0,47 mm(±3mm). 3. Daugkartinio naudojimo kilpos rankena.
20 pirkimo dalis iš viso:
21. | Kabliukas venų operacijoms | vnt. | 5 |  |  |  |  | Dvipusis, vienoje pusėje 2 dydžio kabliukas, kitoje- tolygiai išlenktas disektorius, rankena šešiabriaunė, su skersiniais grioveliais patogiam sugriebimui, bendras ilgis 180±3 mm
22. | Ilgalaikis kateteris hemodializei | vnt. | 10 |  |  |  |  | 1. Atsparus perlinkimui, didelės tėkmės, dvikanalis ilgalaikis kateteris su mova. Kateterio skerspjūvis 14,5 ir 16 Fr; Galimybė rinktis tarp tiesaus ir lenktos “Alfa” formos kateterio; “Alfa” formos kateteryje 225 laipsnių lenkimas turi būti tarp įvedimo dalies ir movos; Distalinis galas skeltas, Y formos; Kraujo tėkmė esant 250mm/Hg ne mažiau kaip 500 ml/min. 2. Kateterio ilgis (nuo galo iki movos): tiesūs – nuo 15 iki 42 (15, 19, 23, 27, 31, 35, 42) cm, lenkti – nuo 19 iki 31 (19, 24, 28, 31) cm. 3. Įvedimo rinkinyje turi būti 15 Fr skečiamosios įvorės dilatatorius su apsauginiu vožtuvu. Medžiaga - karbotanas. 4. Rinkinio sudėtis: - Kateteris; - Skečiamosios įvorės dilatatorius su apsauginiu vožtuvu, 15 Fr skersmens ir 13 cm ilgio; - Punkcinė adata 18Ga storio ir 7 cm ilgio; - Metalinis pravedėjas su J formos galu 70 cm ilgio ir 1mm storio; - Dilatatorius 8 Fr skersmens; - Dualatorius kintamo 10 - 12 Fr skersmens; - Trokaras 20 cm ilgio; - 2 permatomi lipnūs tvarsčiai; - 2 injekcijų kamšteliai.