## 1-22 pirkimo dalys
CHIRURGINIŲ SIUVIMO REIKMENŲ, TVARSLIAVOS IR KITŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1-15 pirkimo dalys VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius
BESIREZORBUOJANTI SIUVIMO MEDŽIAGA
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | Reikalavimai | Kompanijos gamintojos pavadinimas | Prekės katalogo Nr. | Siūlomų prekių parametrai
12. | Laparoskopinės žirklės | vnt. | 5 | 43.2 | 5 | 216 | 226.8 | 1. 5mm skersmens. 2. Darbinis ilgis 300±30mm. 3. Monopoliarinė radialinė universalioji jungtis. 4. Juda abu ašmenys. 5. Ašmenų ilgis 15-20mm. 6. Ašmenys lenktos. 7. Vienkartinio naudojimo. 8. Steriliai supakuotos po 1 vnt. 9. CE ženklinimas. | Richard Wolf GmbH (Vokietija) | 83930407 | 1. 5mm skersmens. 2. Darbinis ilgis 330mm. 3. Monopoliarinė radialinė universalioji jungtis. 4. Juda abu ašmenys. 5. Ašmenų ilgis 18mm. 6. Ašmenys lenktos. 7. Vienkartinio naudojimo. 8. Steriliai supakuotos po 1 vnt. 9. CE ženklinimas. Pastaba. Siūlomos žirklės susideda iš dviejų dalių: Daugkartinė (autoklavuojama) rankena ir vienkartiniai (sterilūs) žirklių ašmenys. Daugkartinė rankena pateiksime nemokamai su pirmuoju žirklių ašmenų užsakymu.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Bendra orientacinė suma EUR (be PVM) | Bendra orientacinė suma EUR (su PVM) | Reikalavimai | Kompanijos gamintojos pavadinimas | Prekės katalogo Nr. | Reikalavimai
13. | Priemonės ligoninėje naudojamai R.WOLF medicininei įrangai:
13.1 | Morceliatoriaus peilis | vnt. | 10 | 258 | 21 | 2580 | 3121.8 | 1. 15 mm diam. 2. Turi tikti ligoninėje naudojamam R.WOLF morceliatoriui. | Richard Wolf GmbH (Vokietija) | 8307015 | 1. 15 mm diam. 2. Tinka ligoninėje naudojamam R.WOLF morceliatoriui.
13.2 | Morceliatoriaus audinių tarpinė | vnt. | 100 | 25.76 | 21 | 2576 | 3116.96 | 1. Trikampio formos. 2. Guminė. 3. Turi tikti ligoninėje naudojamam R.WOLF morceliatoriui. | Richard Wolf GmbH (Vokietija) | 8307502 | 1. Trikampio formos. 2. Guminė. 3. Tinka ligoninėje naudojamam R.WOLF morceliatoriui.
13.3 | Morceliatoriaus instrumento tarpinė | vnt. | 100 | 15.9 | 21 | 1590 | 1923.9 | 1. Plokščia. 2. Guminė. 3. Turi tikti ligoninėje naudojamam R.WOLF morceliatoriui. | Richard Wolf GmbH (Vokietija) | 8307503 | 1. Plokščia. 2. Guminė. 3. Tinka ligoninėje naudojamam R.WOLF morceliatoriui.
13.4 | Morceliatoriaus sandarinimo žiedelis | vnt. | 50 | 4.95 | 21 | 247.5 | 299.475 | 1. Guminis. 2. Turi tikti ligoninėje naudojamam R.WOLF morceliatoriui. | Richard Wolf GmbH (Vokietija) | 83071123 | 1. Guminis. 2. Tinka ligoninėje naudojamam R.WOLF morceliatoriui.
13.5 | Morceliatoriaus vožtuvo sandariklis | vnt. | 50 | 17.7 | 21 | 885 | 1070.85 | 1. Guminis. 2. Turi tikti ligoninėje naudojamam R.WOLF morceliatoriui. | Richard Wolf GmbH (Vokietija) | 83071125 | 1. Guminis. 2. Tinka ligoninėje naudojamam R.WOLF morceliatoriui.
13.6 | Tepalas | vnt. | 10 | 65.5 | 21 | 655 | 792.55 | 1. Skirtas morceliatoriaus tepalo flakonui. 2. Purškiamas. 3. Suslėgtuose flakonuose. 4. 500 ml. | Richard Wolf GmbH (Vokietija) | 40900,1000 | 1. Skirtas morceliatoriaus tepalo flakonui. 2. Purškiamas. 3. Suslėgtuose flakonuose. 4. 500 ml.
13.7 | Antgalis flakonui | vnt. | 5 | 19.8 | 21 | 99 | 119.79 | Skirtas morceliatoriaus tepalui. | Richard Wolf GmbH (Vokietija) | 40900,1201 | Skirtas morceliatoriaus tepalui.
13.8 | Elektrodas kilputė | vnt. | 50 | 60 | 21 | 3000 | 3630 | 1. Ovalus. 2. Skirtas ligoninėje naudojamam R.WOLF ginekologiniam rezektoskopui; autoklavuojama. | Richard Wolf GmbH (Vokietija) | 8422,351 | 1. Ovalus. 2. Skirtas ligoninėje naudojamam R.WOLF ginekologiniam rezektoskopui; autoklavuojama.
13.9 | Elektrodas volelis | vnt. | 10 | 60 | 21 | 600 | 726 | Skirtas ligoninėje naudojamam R.WOLF ginekologiniam rezektoskopui; autoklavuojama. | Richard Wolf GmbH (Vokietija) | 8423,023 | Skirtas ligoninėje naudojamam R.WOLF ginekologiniam rezektoskopui; autoklavuojama.
13.10 | Elektrodas kabliukas | vnt. | 2 | 60 | 21 | 120 | 145.2 | 1. Kampas 90°. 2. Skirtas ligoninėje naudojamam R.WOLF ginekologiniam rezektoskopui; autoklavuojama. | Richard Wolf GmbH (Vokietija) | 8423,09 | 1. Kampas 90°. 2. Skirtas ligoninėje naudojamam R.WOLF ginekologiniam rezektoskopui; autoklavuojama.
13.11 | Hysterektominės kilpos | vnt. | 30 | 93 | 5 | 2790 | 2929.5 | 1. Sterilios. 2. Skirtos ligoninėje naudojamai R.WOLF laparoskopo rankenai. | LinaMedical (Danija) | EL-200-4 | 1. Sterilios. 2. Skirtos ligoninėje naudojamai R.WOLF laparoskopo rankenai.
13.12 | Rezektoskopo sandarinimo tarpinė | vnt. | 20 | 4 | 21 | 80 | 96.8 | 1. Guminė. 2. Skirta ligoninėje naudojamam R.WOLF ginekologinio rezektoskopo darbiniam elementui. | Richard Wolf GmbH (Vokietija) | 15364,264 | 1. Guminė. 2. Skirta ligoninėje naudojamam R.WOLF ginekologinio rezektoskopo darbiniam elementui.
13 dalis iš viso: | [5 empty] | 15222.5 | 18419.225
16-22 pirkimo dalys VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialui, Antakalnio g. 124, 10200 Vilnius
Pirki- mo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Orien-tacinis poreikis | Vieneto kaina EUR be PVM | PVM tarifas % | Orien-tacinio poreikio suma EUR be PVM | Orien-tacinio poreikio suma EUR su PVM | Prekių specifikacijos reikalavimai | Kompanijos gamintojos pavadinimas | Prekės katalogo Nr. | Prekių specifikacijos reikalavimai
18. | Vienkartinės priemonės endoskopinėms procedūroms:
18.1 | Kraujavimo stabdymo priemonė klipatorius | vnt. | 10 |  |  |  |  | 1. Vienkartinė, sterili. 2. Klipą galima keletą kartų atidaryti ir uždaryti. 3. Klipo atsidarymas 11 mm. 4. Darbinis ilgis 230-240 cm. | Richard Wolf GmbH (Vokietija) |  | 1. Vienkartinė, sterili. 2. Klipą galima keletą kartų atidaryti ir uždaryti. 3. Klipo atsidarymas 11 mm. 4. Darbinis ilgis 230-240 cm.
18.2 | Kraujavimo stabdymo priemonė adata | vnt. | 20 |  |  |  |  | 1. Vienkartinė, sterili. 2. Adatos ilgis 4 - 6 mm. 3. Adatos dydis 23 arba 25 Ga. 4. Darbinis ilgis 200-240 cm. | Richard Wolf GmbH (Vokietija) |  | 1. Vienkartinė, sterili. 2. Adatos ilgis 4 - 6 mm. 3. Adatos dydis 23 arba 25 Ga. 4. Darbinis ilgis 200-240 cm.
18.3 | Crescent formos polipų gaudyklė-polipektoninė kilpa | vnt. | 50 |  |  |  |  | 1. Vienkartinė, sterili. 2. Dydis 25-27 mm. 3. Darbinis ilgis 230-240 cm. | Richard Wolf GmbH (Vokietija) |  | 1. Vienkartinė, sterili. 2. Dydis 25-27 mm. 3. Darbinis ilgis 230-240 cm.
18.4 | Biopsinės žnyplės su adatėle ovaliais padidintais kaušeliais dantytais kraštais giluminei biopsijai | vnt. | 50 |  |  |  |  | 1. Vienkartinė, sterili. 2. Darbinis ilgis 230-240cm. 3. Darbinis kanalas 2,8 arba 3,2 mm. 4. Kaušeliai su O formos angelėmis abiejuose kaušeliuose. | Richard Wolf GmbH (Vokietija) |  | 1. Vienkartinė, sterili. 2. Darbinis ilgis 230-240cm. 3. Darbinis kanalas 2,8 arba 3,2 mm. 4. Kaušeliai su O formos angelėmis abiejuose kaušeliuose.
18 pirkimo dalis iš viso: