Techninė specifikacija

Tyrimo uždaviniai:

1. Nustatyti Zarasų rajono viešosios paskirties teritorijų aplinkoje NO2; SO2 ir lakiųjų organinių junginių (LOJ) (benzeno, tolueno, etilbenzeno ir m/p-ksileno ir o-ksileno (BTEX)) koncentraciją panaudojant pasyvius sorbentus;

2. Atlikti sukauptų duomenų analizę ir pateikti išvadas. (2 kartus per metus)

Tyrimo objektas:

• Azoto dioksido (NO2), sieros dioksido (SO2) ir lakiųjų organinių junginių (LOJ) (benzeno, tolueno, etilbenzeno ir m/p-ksileno ir o-ksileno (BTEX)) koncentracijų matavimai pasyviųjų sorbentų pagalba Zarasų rajono viešosios paskirties teritorijų aplinkoje atlikti 3 taškuose.

| TTaško Nr. | Pavadinimas | Taško koordinatės LKS 94 koordinačių sistemoje |  | Eksponuojami sorbentai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |
| 1 | Vytauto g. Sėlių a., Zarasų m. | 641043 | 6179669 | NO2, SO2, LOJ |
| 2 | Vilniaus g. 1B, Zarasai, VšĮ Zarasų ligoninė | 641648 | 6179771 | NO2, SO2, LO |
| 3 | P. Širvio g. 7, Zarasai, P.Širvio progimnazija | 641996 | 6180511 | NO2, SO2, LOJ |

_________