Sutarties priedas Nr. 1

STATINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

techninė specifikacija

1. Paslaugas perka Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

2. Statinio techninės priežiūros tikslas – užtikrinant  Statybos įstatymo bei statybos techninių reglamentų nustatytus statinio esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę, atlikti Šiaulių miesto savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų statinių techninę priežiūrą.

3. Statinių techninė priežiūra turi būti vykdoma pagal Statybos įstatymo ir  statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ (aktualią jo redakciją) reikalavimus ir pagal užsakovo techninės priežiūros atlikimo reikalavimus.

4. Šiaulių miesto savivaldybės ir jai pavaldžių  įstaigų (toliau Naudotojų) statinių techninės priežiūros  reikalavimai statinių priežiūros Paslaugų teikėjui:

4.1. vykdyti nuolatinius statinio(-ių) būklės stebėjimus, nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrinti pagrindines statinio konstrukcijas, registruoti nuolatinių stebėjimų metu pastebėtus konstrukcijų bei inžinerinės įrangos defektus statinio techninės priežiūros žurnale, fiksuoti pastebėtus defektus, avarijų ar griūties pavojus ir teikti pasiūlymus jiems šalinti, sudaryti preliminarias darbų sąmatas, informuoti Naudotoją apie nustatytus pastato naudojimo pažeidimus bei spręsti kitus pastato teisingo ir ekonomiško naudojimo uždavinius;

4.2. organizuoti ir vadovauti komisijoms vykdant kasmetines (pasibaigus žiemos sezonui ir prieš prasidedant žiemos sezonui) ir neeilines statinių apžiūras, pateikti statinio Naudotojui išsamų statinio apžiūros aktą, statinio ir jo įrangos fotonuotraukas;

4.3. organizuoti (jei būtina) statinių ar atskirų jų dalių tyrimus, energetinį auditą;

4.4. nuolatinius statinio būklės stebėjimus atlikti ne rečiau kaip kartą per mėnesį;

4.5. neeilines apžiūras atlikti po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų ir pan.) statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas, taip pat keičiantis Naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui;

4.6. pagal apžiūrų rezultatus organizuoti  nuolatinės priežiūros darbus, sudaryti metinius ir ilgalaikius statinio ir jo inžinerinės įrangos remonto (ar rekonstrukcijos) darbų ir jų finansinio aprūpinimo planus;

4.7. pildyti statinio techninės priežiūros dokumentus;

4.8. organizuoti pastebėtų statinių būklės defektų šalinimą;

4.9. rengti statybos ar/ir remonto darbų sąmatinės vertės skaičiavimus lėšų poreikiui nustatyti;

4.10. rengti viešųjų pirkimų objektų remonto technines užduotis, dalyvauti konkurso pasiūlymų vertinimo komisijų darbe;

4.11. tikrinti rangovų atliktus remonto darbus ir pasirašyti atliktų darbų aktus;

4.12. pagal kompetenciją rinkti, tvarkyti, analizuoti ir pagal įgaliojimus teikti informaciją, rengti atsakymus į paklausimus dėl statinių techninės priežiūros;

4.13. bendradarbiauti su Naudotojo vadovais bei savivaldybės administracijos padaliniais  sprendžiant statinių priežiūros problemas;

4.14. atstovauti Naudotoją kai statinių naudojimo priežiūrą atlieka viešojo administravimo subjektai ar kontroliuojančios institucijos;

4.15. visam sutarties galiojimo laikotarpiui nuo sutarties pasirašymo dienos užtikrinti pakankamą kiekį darbuotojų, reikalingą nepertraukiamam ir kokybiškam paslaugų teikimui;

4.16. užtikrinti, kad visi Paslaugos teikėjo darbuotojai, dalyvausiantys paslaugų teikime, turėtų reikalaujamus galiojančius atestatus - licencijas bei kitus paslaugų teikimui reikalingus dokumentus, būtų instruktuoti saugos ir sveikatos darbe klausimais, supažindinti su esamais ir galimais profesinės rizikos, pavojingais ir kenksmingais veiksniais, o taip pat užtikrinti, kad darbuotojai tinkamai ir visapusiškai laikytųsi priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbų saugos ir sveikatos, sanitarinių higieninių normų.;

4.17. užtikrinti, kad Paslaugos teikėjo darbuotojai paslaugų teikimo metu saugiai elgtųsi su visu ir bet kokiu Naudotojo ir/ar trečiųjų asmenų turtu, esančiu Naudotojo valdomoje teritorijoje, saugotų Naudotojo materialines vertybes. Atsakyti už Paslaugų tiekėjo darbuotojų paslaugų teikimo metu Naudotojo ir/ar trečiųjų asmenų turtui padarytą žalą;

4.18. užtikrinti, kad paslaugų atlikimo vietoje dirbantys Paslaugų tiekėjo darbuotojai nebus ir nedirbs neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų;

4.19. ne rečiau, kaip du kartus per metus pateikti Šiaulių miesto savivaldybės administracijai bendrus visų prižiūrimų įstaigų, dalyvavusių centralizuotame Statinių techninės priežiūros paslaugos pirkime, pastatų duomenis, kuriuose įvertinamas ir išreitinguojamas pagal įstaigas remonto poreikis: išorės sienų ir cokolių (apšiltinimas ir remontas), stogų (apšiltinimas ir remontas), lauko laiptų ir teritorijos dangų, vidaus patalpų (sporto salių ir kitų vidaus patalpų), elektros instaliacijos ir apšvietimo, šildymo sistemos (vamzdyno ir radiatorių), vandentiekio ir nuotekų sistemų (vamzdynų ir kt. magistralių), rūsio patalpų.

____________________________________________________