CENTRALIZUOTO ŠILDYMO PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Centralizuotas šildymas Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio socialinių paslaugų namai

1.1.1. Pastatas Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Užsakovas | Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio socialinių paslaugų namai |
| 2. | Adresas | Vilties g. 14, Čiužiakampio k., Šalčininkų r. (Pastatas Nr. 1) |
| 3. | Bendras šildomas patalpų plotas | 1028,75 m2 |
| 4. | Užstatytas plotas | 428,00 m2 |
| 5. | Šildymas | Vietinis centrinis šildymas |
| 6. | Patalpų paskirtis | Gyvenamoji |
| 7. | Unikalus numeris | 4400-3693-7930 |
| 8. | Žemės sklypo kadastrinis Nr. | 8504/0001:361 |
| 9. | Tūris | 4728 kub. m. |
| 10. | Registro Nr. | 44/1294000 |
| 11. | Perkamų paslaugų apimtis: | 36 mėn. šildymo poreikis – 350000 kWh arba 350 MWh |

1.1.2. Pastatas Nr. 2

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Užsakovas | Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio socialinių paslaugų namai |
| 2. | Adresas | Vilties g. 10, Čiužiakampio k., Šalčininkų r. (Pastatas Nr. 2) |
| 3. | Bendras šildomas patalpų plotas | 573,11 m2 |
| 4. | Užstatytas plotas | 627,00 m2 |
| 5. | Šildymas | Vietinis centrinis šildymas |
| 6. | Patalpų paskirtis | Gyvenamoji |
| 7. | Unikalus numeris | 8500-1005-4014 |
| 8. | Žemės sklypo kadastrinis Nr. | 8504/0001:361 |
| 9. | Tūris | 2373 kub. m. |
| 10. | Registro Nr. | 44/1294000 |
| 11. | Perkamų paslaugų apimtis: | 36 mėn. šildymo poreikis – 190000 kWh arba 190 MWh |

1.1.3. Pastatas Nr. 3

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Užsakovas | Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio socialinių paslaugų namai |
| 2. | Adresas | Vilties g. 12, Čiužiakampio k., Šalčininkų r. (Pastatas Nr. 3) |
| 3. | Bendras šildomas patalpų plotas | 487,50 m2 |
| 4. | Užstatytas plotas | 384,00 m2 |
| 5. | Šildymas | Vietinis centrinis šildymas |
| 6. | Patalpų paskirtis | Gyvenamoji |
| 7. | Unikalus numeris | 4400-3696-4271 |
| 8. | Žemės sklypo kadastrinis Nr. | 8504/0001:361 |
| 9. | Tūris | 2213 kub. m. |
| 10. | Registro Nr. | 44/1294000 |
| 11. | Perkamų paslaugų apimtis: | 36 mėn. šildymo poreikis - 140000 kWh arba 140 MWh |

- Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui.

- Šildymo sezono pradžią ir pabaigą įsakymu skelbia Šalčininkų rajono savivaldybė.

- Vietinį centrinį šildymą užtikrina vienintelis vietinis tiekėjas UAB ,,Šalčininkų šilumos tinklai“

- Tiekėjo šilumos kaina gali būti perskaičiuojama tik vadovaujantis galiojančia Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtinta šilumos kainų nustatymo metodika.

- Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso (maksimalaus) pirkimo sąlygose, specifikacijoje, pasiūlymo formoje nurodyto preliminaraus prekių kiekio (atsižvelgiant į žiemos sezono temperatūrą, bus perkama pagal poreikį). Perkančiosios organizacijos nurodyti kiekiai nustatyti atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos planuojamus įsigyti prekių kiekius (apimtis) sutarties galiojimo laikotarpiu šildymo sezono metu ir yra orientaciniai bei nelaikomi faktiniais, jie skirti pirkimo dalyviams pasiūlymams parengti ir nustatyti pirkimo laimėtoją.

- Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.1 punkto reikalavimais: perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas (Elektros energija, dujos ir šiluma iš atsinaujinančiųjų išteklių), kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.

Tiekėjui keliami reikalavimai:

- vykdyti veiklą tokiu būdu, kad užtikrintų patikimą, saugų ir efektyvų šilumos tiekimą iki tiekimo–vartojimo ribos;

- užtikrinti, kad Vartotojas būtų žodžiu instruktuotas, kaip saugiai naudotis šiluma, ir suteikti išsamią informaciją apie šilumos kiekio matavimo priemonių priežiūrą, rodmenų fiksavimą, jų užraktus, plombas, lipdukus ar kitas Tiekėjo naudojamas apsaugos priemones;

- atlikti planinius šilumos įrenginių remonto darbus ne šildymo sezono metu;

- laikytis darbo saugos reikalavimų, garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą Vartotojo teritorijoje;

- lokalizuoti šilumos gamybos ir perdavimo įrenginių avariją iki tiekimo – vartojimo ribos bet kuriuo paros metu;

- užtikrinti, kad Vartotojas iki remonto darbų pradžios būtų informuotas raštu ar visuomenės informavimo priemonėmis apie numatomą šilumos  tiekimo apribojimą ar nutraukimą dėl būtinų šilumos tiekimo sistemų remonto darbų;

- Vartotojui priimtinu būdu suteikti informaciją apie tiekiamos šilumos kokybę, jų parametrų pasikeitimą.