LED APŠVIETIMO ĮRENGIMAS ADMINISTRACIJOS PATALPOSE IR KITI STATYBOS REMONTO DARBAI TECHNINĖ UŽDUOTIS

2024-03

Kazlų Rūda

| 1.UŽSAKOVAS | Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda |
| --- | --- |
| 2.DARBŲ/ PASLAUGOS PAVADINIMAS, ADRESAS: | LED apšvietimo įrengimas administracijos patalpose ir kiti statybos remonto darbai Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda |
| 3.LĖŠŲ POBŪDIS | Finansavimo šaltinis 03.01.01.04 |
| 4. STATYBOS RŪŠIS | Paprastasis remontas |
| 5.PIRKIMO OBJEKTAS | LED apšvietimo įrengimas administracijos patalpose ir kiti statybos remonto darbai |
| 6.PAGRINDINIŲ DARBŲ APIMTIS/ UŽDAVINIAI: | - LED apšvietimo įrengimas administracijos patalpose ir kitus statybos remonto darbus. - Visų reikalingų medžiagų kaina turi būti įskaičiuotą į bendrą sutarties vertę. - Darbų kiekiai nurodyti darbų kiekių žiniaraštyje (pridedama). - Bendravimas su Užsakovu atliekamų darbų klausimais. - Teikiamų paslaugų kokybės kontroliavimas. - Paslaugų tiekėjo rekomenduojamų ir Užsakovo pageidaujamų darbų organizavimas, suteikiant ne mažesnes, nei numatyta LR teisės aktuose, garantijas ir prisiimant pilną atsakomybę už šių darbų kokybę ir savalaikiškumą. |
| 7. KITI REIKALAVIMAI | - Rangovas, privalo užtikrinti nenutrūkstamą darbų vykdymą ne tik darbo valandomis, o visą parą, taip pat ir poilsio ir švenčių dienomis, kad kuo greičiau būtų atlikti darbai. - Rangovo personalas privalo laikytis darbų saugos ir sveikatos reikalavimų (kontrolė paliekama Rangovui). Darbus organizuoti taip, kad darbų metu būtų užtikrinamas saugumas savivaldybės patalpose, esantiems asmenims. - Rangovas darbams atlikti turi naudoti techniškai tvarkingus, darbui pritaikytus įrenginius, naujas (nenaudotas), sertifikuotas prekes ir medžiagas. - Atliekų pristatymu į atliekų apdorojimo vietą bei mokesčių ir rinkliavų savalaikiu apmokėjimu rūpinasi Rangovas. - Darbai vykdomi vadovaujantis šia darbų technine užduotimi, darbų sutartimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir standartais. - Įvykdytiems darbams (ir paslėptiems) Rangovas suteikia garantinį laikotarpį (pagal Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse nustatytus - Garantinius terminus). |
| 8. PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS | 1. Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas (2 egz.,). 2. Atliktų darbų aktai (2 egz.). |
| 9. ŽALIA INFORMACIJA | Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“. Aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti pirkimo sąlygose (kvietime pateikti pasiūlymą). |

10. Darbai turi būti atlikti per 3 mėn. nuo Sutarties pasirašymo datos.

11. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visų šia Sutartimi prisiimtų

įsipareigojimų įvykdymą.