Sutarties 2 priedas

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Atliekami darbai |
| --- | --- |
|  | Dujų tiekimo sistema |
| 1. | Dujotiekio apžiūra |
| 2. | Dujotiekio techninis patikrinimas |
| 3. | Dujotiekio uždaromųjų įtaisų būklės patikrinimas |
| 4. | Dujų slėgio reguliavimo įrenginių/įtaisų patikrinimas. |
| 5. | Dujų išgarintojų techninis patikrinimas |
|  | Dujas deginantys įrenginiai |
| 5. | Uždaromųjų įtaisų veikimo ir jų uždarymo sandarumo patikrinimas |
| 6. | Jungčių ir įtaisų sandarumo patikrinimas, nesandarumų pašalinimas |
| 7. | Katilų degiklių veikimo būklės įvertinimas |
| 8. | Manometrų parodymų patikrinimas |
| 9. | Temperatūros kontrolės prietaisų patikrinimas |
| 10. | Saugos automatikos veikimo patikrinimas |
| 11. | Sistemų veikimo nustatytais režimais patikrinimas |

_________________________