# ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIKLIŲ OPTIMALIOS GALIOS IR TALPOS PARINKIMO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR UGDYMO ĮSTAIGOMS STUDIJA (TECHNINIAI SKAIČIAVIMAI IR ANALIZĖ)

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

OBJEKTAS: KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR UGDYMO ĮSTAIGOS

# MOKSLINIO TYRIMO UŽDAVINIAI

- Atlikti švietimo ir ugdymo įstaigų elektros ūkio analizę:

- Išnagrinėti bendrą mokymo įstaigų suvartojamą elektros kieko poreikį, įvertinant turimų saulės elektrinių pajėgumus bei elektros įvadų leistinas ribas;

- Išnagrinėti galimų elektros energijos kaupiklių tipus, funkcionalumą;

- Išnagrinėti elektros energijos kaupiklio pajungimą į vidaus tinklą;

- Išnagrinėti elektros energijos kaupiklio galimybę dalyvauti balansavimo paslaugų teikime.

- Atlikti elektros energijos kaupiklio ekonominį vertinimą:

- Paskaičiuoti optimalų elektros kaupiklių galingumą;

- Atlikti finansinių sąnaudų analizė ir nustatyti investicijos atsipirkimo laiką.

- Išanalizuoti finansavimo pritraukimo galimybės (aptarti finansavimo šaltinius ir paramos lėšų pritraukimo galimybės):

- Įvertinti ES paramos finansavimo galimybes;

- Įvertinti Invegos/ILTE finansavimo galimybes.

- Pateikti išvadas.