1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO (DIRBTUVIŲ), A. MICKEVIČIAUS G. 9, JUODŠILIŲ K., JUODŠILIŲ SEN., VILNIAUS R. SAV., DALINIAI II-ojo ETAPO PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

1. Užsakovas: Juodšilių "Šilo" gimnazija, juridinio asmens kodas 190995023, adresas: A. Mickevičiaus g. 9, Juodšiliai, LT-14103 Vilniaus r.

2. Pirkimo objektas: perkami Gamybos paskirties pastato (Dirbtuvės),A Mickevičiaus g. 9 Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r.Sav., Daliniai II-ojo etapo paprastojo remonto darbai

3. Paprastojo remonto darbai turi būti atlikti per 40 dienų nuo darbų pradžios.

4. Paprastojo remonto darbai turi būti atliekami pagal parengtą Gamybos paskirties pastato (Dirbtuvės),A Mickevičiaus g. 9 Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. Sav., Paprasto remonto projektą projektą bei šią techninę specifikaciją.

5. Vertinant paprastojo remonto darbų kiekius rangovai turi vadovautis medžiagų ir darbų kiekiais, nurodytais II –o etapo darbų kiekių žiniaraštyje (techninės specifikacijos priedas Nr.1).

6. Reikalavimai medžiagoms:

6.1. Plėvelė polietileninė garo izoliacinė.

6.2. Grindų šiltinimui  200mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistirolo plokštes .

6.3. Armavimo tinklas

6.4. Cementinis skiedinys 80mm storio grindų išlyginamajam sluoksniui

6.5. Šildymo sistemos medžiagų techninės specifikacijos nurodytos punkte 7.3

6.5. Vandentiekio ir nuotekų sistemų medžiagų techninės specifikacijos nurodytos punkte 7.4

7. Techninės specifikacijos priedai:

7.1. Gamybos paskirties pastato (Dirbtuvės),A Mickevičiaus g. 9 Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. Sav., Paprasto remonto projektas

7.2. II –o etapo darbų kiekių žiniaraštis

7.3. Gamybos paskirties pastato (Dirbtuvės),A Mickevičiaus g. 9 Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. Sav. Paprasto remonto projekto dalis

Vidaus šildymo sistema

7.4. Gamybos paskirties pastato (Dirbtuvės),A Mickevičiaus g. 9 Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. Sav. Paprasto remonto projekto dalis

Vandentiekis ir uotakynas