Sutarties priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Panevėžio rajono savivaldybės administracija (toliau – Pirkėjas), įmonės kodas 188774594, atstovaujama Naujamiesčio seniūnijos seniūno Jono Sankaičio, įgalioto Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. A-10 „Dėl pavedimo seniūnams“ perka Panevėžio rajono Naujamiesčio seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūros (eksploatacijos) ir remonto paslaugas (toliau – Paslaugas).

2. Aplinkos apsaugos kriterijai Paslaugoms nustatomi vadovaujantis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4 papunkčiu: Pirkėjas ir Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, todėl su pirkimo objektu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu. Išimtiniais atvejais su pirkimo objektu susiję dokumentai turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas popierius, kuris atitinka reikalavimus: a) turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų; b) turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas turi pateikti: gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinius patvirtinimus, saugos duomenų lapus, gamintojo bandymų ataskaitas, protokolus, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracijas (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosaugines produkto deklaracijas arba kitus lygiaverčius įrodymus.

3. Maksimali pirkimui skirta lėšų suma 7000,00 Eur su PVM.

4. Paslaugų teikimo terminas iki 2025 m. gruodžio 31 d.

5. Tiekėjas teikdamas Paslaugas turi:

5.1. Vadovautis Saugos taisyklėmis eksploatuojant elektros įrenginius, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100, jų pakeitimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr.1-207, elektros įrenginių bandymo normomis ir apimtimi, patvirtintais Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281, priešgaisrinių ir darbų saugos reikalavimais, eksploatuoti, prižiūrėti ir remontuoti Užsakovo perduotus objektus bei atlikti elektros matavimus.

5.2. Vadovautis nuosavybės ir eksploatacinės atsakomybės ribų aktais, nustatančiais ribas tarp Pirkėjo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“.

5.3. Atlikti elektros matavimus pagal norminių teisės aktų reikalavimus:

5.3.1. grandinės nuo įžemintuvų (įnulinimo magistralės) iki įžeminimų (įnulinimų) elementų matavimus;

5.3.2. žemosios įtampos elektros įrenginių grandinės fazė – nulis pilnosios varžos tikrinimą tiesiogiai įžemintos neutralės tinkluose;

5.3.3. elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų (skydelių) įžeminimo (įnulinimo) tikrinimą;

5.3.4. elektros grandinių izoliacijos varžos matavimą;

5.3.5. elektros paskirstymo skyduose elektros vartotojų, schemų patikslinimą, kiekvieno automato ar saugiklio paskirtį, srovės dydį, prijungtų laidų ir kabelių markes ir skerspjūvius mm²;

5.3.6. patikslintų schemų pritvirtinimą paskirstymo skyduose;

5.3.7. pagal poreikį nekeičiant bendros pasiūlymo sumos pasiūlyme nurodyti darbų kiekiai gali kisti, taip pat esant avariniams gedimams ar nenumatytiems darbams pasiūlyme, gali būti atliekami ir kiti nenumatyti darbai, nesantys pasiūlyme, jiems taikant patvirtintus gatvių apšvietimo tinklų eksploatacijos ir remonto įkainius.

6. Už darbų saugą atliekant matavimus, elektros įrenginių ir elektros instaliacijos eksploataciją, priežiūrą ir remontą atsako Tiekėjas.

7. Už sunaudotos elektros energiją gatvių apšvietimo tinkle atsako Tiekėjas, sunaudotos elektros energijos kiekius deklaruoja per internetinį portalą https://mano.eso.lt/.

8. Sutartis sudaroma vienu egzemplioriu ir pasirašoma saugiais elektroniniais parašais.

9. Preliminarus teikiamų Paslaugų kiekis:

Lentelė 1

| Eil. Nr. | Darbų ir medžiagų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED gatvių šviestuvo 50 W ant G/B stulpo pakeitimas | vnt. | 8 |
| 2 | Gatvių šviestuvo perjungimas prie oro linijos ar oro kabelių linijos (nusidėvėjusių laidų keitimas) | 1 kompl. | 3 |
| 3 | Gatvių šviestuvo LED tipo pakeitimas į LED šviestuvą 70–100 W (šviestuvo garantiniu laikotarpiu) | vnt. | 2 |
| 4 | Apšvietimo vienfazės oro linijos 100 m keitimas į oro kabelių liniją AMKA 1 x 16 + 25 | 100 m. | 1,35 |
| 5 | Apšvietimo valdymo skydo sumontavimas (arba keičiant nauju) prijungiant prie g/b oro linijos | vnt. | 1 |
| 6 | Gedimo apšvietimo tinkle oro /oro kabelių /kabelių linijose nustatymas, likvidavimas | vnt. | 5 |
| 7 | Apšvietimo linijų ir valdymo skydų (visų) mėnesinė profilaktinė priežiūra | 1 skydui/mėn. | 72 |
| 8 | Apšvietimo įrenginių įjungimas (išjungimas) arba laiko relių parametrų perderinimas apšvietimo sezonui | vnt. | 6 |
| 9 | Medžio šakų genėjimas (iki 4 šakų) ir jų išvežimas (vieno medžio) | vnt. | 8 |

10. Pasiūlymo vertinimo kriterijai ir sąlygos:

10.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, Pirkėjas numato pradinės sutarties vertę 5 785,12 Eur be PVM.

10.2. Pasiūlymų vertinimo metu yra vertinama įkainių suma – įkainių be PVM, padaugintų iš preliminarių kiekių (nurodytų 9 punkto 1 Lentelės 4 stulpelis) suma. Įkainių suma neturi viršyti pradinės sutarties vertės nustatytos 10.1 papunktyje.