MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, DŪKŠTŲ G. 30, VILNIUJE, PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

Techninė specifikacija (Aiškinamasis raštas)

- Remontuojamas pastatas yra Vilniaus mieste. Šiuo pirkimu siekiama nupirkti pastato paprastojo remonto darbus (toliau – Darbai):

  - Statytojas: Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija, Dūkštų g. 30, Vilnius (toliau – Statytojas);

  - Projekto valdytojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, Šeimyniškių g. 19B, Vilnius (toliau – Projekto valdytojas);

  - Rangovas: Darbų viešojo pirkimo laimėtojas;

  - Statinio kategorija pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: ypatingas statinys (negyvenamieji pastatai (mokslo paskirties));

  - Statinio kategorija: Ypatingasis statinys;

  - Statybos rūšis: Paprastasis remontas.

- Reikalavimai:

  - Bendrieji reikalavimai:

    - Rangovas nuo Darbų pradžios iki Darbų užbaigimo turės pildyti elektroninį arba popierinį statybos žurnalą. Prieigą prie elektroninių dokumentų pildymo sistemos „StatybosZurnalas.lt“ suteiks Užsakovas.

    - Rangovas, teikdamas pasiūlymą, privalo įsivertinti visus reikalingus Darbus, kurie užtikrintų, kad visos suprojektuotos sistemos (mazgai, moduliai ir pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų ir jas būtų galima naudoti pagal tikslinę paskirtį.

    - Tikslinant ar keičiant (tik pritarus Statytojui) sprendinius prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų ir ekonomišką statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Sprendinių parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais. Mokslo paskirties pastatas turi darniai įsilieti į supančią aplinką.

    - Sprendiniuose ir Darbuose turi būti taikomi pažangūs energiją taupančių pastatų konstrukciniai ir inžineriniai sprendimai: energiją taupantis apšvietimas, efektyvios šildymo, vėsinimo ir vėdinimo sistemos, efektyvus vandens naudojimas, išorinių atitvarų sprendimai, užtikrinantys optimalius šilumos nuostolius, ir kiti efektyvūs sprendiniai.

    - Jeigu techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę pusę. Naudojami gaminių pavadinimai ir kodavimas yra informacinio pobūdžio ir skirti gaminio tipui ir esminiams reikalavimams apibrėžti, todėl rangovas (tik pritarus Statytojui) gali pasiūlyti ir lygiaverčius gaminius.

    - Jeigu techninėse specifikacijose nurodyta skaitinė parametro vertė nesuderinama su LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimais, turėtų būti naudojama jai artimiausia suderinama vertė.

    - Nusimatyti resursus, kurių gali prireikti dirbant per mokslo metus, darbų dalis gali būti vykdoma savaitgaliais ar po 17:00 valandos, taip pat, darbai gali būti vykdomi etapais, statybos darbų grafikas turi būti derinamas su mokyklos administracija.

    - Darbai ir medžiagos, neatsižvelgiant į brėžinius ar pateiktą remontuojamų patalpų lentelę, gali kistis rangos darbų etape. Kiekvieną brėžinį atskirai susiderinti su Užsakovu.

    - Nurodyti kiekiai, pirkimo metu pateikti kiekių žiniaraštyje, yra preliminarūs ir gali kistis rangos darbų etape.

- Darbų atlikimo terminai

Darbų atlikimo terminas 5 (penki) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Maksimali pirkimui skirta lėšų suma

Maksimali pirkimui skirta lėšų suma - 497 746,00 eurų be PVM.