## Lapas2
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Prekių techninė specifikacija | Siūloma parametro reikšmė, su nuododa į gamintojo puslapį, nurodomas siūlomas gamintojas, REF kodas | Maksimalus kiekis 24 mėn. | 1 mato vnt kaina be PVM Eur | Bendra kaina Eur su PVM
2. | Įvairios metalinės plokštelės | Plaštakos mini plokštelės | Plokštelės ir sraigtai pagaminti iš titano; Plokštelės fiksuojamos užrakinamais žemo profilio sraigtais; Plokštelių forma anatomiškai adaptuota. Plokštelių storis 1,2 mm visos kiaurymės yra užrakinamos. Naudojamos su 2,0 mm užrakinamais, savisriegiais, titaniniais sraigtais. Plokštelės yra sekančių formų: Mini T- plokštelė, 3/8 užrakinamos kiaurymės, 57x5 mm; Plokštelės storis 1,2 mm. Pagaminta iš titano. Naudojama su Ø2.0 mm užrak. savisriegiais sraigtais. Gamintojas Konigsee Implantate Gmbh (Vokietija) "Hand plate mini 2,0" ref.: 5.9322.38 Katalogas 2 ir 30 pirkimo dalis psl.nr. 1-3 | 50 | 161 | 8452.5
Plokštelės ir sraigtai pagaminti iš titano; Plokštelės fiksuojamos užrakinamais žemo profilio sraigtais; Plokštelių forma anatomiškai adaptuota. Plokštelių storis 1,2 - 1,3 mm, visos kiaurymės yra užrakinamos. Naudojamos su 2,0 mm užrakinamais, savisriegiais, titaniniais sraigtais. Plokštelės yra sekančių formų: Mini T- plokštelė, 3/8 užrakinamos kiaurymės, 57x5 mm; Plokštelės storis 1,2 mm. Pagaminta iš titano. Naudojama su Ø2.0 mm užrak. savisriegiais sraigtais
Bendra kaina 3 pirkimo daliai:
4. | Sraigtai PKR sausgyslių transplanto blauzdinei fiksacijai | 1. Sterilioje pakuotėje. Besirezorbuojantys sraigtai kaniuliuoti minimaliai 1,5mm diametro. Cheminė sudėtis - mišinys 75% PLLA IR 25% HA. Sterilus įpakavimas su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge. Turi būti: standartinė, standartinė su padidinta galvute (reversinė versija 25mm ilgio, storis:7/8(padidinta galvutė), nuo 7 iki 10mm, ne mažiau 3 dydžių), reversinė su padidinta galvute. Sraigtų storiai: nuo 6 iki 12mm septynių storių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio storio). Sraigtų ilgiai: nuo 25 iki35mm ne mažiau 4 ilgių (turi būti ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio storio). | 1. Sterilioje pakuotėje. Besirezorbuojantys sraigtai kaniuliuoti minimaliai 1,5mm diametro. Cheminė sudėtis - mišinys 75% PLLA IR 25% HA. Sterilus įpakavimas su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge. Yra standartinė, standartinė su padidinta galvute (reversinė versija 25mm ilgio, storis:7/8(padidinta galvutė), nuo 7 iki 10mm, ne mažiau 3 dydžių), reversinė su padidinta galvute. Sraigtų storiai: nuo 6 iki 12mm septynių storių (Yra ir didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio storio). Sraigtų ilgiai: nuo 25 iki35mm ne mažiau 4 ilgių (Yra didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio storio). Gamintojas: Smith&Nephew (JAV), Biosure Ha, ref. nr. 7207686;7207674; 7207677;7207675;7209023;7207676;7209012;7207678;7209021;7207679;7207680;7209013;7207681;7209020;7207682;7207683;7209016;7209019;7209017;7209018;7209014;7209022;7209015;72201768;72201769;72201770;72201771;72201772;72201773;72201774;72201775;72201776;72201777;72201778;72201779;72201780;72201781;72201782;72201783;72201784;72201785;72201786;72201787;72201788;72201789;72201790;72201791; Katalogas 4 pirkimo dalis psl.nr. 1-9; Gamintojo internetinė nuoroda: https://www.smith-nephew.com/ | 500 | 116 | 60900
20. | UŽRAKINANTYS PETIES SĄNARIO IMPLANTAI LATERALINEI EILEI | 1. Sterilioje pakuotėje; 2. Cheminė sudėtis- polimeras „peek“; 3. Įvedimo būdas- įkalamas; 4. Susideda iš pagrindinio įkalamo korpuso ir užsukamos siūlą fiksuojančios dalies; 5. Su vienkartiniu pravedikliu, turinčiu implanto fiksuojančios dalies užrakinimo mechanizmą, 4 siūlų laikiklius ir siūlų pravedimo per inkarą vielą su T formos plastikine rankena; 6. Inkaro diametrai- nuo 4,5mm iki 6,5mm ne mažiau 3 diametrų (turi būti didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio diametro); 7. Implantuoto inkaro ilgis ≤ 22mm. | 1. Sterilioje pakuotėje; 2. Cheminė sudėtis- polimeras „peek“; 3. Įvedimo būdas- įkalamas; 4. Susideda iš pagrindinio įkalamo korpuso ir užsukamos siūlą fiksuojančios dalies; 5. Su vienkartiniu pravedikliu, turinčiu implanto fiksuojančios dalies užrakinimo mechanizmą, 4 siūlų laikiklius ir siūlų pravedimo per inkarą vielą su T formos plastikine rankena; 6. Inkaro diametrai- nuo 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm ne mažiau 3 diametrų (Yra didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio diametro); 7. Implantuoto inkaro ilgis 22mm. Gamintojas: Smith&Nephew (JAV), Multifix , ref. nr. OM-1300; OM-2300, OM-2365; Katalogas 20 pirkimo dalis psl.nr. 1-20; Gamintojo internetinė nuoroda: https://www.smith-nephew.com/ | 50 | 230 | 12075
27 | Besirezorbuojanti dvisluoksnė kolageno membrana | 1. Pakuotė: sterili, supakuota po 1 vnt., su specialiu šablonu membranos pritaikymui pagal defekto dydį. 2. Besirezorbuojanti I/III tipo kolageno membrana, pritaikyta padengti kremzlės defektams; sertifikuota mikrolūžių, padengtų membrana, gydymo technikai ortopedijoje ( būtina pateikti įrodančius dokumentus ). 3. Dvisluoksnė: viršutinis membranos sluoksnis lygus, stiprus ir nepralaidus ląstelėms, apatinis šiurkštus, akytas - pritaikytas kamieninių mezenchiminių ląstelių integracijai. 4. Biologiškai suderinama su žmogaus audiniais. 5. Membranos dydis 20 x 30 mm ± 0,5 mm; 6. Pateikiama kartu su fibrininiais klijais. | 1.Pakuotė: sterili, supakuota po 1 vnt., su specialiu šablonu membranos pritaikymui pagal defekto dydį. 2.Besirezorbuojanti I/III tipo kolageno membrana, pritaikyta padengti kremzlės defektams; sertifikuota mikrolūžių, padengtų membrana, gydymo technikai ortopedijoje ( būtina pateikti įrodančius dokumentus ). 3. Dvisluoksnė: viršutinis membranos sluoksnis lygus, stiprus ir nepralaidus ląstelėms, apatinis šiurkštus, akytas - pritaikytas kamieninių mezenchiminių ląstelių integracijai. 4.Biologiškai suderinama su žmogaus audiniais. 5.Membranos dydis 20 x 30 mm. 6. Pateikiama kartu su fibrininiais klijais. Gamintojas Geistlich (Šveicarija), Chondro Gide ref. 30890.3/500641, Gamintojo internetinė nuoroda: https://www.geistlich.com/orthopedic/cartilage-regeneration/general-information/chondro-gide | 10 | 919 | 9649.5
30 | Kintamo kampo "Spider" tipo užrakinama plokštelė riešakaulių sintezei | Kintamo kampo "Spider" tipo užrakinama plokštelė riešakaulių sintezei, nupjauto kūgio formos, implantuojama iš dorsalinės riešo pusės. Kintamo kampo užrakinamos kiaurymės, naudojamos su 2,0 mm užrakinamais, savisriegiais sraigtais ir/arba 2,0 mm savisriegiais sraigtais. Plokštelė ir sraigtai pagaminti iš titano. | Kintamo kampo "Spider" tipo užrakinama plokštelė riešakaulių sintezei, nupjauto kūgio formos, implantuojama iš dorsalinės riešo pusės. Kintamo kampo užrakinamos kiaurymės, naudojamos su 2,0 mm užrakinamais, savisriegiais sraigtais ir/arba 2,0 mm savisriegiais sraigtais. Plokštelė ir sraigtai pagaminti iš titano. Konigsee Implantate GmbH (Vokietija) "Ring plate" Katalogas 2 ir 30 pirkimo dalis psl.nr.1-3
|  | 7 kiaurymių, 14,0 mm diametro | 7 kiaurymių, 14,0 mm diametro. 5.9953.14; Katalogas 2 ir 30 pirkimo dalis psl.nr.1-3 | 10 | 197.5 | 2073.75
Sraigtai:
|  | Sraigtai, savisriegiai užrakinami ø2,0 mm, ilgis nuo 8 iki 20 mm, titanas. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. | Sraigtai, savisriegiai užrakinami ø2,0 mm, ilgis nuo 8 iki 20 mm, titanas. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. Konigsee Implantate GmbH (Vokietija) "Angle-stable screw D2,7" Katalogas 2 ir 30 pirkimo dalis psl.nr.1-3
|  | Sraigtai, savisriegiai ø2,0 mm, ilgis nuo 8 iki 20 mm, titanas. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. | Sraigtai, savisriegiai ø2,0 mm, ilgis nuo 8 iki 20 mm, titanas. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu.3.114.08 ÷ 3.114.20; Katalogas 2 ir 30 pirkimo dalis psl.nr.1-3 | 50 | 28 | 1470
Bendra pasiūlymo kaina 30 pirkimo daliai: | [5 empty] | 3543.75