BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Prieš | Po |  |
| I SKYRIUS - SKLYPAS |  |  |  |  |
| - Sklypo plotas | m2 | - | - | Sklypas nesuformuotas |
| - Sklypo užstatymo intensyvumas | % | - | - |  |
| - Sklypo užstatymo tankis | % | - | - |  |
| II SKYRIUS - PASTATAI |  |  |  |  |
| - Pastato paskirties rodikliai: |  |  |  |  |
| - Butų skaičius | vnt | 8 | 8 | Nesikeičia |
| - Pastato bendrasis plotas * | m2 | 542.17 | 551.69 | Stiklinami balkonai |
| - Pastato naudingasis plotas * | m2 | 435.1 | 435.1 | Nesikeičia |
| - Pastato tūris * | m3 | 2049 | 2168 | Padidėjo apšiltinus |
| - Aukštų skaičius * | vnt. | 2 | 2 | Nesikeičia |
| - Pastato aukštis * | m | 7.50 | 7.50 |  |
| - Energinio naudingumo klasė |  | F | B |  |
| - Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė |  | - | - | Nepabloginama |
| - Statinio atsparumo ugniai laipsnis |  | I | I | Nesikeičia |
| - Kiti papildomi pastato rodikliai: |  |  |  |  |
| - Stogo šilumos perdavimo koef. | W/(m2K) | 0,85 | 0,15 |  |
| - Cokolio šilumos perdavimo koef. | W/(m2K) | 3,70 | 0,24 |  |
| - Sienų šilumos perdavimo koef. | W/(m2K) | 1,27 | 0,18 |  |
| - Butų langų šilumos perdavimo koef. | W/(m2K) | - | 1,1 |  |
| - Bendrojo naudojimo patalpų langų šilumos perdavimo koef. | W/(m2K) | - | 1,3 |  |
| - Bendrojo naudojimo patalpų durų šilumos perdavimo koef. | W/(m2K) | - | 1,5 |  |