## Sheet1
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės neuromonitoriui Avalanche SI2 (11370)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama (lietuvių ar anglų) kalba , kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą. 6. Prekių pristatymo metu Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 70% (septyniasdešimt procentų) priemonės galiojimo termino.
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 |  | Vienkartinės priemonės saugiai skydliaukės chirurgijai neuromonitoriaus įrangai AVALANCHE® SI 2. | 33140000-3 | Rinkinys: vienkartinis, sterilus, monopolinis stimuliacijos zondas, 44-46mm ilgio , 1,15-1,25mm diametro su ne trumpesniu nei 2,5m ilgio laidu su 1,45-1,55mm jungtimi DIN 42802 tipo- 1vnt.; vienkartinis, sterilus elektrodas klijuojamas ant intubacinio vamzdelio su ne trumpesniu nei 75cm ilgio laidu, jungiamas prie Avalanche monitoriaus - 1 vnt.; vienkartiniai klijuojami elektrodai 41-43 x 23-25mm - 1 vnt.; vienkartinis, sterilūs, poodinis adatinis elektrodas, 17-19mm ilgio, 0,35-0,45mm diametro, su ne trumpesniu nei 1,5m laidu - 1 vnt. | kompl. | 750 | 142 | 5 | 106500 | 111825 | 132 | 99000 | 5 | 103950 | Rinkinys: vienkartinis, sterilus, monopolinis stimuliacijos zondas, 45mm ilgio , 1,2mm diametro su 2,5m ilgio laidu su 1,5mm jungtimi DIN 42802 tipo- 1vnt.; vienkartinis, sterilus elektrodas klijuojamas ant intubacinio vamzdelio su 75cm ilgio laidu, jungiamas prie Avalanche monitoriaus - 1 vnt.; vienkartiniai klijuojami elektrodai 42 x 24mm - 1 vnt.; vienkartinis, sterilūs, poodinis adatinis elektrodas, 18mm ilgio, 0,4mm diametro, su 1,5m laidu - 1 vnt. | Rinkinys (SI1I0045S2526D- 1 vnt., 42-9800-1 vnt., 42-0016- 1 vnt., 42-9712-1 vnt.) | Spes Medica S.R.L; Dr. Langer Medical GmbH/ Spes Medica S.R.L.; Cardinal Health
[8 empty] | Viso: | 106500 | 111825 | Viso: | 99000 |  | 103950