1 priedas prie 2022-03-25

Sutarties Nr. S6-36

VIENKARTINIŲ STOMATOLOGINIŲ INSTRUMENTŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalys | Pirkimo objekto pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Prelimi-narus kiekis 12 mėn. | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas ir gamintojas | Vnt. įkainis, Eur (be PVM) | Vnt. įkainis, Eur (su PVM) | Viso 12 mėn. kiekio kaina, Eur (be PVM) | Viso 12 mėn. kiekio kaina, Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Grąžtai endodontijai: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Specialios paskirties, darbinė deimantinė dalis su užapvalintu galu 10mm ilgio, skersm.1,1 mm; 1,5mm; 1,8mm, greitaeigis, dydžiai No 2,3, pakuotėje - po 1 vnt. | vnt. | 35 | Endo acces XL, Diaswiss | 4.92 | 5.95 | 172.20 | 208.25 |
| 6. | Plombų poliravimo priemonės: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Polyrai liepsnelės formos kampiniam antgaliui, įvairių šiurkštumų ir dydžių, vienetais. | vnt. | 150 | Polyrai, Kenda | 1.50 | 1.82 | 225.00 | 273.00 |
| 6.2. | Polyrai taurelės formos kampiniam antgaliui, įvairių šiurkštumų ir dydžių, vienetais. | vnt. | 50 | Polyrai, Kenda | 1.50 | 1.82 | 75.00 | 91.00 |
| 6.3. | Polyrai kompozitų poliravimui, pagaminti iš kaučiuko, nekaitina danties paviršiaus, su deimanto dalelėmis, skirti kompozitų poliravimui, vieno žingsnio, ant metalinio kotelio, autoklavuojami, keturių formų, naudojami su vandeniu. vienetais. | vnt. | 20 | Maximus, Kenda | 2.89 | 3.50 | 57.80 | 70.00 |
| 6.4. | Polyras kampiniam antgaliui. Silikoniniai baltos spalvos polyrai ant plastikinio kotelio, galimos 3 formos: liepsnelė, diskelis, taurelė, vienetais. | vnt. | 20 | Enhance, Dentsply | 1.50 | 1.82 | 30.00 | 36.40 |
| 8. | Dentalinės adatos: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Dentalinės vienkartinės adatos anestezijai, sterilios ( 04x37mm; 03x 25 mm; 03x30 mm), pakuotėje 100 vnt. Turi turėti CE sertifikatą. | pak. | 120 | Dentalinės adatos, Dochem | 3.20 | 3.36 | 384.00 | 403.20 |
| 8.2. | Adatos kanalų praplovimui, pastų įvedimui, su sriegiu Luer Lock, užsukti ant švirkštų. | vnt. | 1000 | Irri-3, Shanghai Carelife | 0.12 | 0.13 | 120.00 | 130.00 |
| 13. | Tepalas universalus odontologinių antgalių priežiūrai: sutepimui Lubrifluid 500 ml + dozatorius | vnt. | 15 | Lubrifluid, Bienair | 26.52 | 32.09 | 397.80 | 481.35 |

| Pirkėjas VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras Vyriausiasis gydytojas Saulius Dabravalskis A.V. | Pardavėjas UAB „Skirgesa“ Direktorius Skirmantas Akelis A.V. |
| --- | --- |