## TS 11084
VšĮ VUL Santaros klinikos | [15 empty] | SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės chirurgijai, ortopedijai, vaikų ir naujagimių gydymui (11084)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus, turi būti CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. 6. Pristatymo metu galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 70% priemonių galiojimo termino. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
6. Prekių pristatymo metu galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 70% (septyniasdešimt procentų) priemonės galiojimo termino.
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas (pildo tiekėjas)
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. jei pirkimas kartojamas | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 24 mėn. | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
4 | 9902-13 | Dirbtinė kraujagyslė Nr. 10 | 33184200-5 | ePTFE kraujagyslių protezai impregnuoti arba neimpregnuoti anglimi su spirale. Diametras 6 ir 8, ilgis nuo 50cm. iki 80cm. | vnt. | 40 | 580 | 5 | 23200 | 24360 | 395 | 15800 | 5 | 16590 | FlowLine Bipore Brochure 1,2 psl. https://artivion.com/product/flowline-bipore/ | 10TW5006S 10TW5007S 10TW5008S 10TW7005S 10TW8006S 10TW8007S 10TW8008S 10SW5006S 10SW5007S 10SW5008S 10SW7005S 10SW8006S 10SW8007S 10SW8008S | Artivion (by Jotec GmbH) | Užsakymo metu pateikti poreikį - standartinė ar plona sienelė
Vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) įstatymo 19 str. 4 d. nuostatomis, PO kaina suplanuota taikant lentelėje nurodytą lengvatinį 5 proc. PVM tarifą. Tais atvejais, kai pasiūlymą teikia užsienio tiekėjas, kuriam pagal PVM įstatymo 19 str. 5 d. taikomas 0 proc. PVM tarifas, arba pasiūlymą teikia PVM mokėtoju neįsiregistravęs Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo (ne PVM mokėtojas), tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių pasiūlyme taikomas 0 proc. PVM tarifas arba PVM netaikomas.

## INSTRUKCIJOS (hidden)
Eilutės lape "TS_prieš RK" Nr. | Reikalavimai
Tiekėjas pildo stulpelius "Tiekėjo pasiūlymas". Sumos "M" ir "P" stulpeliuose susiskaičiuos automatiškai. Nekeisti formulių.
3 | Įrašome pirkimo pavadinimą, kuo tiksliau nusakantį, kokias priemones perkame
4 | Bendrieji reikalavimai. Jei reikia pridėti papildomą reikalavimą, tai rašome toje pačioje 4 eilutėje, neįterpiant papildomų. Dalių skaičius eilutėje gali keistis. Dabar yra 6 reikalavimai ir du nenumeruoti. Galima įrašyti ir 7,8 reikalavimą, tiek, kiek reikia.
5 | Tuščia. Tarpas tarp lentelės ir viršutinės dalies.
6 | Lentelės stulpelių pavadinimai. Negalima įterpti papildomų stulpelių. Galima koreguoti tekstą, pvz. laikotarpį 24 mėn. ar 36 mėn., ar kitą tekstą stulpelio viduje.
6 | Stulpelyje B6 įrašome pakartotinos dalies Nr. tokiu formatu, pvz.: '9251-4
7… | Pirkimo dalies eilutė. Pirkimo dalių gali būti tiek, kiek reikia. Užpildome laukelius pirkėjo informacija. Nereikia nieko keisti stulpeliuose "J" ir "K". Formulės suskaičiuos viską automatiškai. Įvedus teisingą PVM tarifą, formulė suskaičiuos teisingą sumą. Svarbu nepakeisti formulių.
Svarbu | Nekeisti stulpelių skaičiaus ir eilučių nuo 1 iki 6.