1 priedas. Perdavimo tinklo objektų techninio darbo projekto sudėtis
Dalies Eil. Nr.	Dalies pavadinimas	Bylos pavadini-mas	Bylos turinio sudėtis
1.	Bendroji dalis	BD	Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1
			Užsakovo/Statytojo/kitų institucijų, asmenų pateikti reikalavimai, sutikimai, TU / Prs / Ps
			Bendroji techninė specifikacija
2.	Sklypo plano dalis3	SP	Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1
			Aiškinamasis raštas
			Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai
			Brėžiniai
			Sąnaudų kiekių žiniaraščiai
		SP.TS	Sklypo plano dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos
3.	Architektūrinė dalis2	SA	Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1
			Aiškinamasis raštas
			Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai
			Brėžiniai (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius)
			Sąnaudų kiekių žiniaraščiai
		SA.TS	Architektūrinėje dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos
4.	Konstrukcijų dalis	SK	Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1
			Aiškinamasis raštas
			Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai
			Brėžiniai (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius)
			Sąnaudų kiekių žiniaraščiai
		SK.TS	Konstrukcijų dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos
5.	Susisiekimo dalis3	S	Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1
			Aiškinamasis raštas
			Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai
			Brėžiniai (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius)
			Sąnaudų kiekių žiniaraščiai
		S.TS	Susisiekimo dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos
6.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis3	VN	Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1
			Aiškinamasis raštas
			Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai
			Brėžiniai (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius)
			Sąnaudų kiekių žiniaraščiai
		VN.TS	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos
7.	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis3	ŠVOK	Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1
			Aiškinamasis raštas
			Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai
			Brėžiniai (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius)
			Sąnaudų kiekių žiniaraščiai
		ŠVOK.TS	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos
8.	Pastočių skirstyklų elektros įrenginių dalis 2,3,4	E	Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1
			Aiškinamasis raštas
			Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai
			Brėžiniai (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius)
			Sąnaudų kiekių žiniaraščiai
		E.TS	Pastočių skirstyklų elektros įrenginių dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos
9.	Elektros linijų dalis	EL	Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1
			Aiškinamasis raštas
			Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai
			Brėžiniai (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius)
			Sąnaudų kiekių žiniaraščiai
		EL.TS	Elektros linijų dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos
10.	Procesų valdymo ir automatizavimo dalis3	PVA	Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1
			Aiškinamasis raštas
			Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai
			Brėžiniai (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius)
			Sąnaudų kiekių žiniaraščiai
		PVA.TS	Procesų valdymo ir automatizavimo dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos
11.	Relinės apsaugos ir automatikos dalis2,3	RAA	Aiškinamasis raštas
			Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai
			Brėžiniai (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius)
			Sąnaudų kiekių žiniaraščiai
		RAA.TS	Relinės apsaugos ir automatikos dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos
12.	Elektros energijos apskaitos ir matavimų dalis2,3	EEA	Aiškinamasis raštas
			Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai
			Brėžiniai (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius)
			Sąnaudų kiekių žiniaraščiai
		EEA.TS	Elektros energijos apskaitos ir matavimų dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos
13.	Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis2,3	TIS	Aiškinamasis raštas
			Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai
			Brėžiniai (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius)
			Sąnaudų kiekių žiniaraščiai
		TIS.TS	Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos
14.	Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalis	ER	Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1
			Aiškinamasis raštas
			Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai
			Brėžiniai (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius)
			Sąnaudų kiekių žiniaraščiai
		ER.TS	Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos
15.	Apsauginės signalizacijos dalis3	AS	Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1
			Aiškinamasis raštas
			Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai
			Brėžiniai (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius)
			Sąnaudų kiekių žiniaraščiai
		AS.TS	Apsauginės signalizacijos dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos
16.	Fizinės saugos dalis2	FS	Aiškinamasis raštas
			Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai
			Sąnaudų kiekių žiniaraščiai
17.	Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis3	GSS	Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1
			Aiškinamasis raštas
			Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai
			Brėžiniai (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius)
			Sąnaudų kiekių žiniaraščiai
		GSS.TS	Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos
18.	Gaisrinės saugos dalis	GS	Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1
			Aiškinamasis raštas
			Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai
			Brėžiniai
			Statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų baigtinis kiekis (atitinkamais matavimo vienetais)
		GS.TS	Gaisrinės saugos dalyje projektuojamų įrenginių, medžiagų, tipinių sprendinių techninės specifikacijos
19.	Aplinkosaugos dalis2	AP	Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1
			Aiškinamasis raštas
			Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai
			Sąnaudų kiekių žiniaraščiai
20.	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	SO	Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1
			Aiškinamasis raštas
			Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai
			Sąnaudų kiekių žiniaraščiai
21.	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	KS	Atitikimas STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ nurodytai sudėčiai ir detalumui1
			Bendras sąnaudų kiekių žiniaraštis
Pastabos: / 1 Atitikimo STR 1.04.04:2017 reikalavimams aktualumas ir apimtis nustatoma tokia, kiek tai susiję su projektuojamu Perdavimo tinklo objektu; / 2 Perdavimo tinklo projekto ar jo dalies dalis, kurios reikalingumą projekte ar dalyje įvertina projektuotojas arba Prs/Ps/TU reikalavimuose nurodyta, kad ji privaloma (STR1.04.04:2017 nurodyta, kad papildoma TDP dalis rengiama atsižvelgiant į objekto tipo specifiką); / 3 Netaikoma oro linijų (OL) ir kabelių linijų (KL) objektams, jei su OL ir KL statyba ar rekonstravimu nenumatyti pastotės įrenginių pertvarkymo darbai; / 4 330/110/10 kV TP rekonstravimo arba naujos statybos atveju ši dalis turi būti skaidoma į atskiras dalis: Pagrindinių skirstyklos elektros įrenginių dalis (PĮ) ir Savųjų reikmių dalis (SR) (atsinaujinantys šaltiniai, rezerviniai maitinimo šaltiniai ir pan.), išlaikant tokią pačią dalies struktūrą.