|  |
| --- |
| Kvietimo pateikti pasiūlymą  ***Priedas Nr. 2*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Endoskopų plovimo ir dezinfekcijos priemonės automatinėms mašinoms** | | | |
| **TECHNINĖ SPECIFIKACIJA** | | | |
|  |  |  |  |
| **Priemonės paskirtis** | **Mato vienetas** | **Maksimalus kiekis** | **Specifikacija** |
| Endoskopų plovimo ir dezinfekcijos priemonės automatinėms mašinoms **(būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)** | | | |
| Lanksčių ir kietų endoskopų ploviklis automatinėms endoskopų plovimo-dezinfekavimo mašinoms | l | 110 | Turi tikti plovimo ir dezinfekavimo mašinoms „Wassenburg WD415“.  Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.  Pakuotė: 5 l (Ploviklis Endohigh Wassenburg 5L, psl. 1, EndoHigh PAA, psl. 1.) |
| Lanksčių ir kietų endoskopų dezinfekavimo medžiaga automatinėms plovimo–dezinfekavimo mašinoms | l | 280 | Turi tikti plovimo ir dezinfekavimo mašinoms „Wassenburg WD415“.  Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.  Sudėtis: 11,5 proc. peracto rūgšties, koroziniai inhibitoriai arba lygiavertės medžiagos. Sudėtyje neturi būti aldehidų ir ketvirtinių amonio junginių.  Pakuotė: 4–5 l. (Dezinfektantas Endohigh PAA Wassenburg 4.75L, psl. 1-2; EndoHigh PAA, psl. 1.) |