TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

|  |  | - ODONTOLOGINIAI INSTRUMENTAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bendri reikalavimai: Siūlomos prekės turi būti ženklintos CE pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42 EEB, būtina pateikti saugą įrodančius dokumentus, originalo ir patvirtintą vertimą į lietuvių kalbą. Pateikti patvirtinantį dokumentą, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba siūlomų prekių gamintojo įgaliojimo, patvirtinančio tiekėjo teisę tiekti siūlomas prekes į rinką Įstaigai pareikalavus pateikti siūlomų prekių pavyzdžius originalioje pakuotėje su žymėjimo etikete originalo ir lietuvių kalbą. Prekių galiojimo laikas pristatymo pirkėjui metų ne trumpesnis nei 12 mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  | Prekei keliami reikalavimai | Mato vnt. | # Orientacinis kiekis | # 1 vnt. kaina Eur. be PVM | # Suma Eur. Be PVM | # PVM, proc. | # Iš viso suma su PVM. Eur. |  |  |  |  |  |
|  | # K- file # DENSPLY |  | Įpakavimas: originalioje gamintojo pakuotėje su žymėjimo etikete, supakuoti dėžutėse po 6 vnt.. Naudojimas: daugkartiniai, tinkami sočiųjų vandens garų sterilizacijai prie 134° ne mažiau 300 kartų. Reikalavimai: turi būti aštrūs, elastingi, netrapūs, atsparūs cheminiam ir mechaniniam poveikiui. Sužymėti spalvinių kodų su darbinio ilgio nustatymo žymekliu. Būna trijų ilgių: 21, 25, 31 mm. Paskirtis: skirti pulpos ar negyvų danties audinių pašalinimui, kanalų formavimui. | Dėž. | 55 | 13,07 | 718,85 | 21 | 869,81 |  |  |  |  |  |
|  | # K-flexofile # DENSPLY |  | Įpakavimas: originalioje gamintojo pakuotėje su žymėjimo etikete, supakuoti dėžutėse po 6 vnt.. Naudojimas: daugkartiniai, tinkami sočiųjų vandens garų sterilizacijai prie 134° ne mažiau 300 kartų. Reikalavimai: turi būti aštrūs, elastingi, netrapūs, atsparūs cheminiam ir mechaniniam poveikiui. Sužymėti spalvinių kodų su darbinio ilgio nustatymo žymekliu. Būna trijų ilgių: 21, 25, 31 mm. Paskirtis: skirti pulpos ar negyvų danties audinių pašalinimui, kanalų formavimui. | Dėž. | 20 | 10,71 | 214,2 | 21 | 259,18 |  |  |  |  |  |
|  | # c-file # DENSPLY |  | Įpakavimas: originalioje gamintojo pakuotėje su žymėjimo etikete, supakuoti dėžutėse po 6 vnt.. Naudojimas: daugkartiniai, tinkami sočiųjų vandens garų sterilizacijai prie 134° ne mažiau 300 kartų. Reikalavimai: turi būti aštrūs, elastingi, netrapūs, atsparūs cheminiam ir mechaniniam poveikiui. Sužymėti spalvinių kodų su darbinio ilgio nustatymo žymekliu. Būna trijų ilgių: 21, 25, 31 mm. Paskirtis: skirti pulpos ar negyvų danties audinių pašalinimui, kanalų formavimui | Dėž. | 5 | 12,41 | 62,05 | 21 | 75,08 |  |  |  |  |  |
|  | # H-file # DENSPLY |  | Įpakavimas: originalioje gamintojo pakuotėje su žymėjimo etikete, supakuoti dėžutėse po 6 vnt.. Naudojimas: daugkartiniai, tinkami sočiųjų vandens garų sterilizacijai prie 134° ne mažiau 300 kartų. Reikalavimai: turi būti aštrūs, elastingi, netrapūs, atsparūs cheminiam ir mechaniniam poveikiui. Sužymėti spalvinių kodų su darbinio ilgio nustatymo žymekliu. Būna trijų ilgių: 21, 25, 31 mm. Paskirtis: skirti pulpos ar negyvų danties audinių pašalinimui, kanalų formavimui. | Dėž. | 1 | 10,84 | 10,84 | 21 | 13,12 |  |  |  |  |  |
|  | # Sprederiai FINGER SPREADER ,DENSPLY |  | pakavimas: originalioje gamintojo pakuotėje su žymėjimo etikete, supakuoti dėžutėse po 4 vnt.. Naudojimas: daugkartiniai, tinkami sočiųjų vandens garų sterilizacijai prie 134° ne mažiau 300 kartų. Reikalavimai: A, B, C, D dydžių Būna trijų ilgių: 21, 25, 31 mm. Paskirtis: gutaperčios kondensavimui | Dėž. | 5 | 12,41 | 62,05 | 21 | 75,08 |  |  |  |  |  |
|  | Mašininiai endodontiniai instrumentai PROTAPER GOLD ,DENSPLY |  | Įpakavimas: originalioje gamintojo pakuotėje su etikete, ne mažiau kaip po 3vnt. Naudojimas: vienkartinės Reikalavimai: Endodontiniai instrumentai pagaminti iš M- wire nikelio titano lydinio. Kūgio platėjimas 0.5, 0.6, 0.7, ilgis 21mm, 25 mm, 31mm. Paskirtis: naudojamas pulpos ar negyvų danties audinių pašalinimui, kanalų formavimui. | Dėž. | 8 | 28,35 | 226,8 | 21 | 274,43 |  |  |  |  |  |
|  | Mašininiai endodontiniai instrumentai PROTAPER GOLD ,DENSPLY |  | Įpakavimas: originalioje gamintojo pakuotėje su etikete, ne mažiau kaip po 3vnt. Naudojimas: daugkartiniai Reikalavimai: Endodontiniai instrumentai pagaminti iš nikelio titano lydinio, atitinkantys adatėles nuo 20 iki 60. Paskirtis: naudojamas pulpos ar negyvų danties audinių pašalinimui, kanalų formavimui. | Dėž. | 20 | 28,35 | 567 | 21 | 686,07 |  |  |  |  |  |
|  | Mašininiai endodontiniai instrumentai, skirti slydimo kelio formavimui PROGLIDER, DENSPLY |  | Įpakavimas: originalioje gamintojo pakuotėje su etikete, ne mažiau kaip po 3vnt. Paskirtis: slydimo kelio kanale paruošimas kitiems mašininiams instrumentams | Dėž. | 2 | 39,05 | 78,1 | 21 | 94,5 |  |  |  |  |  |
|  | # Endodontinės spiralės šaknies kanalų plombavimui pastomis LENTULO,DENSPLY |  | Įpakavimas: : originalioje gamintojo pakuotėje su etikete Naudojimas: daugkartinės, tinkamos sočiųjų vandens garų sterilizacijai prie 134° ne mažiau 300 kartų. Reikalavimai: turi būti elastingos, nelūžtančios, spiralės formos. Ilgis 21 mm., 25 mm. Paskirtis: pastos įvedimas į kanalą | Vnt. | 7 | 11,55 | 80,85 | 21 | 97,83 |  |  |  |  |  |
|  | # Adatos naudojamos danties nervų pašalinimui (pulpekstraktoriai) # PULPOEKSTRAKTORIAI, DENSPLY |  | Įpakavimas: originalioje gamintojo pakuotėje ne mažiau kaip po 6 vnt. Naudojimas: daugkartinio naudojimo. Įvairių ilgių ir dydžių. | Dėž. | 10 | 9,79 | 97,9 | 5 | 102,8 |  |  |  |  |  |
|  | # Pjezorymeriai LARGO DENSPLY |  | Įpakavimas: originalioje gamintojo pakuotėje su etikete įpakuotos į dėžutę po 6 vnt | Dėž | 1 | 17,59 | 17,59 | 21 | 21,28 |  |  |  |  |  |
|  | # Deimantiniai gražtai # NTI KAHLA |  | Įpakavimas: originalioje gamintojo pakuotėje. Naudojimas: daugkartiniai, tinkami sočiųjų vandens garų sterilizacijai prie 134° ne mažiau 300 kartų. Reikalavimai: turi būti sterilūs, aštrūs, atsparūs abrazijai, todėl neįkaitinantys danties audinių. Darbinė galvutė padengta deimantu. Pagal sistemą žymimi spalvotomis juostelėmis, įvairių formų, įvairaus šiurkštumo priemonės Paskirtis: kariozinių ertmių valymui, dantų paruošimui. | Vnt. | 600 | 1,8 | 1080 | 21 | 1306,8 |  |  |  |  |  |
|  | Kietmetalio grąžtai mikrovarikliui lenktam ir tiesiam antgaliui # NTI KAHLA |  | Įpakavimas: originalioje gamintojo pakuotėje, plastikinėse dėžutėse Naudojimas: daugkartiniai, tinkami sočiųjų vandens garų sterilizacijai prie 134° ne mažiau 360 kartų. Reikalavimai: sterilūs, darbinė galvutė įvairios formos: rožinės, atvirkščio konuso ir t.t.. | Vnt. | 50 | 2,25 | 112,5 | 21 | 136,13 |  |  |  |  |  |
|  | # Veidrodelių koteliai # POL-INTECH |  | Įpakavimas: : originalioje gamintojo pakuotėje Naudojimas: daugkartiniai, tinkami vandens sočiųjų garų sterilizacijai 134° ne mažiau 300 kartų. Reikalavimai: kotelis iš aukštos kokybės plieno, netrapus. Patogus galvutės prisukimui. Kotelio forma gali būti apvali, kampuota arba pašiurkštintu paviršiumi. | Vnt. | 10 | 2,92 | 29,2 | 21 | 35,33 |  |  |  |  |  |
|  | # Veidrodelių galvutės # POL-INTECH |  | Įpakavimas: : originalioje gamintojo pakuotėje, plastikiniame maišelyje. Naudojimas: daugkartinės, tinkamos vandens sočiųjų garų sterilizacijai 134° ne mažiau 300 kartų. Reikalavimai: Veidrodelių galvutė apvali. Atsparus dezinfekcijos tirpalams ir sterilizacijai. Galvutė nedidinanti vaizdo 2-2,5 cm skersmens. | Vnt. | 80 | 0,95 | 76 | 21 | 91,96 |  |  |  |  |  |
|  | # Odontologiniai zondai # POL-INTECH |  | Įpakavimas: : originalioje gamintojo pakuotėje, dėžutėse, pagal gamintoją. Naudojimas: daugkartiniai, tinkami vandens sočiųjų garų sterilizacijai 134° ne mažiau 300 kartų. Reikalavimai: aukštos kokybės plieno, patogiu koteliu (pašiurkštintu arba kampuotu), darbinė dalis atspari mechaniniam poveikiui, pagaminta iš kieto metalo, smailiu galu, įvairių ilgių. Paskirtis: odontologinis ištyrimas | Vnt. | 15 | 3,38 | 50,7 | 21 | 61,35 |  |  |  |  |  |
|  | # Odontologiniai pincetai # POL-INTECH |  | Įpakavimas: originalioje gamintojo pakuotėje, dežutėse, pagal gamintoją. Naudojimas: daugkartiniai, tinkami vandens sočiųjų garų sterilizacijai 134° ne mažiau 300 kartų. Reikalavimai: aukštos kokybės plieno, daugkartinio naudojimo. Darbinė dalis smaili, elastinga, nelūžtanti, gerai suimanti smulkius objektus. Nesideformuoja. Koteliai pašiurkštinti. Paskirtis: odontologijoje. | Vnt. | 20 | 2,85 | 57 | 21 | 68,97 |  |  |  |  |  |
|  | # Odontologiniai kimštukai ir mentelės # POL-INTECH |  | Įpakavimas: originalioje gamintojo pakuotėje, gali būti pavieniai. Naudojimas: daugkartiniai, tinkami vandens sočiųjų garų sterilizacijai 134° ne mažiau 300 kartų. Reikalavimai: aukštos kokybės metalo, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. Įvairių formų, dviem darbiniais galais, įvairios formos kimštukais ir mentelėmis. | Vnt. | 30 | 5,8 | 174 | 21 | 210,54 |  |  |  |  |  |
|  | # Dantų traukimo replės # POL-INTECH |  | Įpakavimas: originalioje gamintojo pakuotėje, vienetais. Naudojimas: daugkartinės, tinkamos vandens sočiųjų garų sterilizacijai 134° ne mažiau 300 kartų. Reikalavimai: įvairių formų. Tūri būti patogios darbui burnos ertmėje, aukštos kokybės plieno, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai, aštrios. | Vnt. | 20 | 13,3 | 266 | 21 | 321,86 |  |  |  |  |  |
|  | # Elevatorius # POL-INTECH |  | Įpakavimas: originalioje gamintojo pakuotėje, vienetais. Naudojimas: daugkartinis, tinkamas vandens sočiųjų garų sterilizacijai 134° ne mažiau 300 kartų. Reikalavimai: įvairių formų – tiesus ar lenktais galais. Nedidelis, patogus darbui burnos ertmėje, aukštos kokybės plieno, atsparus dezinfekcijai, aštrus. | Vnt. | 10 | 6,1 | 61 | 21 | 73,81 |  |  |  |  |  |
|  | # Šaukšteliai kaului gramdyti # POL-INTECH |  | Įpakavimas: originalioje gamintojo pakuotėje, vienetais. Naudojimas: daugkartinis, tinkamas vandens sočiųjų garų sterilizacijai 134° ne mažiau 300 kartų. Reikalavimai: įvairių formų – tiesus ar lenktais galais. Nedidelis, patogus darbui burnos ertmėje, aukštos kokybės plieno, atsparus dezinfekcijai, aštrus. | Vnt. | 10 | 8,3 | 83 | 21 | 100,43 |  |  |  |  |  |
|  | # Žirklutės # POL-INTECH |  | Įpakavimas: originalioje gamintojo pakuotėje, vienetais. Naudojimas: daugkartinis, tinkamas vandens sočiųjų garų sterilizacijai 134° ne mažiau 300 kartų. Reikalavimai:10-15 cm ilgio, lenktais galais, aštrios. Aukštos kokybės plieno, atsparios dezinfekcijai. | Vnt | 5 | 4,8 | 24 | 21 | 29,04 |  |  |  |  |  |
|  | # Karpuliniai švirkštai # POL-INTECH |  | Įpakavimas: originalioje gamintojo pakuotėje, vienetais. Naudojimas: daugkartinis, tinkamas vandens sočiųjų garų sterilizacijai 134° ne mažiau 300 kartų. Reikalavimai: universalūs, dedasi visų tipų karpulės | Vnt. | 4 | 12,44 | 49,76 | 21 | 60,21 |  |  |  |  |  |
|  | # Kiurėtė universali NORDENT |  | Įpakavimas: originalioje gamintojo pakuotėje, vienetais. Reikalavimai:. Pagaminta iš nerūdijančio medicininio plieno, atspari dezinfekcijai ir sterilizacijai. Naudojimas: instrumentas dantų higienai. | Vnt. | 10 | 38,88 | 388,8 | 21 | 470,45 |  |  |  |  |  |
|  | # Perio zondas NORDENT |  | Įpakavimas: originalioje gamintojo pakuotėje su žymėjimo etikete. Reikalavimai: pagamintas iš nerūdijančio medicininio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. | Vnt. | 10 | 26,85 | 268,5 | 21 | 324,89 |  |  |  |  |  |  |
|  | # Tarpdantinis emalio peilis NORDENT |  | Įpakavimas: originalioje gamintojo pakuotėje su žymėjimo etikete. Reikalavimai: pagamintas iš nerūdijančio medicininio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. | Vnt. | 5 | 36,72 | 183,6 | 21 | 222,16 |  |  |  |  |  |  |
|  | # Polyrai keramikai NTI KAHLA |  | Įpakavimas: originalioje gamintojo pakuotėje su žymėjimo etikete Reikalavimai: bent 2 šiurkštumų Paskirtis: poliruoti keramikai | Vnt. | 5 | 8,25 | 41,25 | 21 | 49,91 |  |  |  |  |  |  |
|  | # Frezai POL-INTECH |  | Įpakavimas: originalioje gamintojo pakuotėje su žymėjimo etikete Reikalavimai: deimantiniai, ašmeniniai, silikoniniai, natūralaus plauko Paskirtis: laikinų vainikėlių, plokštelių pataisos. | Vnt. | 6 | 7,2 | 43,2 | 21 | 52,27 |  |  |  |  |  |  |
|  | # Grąžtai suformuoti stiklo pluošto ložei GLASSIX PLUS |  | Įpakavimas: originalioje gamintojo pakuotėje su žymėjimo etikete, supakuoti ne mažiau kaip po 4 vnt. Reikalavimas: pritaikyti 21 pozicijos stiklo pluošto kaiščiams. | Pak. | 3 | 8,46 | 25,38 | 21 | 30,71 |  |  |  |  |  |  |
| Suma be pvm: 5150,12 eur. Bendra suma su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 6216 eur. |  |  |  |  |  |  |