## medžiagos_odontologų
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, POREIKIS

1 dalis. Odontologinės medžiagos.
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis metams	Kaina vnt, be PVM	Kaina vnt, su PVM	Suma be PVM, (metams)	Suma su PVM, (metams)	Siūlomos prekės pavadinimas, įpakavimas

1	Alginatinė atspaudinė masė ne mažiau 450g	Atspaudų nuėmimui protezavimo tikslams skirta medžiaga.	vnt.	60	5,1	6,17	306	370,26	Alginatinė masė Kromopan 450g
2	ALVOGYL ne mažiau 10 g arba lygiavertis	Hemortatinis analgetinio poveikio tvarstis.Alveolito gydymui.	vnt.	30	34,6	41,87	1038	1255,98	Alveogyl 10g
3	Articaino hidrochloridas+adrenalinas. 40mg/ml+10mik/ml karpulėse	Injekcinis tirpalas vartojamas burnos ertmės nuskausminimui odontologinių procedūrų metu.	vnt.	5000	0,331	0,40	1655	2002,55	Citocartin 40mg/10mcg/ml 1,7ml N50 (Molteni)
4	Atspaudinė masė.C silikonas BAZĖ 910ML+AKTIVATORIUS 60ML+KOREKCIJA ne mažiau 140ML Speedex arba lygiavertis	Atspaudų nuėmimui protezavimo tikslams skirta medžiaga.	vnt.	14	22,7	27,47	317,8	384,54	Zhermack Zetaplus L įvadinis rinkinys (bazė 910ml, aktyvatorius 60ml, korekcinė 140ml), C silikonas C100730
5	Benzokaino želė ne mažiau 30g	Gelis gleivinės nuskausminimui.	vnt.	5	13,96	16,89	69,8	84,46	MUCOPAIN Benzocaine Gel U.S.P. 45g VARDINIS
6	Bifluorido lakas ne mažiau 10g	Priemonė skirta karieso profilaktikai.	vnt.	1	86,86	105,10	86,86	105,10	Fluoro lakas Bifluorid 10, 10g VO1616/1617 VOCO
7	Biodentinas milteliai 15g+skystis 0,2ml arba lygiavertis	Bioaktivi mineralinė medžiaga skirta gyvos pulpos dengimui.	vnt.	70	12,84	15,54	898,80	1087,55	Biodentine (S) 1 kaps.+1 skystis
8	Calcio hidroksido pasta +antgaliukai ne mažiau 2x2,5g arba lygiavertis	Šviesoje kietėjanti rentgenokontrastinė vienkomponentė pasta su kalcio hidroksidu	vnt.	5	38,13	46,14	190,65	230,69	Calcimol LC (2šv.*2,5g) VO1307 VOCO
9	Chloran 5,25% 200ml	Kanalų plovimui, dezinfekcijai	vnt.	16	3	3,63	48	58,08	Chloran 5,25% 200ml W-CHL5200
10	Citrinos rūgštis ne mažiau 200g	Skystis naudojamas endodontinio gydymo metu plauti šaknies kanalams. Sudėtis: 40% citrinos rūgšties tirpalas. Pakuotė: buteliukas ne mažiau 200 ml + dozatorius + adapteris su užsukamu dangteliu	vnt.	5	4,36	5,28	21,8	26,38	Citrinų rūgštis 40% 200ml W-K200
11	EQUIA FORTE ne mažiau 0,53 g. arba lygiavertis	Hibridinė stiklo jonomerinė ilgalaikė plombavimo medžiaga, A3, A2 kapsulės	vnt.	150	2,26	2,73	339	410,19	EQUIA Forte HT A2 arba A3 N50 GC
12	Eugenolis ne mažiau 10 g	Dezinfekcinė ertmių medžiaga	vnt.	37	3,53	4,27	130,61	158,04	Eugenol 10gr
13	Flow kompozitas G-aenial ne mažiau 2ml. įvairių spalvų arba lygiavertis	Skystas, šviesoje ketėjantis kompozitas	vnt.	50	42	50,82	2100	2541	G-aenial papildymas Universal Flo (3.4g) 2ml, laisvas spalvų pasirinkimas
14	Formocresol ne mažiau 10 g	Tai intrakanalis medikamentas, kurio pagrindinė paskirtis - infekuotos arba nekrozinės pulpos gydymas	vnt.	4	4,72	5,71	18,88	22,84	Formakrezolis 10g W-125-000-000 Chema
15	Fosforo rūgštis ne mažiau 50ml 36%	Ertmės paruošimas prieš plombavimą, ėsdinimui	vnt.	6	15,27	18,48	91,62	110,8602	Ėsdintojas Blue Etch 36% 50ml W-WMAXI
16	Fuji IX milteliai ne mažiau 15g	Stiklo jonomerinė plomba. Rengenokontrastinis cementas. Skirtas pieninių dantų plombavimui	vnt.	4	38,43	46,50	153,72	186,00	Fuji IX GP milteliai A3 15g GC
17	Fuji IX skystis ne mažiau 6,4ml	Stiklo jonomerinė plomba. Rengenokontrastinis cementas. Skirtas pieninių dantų plombavimui	vnt.	4	25,8	31,22	103,2	124,87	Fuji IX GP skystis 6,4ml GC
18	FUJI IX ne mažiau (12g+6,4ml) arba lygiavertis	Stiklo jonomerinė plomba. Rengenokontrastinis cementas. Skirtas pieninių dantų plombavimui	vnt.	25	60,24	72,89	1506	1822,26	Fuji IX GP band. rinkinys A3/15g+6,4ml [
19	Fuji Plus A3 milteliai ne mažiau 15g+skystis 7ml arba lygiavertis	Rengenokontrastinis sustiprintas stiklo jonomerinis cementas nenuimamiem protezams fiksuoti	vnt.	12	94,19	113,97	1130,28	1367,6388	Fuji plus 1-1 A3 rink. (15g+7ml+kond) GC
20	Fuji Plus milteliai ne mažiau 15g arba lygiavertis	Rengenokontrastinis sustiprintas stiklo jonomerinis cementas nenuimamiem protezams fiksuoti	vnt.	4	48,4	58,56	193,6	234,26	Fuji Plus milteliai 15g A3 GC
21	Fuji Plus skystis ne mažiau 7ml arba lygiavertis	Rengenokontrastinis sustiprintas stiklo jonomerinis cementas nenuimamiem protezams fiksuoti	vnt.	4	31,11	37,64	124,44	150,57	Fuji plus skystis 7ml GC
22	Gaenial achord ne mažiau 4 g švirkštas A2, A3 arba lygiavertis	Šviesoje kietėjantis rentgenokontrastinis kompozitas su mikrodalelėmis, turintis ,,chameleono” efektą, skirtas priekinių dantų plombavimui	vnt.	18	39,57	47,88	712,26	861,83	G-aenial A'chord švirštas A2, A3
23	GC Tri Plaque ID Gel ne mažiau 40g arba lygiavertis	Apnašų indikatorius	vnt.	5	34,98	42,33	174,9	211,63	GC Tri Plaque ID Gel 40g (36ml)
24	Gradia Direct P ne mažiau 4g švirkšte arba lygiavertis įvairių spalvų (P A2, P A3, P A3,5)	Šviesoje kietėjantis kompozitas skirtas krūminių dantų plombavimui	vnt.	45	26,22	31,73	1179,9	1427,679	Gradia direct pasterior papildymas 4g/2,7ml
25	Gradia Direct plomba ne mažiau 4g (helio plomba) įvairių spalvų, švirkšte arba lygiavertė	Šviesoje ketėjantis kompozitas.Skirtas priekinių ir krūminių dantų plombavimui	vnt.	10	26,22	31,73	262,2	317,26	Gradia direct anterior papildymas 4g/2,7ml
26	Hemostatikas ne mažiau 10g	Hemostatinis preparatas su aliuminio chloridu, skausmą malšinantis ir kraujavimą stabdantis. Skysčio pavidalu	vnt.	28	4,01	4,85	112,28	135,86	Alustat kraujavimą stabdantis skystis 10 ml
27	Hemostatinės kempinėlės	Žalatinos ir smulkiadisperiško sidabro derinys,kuris stabdo kraujavimą ir saugo žaizdą nuo pakartotino užkrėtimo. Kempinėlės paliktos alveolėje visiškai rezorbuojasi	vnt.	150	0,448	0,54	67,2	81,31	Gelatamp kempinėlės (pakuotė N50)
28	Jodoformo milteliai ne mažiau 30g	Antiseptikas	vnt.	3	12,29	14,87	36,87	44,61	Jodoform 30g
29	Kalcio hidroksidas (švirkšte) ne mažiau 2,1g	Kanalų laikinas užpildas	vnt.	10	9,54	11,54	95,4	115,43	Calcipast 2,1g
30	Lidocain ne mažiau 4,6mg 38g	Burnos gleivinės,gerklų ir ryklės purškalas (tirpalas)	vnt.	14	6,37	6,69	89,18	93,64	Lidocain spray purškalas 38g
31	MTA arba lygiavertis milteliai 0,14g N10+skystis 1ml N2 arba (1 g plus 3 ml)	Medžiaga skirta perforacijų sandarinimui	vnt.	3	32,48	39,30	97,44	117,90	BIO MTA+ MAXI 10*0,14g+ 2*1ml
32	Poliravimo pasta ne mažiau 100g įvairių šiurkštumų	Pagalbinė poliravimo priemuonė	vnt.	7	3,4	4,11	23,8	28,80	i-Faste poliravimo pasta 100g/grubi, vidutinė ir švelni
33	Poliravimo pasta su deimanto dalelėmis ne mažiau 2g	Priekinių dantų kompozitų poliravimo pasta	vnt.	4	5,9	7,14	23,6	28,56	FGM Diamond Excel pasta 2g 2-4mkr.
34	RC-PREP(švirkšte) ne mažiau 9g arba lygiavertis	Kanalų preparavimo lubrikantas EDTA pagrindu	vnt.	8	14,31	17,32	114,48	138,52	Pasta RC-Prep švirkštuose 9gr (Premier)
35	RelyX U200 arba lygiavertis	Savaiminio sukibimo universalus dervinis cementas Clicker dozatoriuje, spalva A2 ne mažiau 11g	vnt.	14	114,94	139,08	1609,16	1947,0836	Relyx U200 11g A2 [56878] (3M) Universali spalva
36	Silantavimo medžiaga (švirkšte) ne mažiau 3,8g	Baltas šviesoje kietėjantis vagelių silantas su floridais	vnt.	8	7,95	9,62	63,6	76,96	i-Seal LC silantas 3.8g+3antg. baltas
37	Sileris kanalų plombavimui ne mažiau 13,5g (švirkšte) arba lygiavertis	Kanalų plombavimo medžiaga epoksidinių dervų pagrindu	vnt.	18	19,01	23,00	342,18	414,04	Sealer Adseal Plus 13.5g in Dual Syringe META
38	Sodos milteliai PROPHYpearls KAVO 250g arba lygiavertis 700hPa 1060hPa	Papildoma priemonė apnašo valymui	vnt.	16	23,3	28,19	372,8	451,09	KaVo Prophypearls neutral 250g
39	Spalvotas kompomeras kapsulėse įvairių spalvų Twinky Star arba lygiavertis	Twinky Star yra spalvotas, kietinamas šviesa, rentgenokontrastiškas, blizgesio efektu pasižymintis kompomeras, skirtas pieninių dantų plombavimui	vnt.	2	3,26	3,94	6,52	7,89	Voco Twinky Star 0,25g N1
40	Speedex aktivatorius ne mažiau 60 ml arba lygiavertis	Atspaudų nuėmimui protezavimo tikslams skirta medžiaga	vnt.	9	8,41	10,18	75,69	91,58	Zhermack Zetaplus katalizatorius 60ml Zhermack C100700
41	UNIVERSAL BOND (oranžinis) ne mažiau 5ml arba lygiavertis	Šviesoje ketėjantis surišėjas dvikomponentis, savaiminio ėsdinimo	vnt.	18	69,88	84,55	1257,84	1521,9864	Single Bond Universal adhezyvas papildymas 5ml [41266] (3M)
42	Chirurginės replės įvairių rūšių	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	9	13,93	16,86	125,37	151,70	Chirurginės replės įvairių rūšių FALCON
43	Chirurginės žirklutės	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	3	4,32	5,23	12,96	15,68	Chirurginės žirklutės FALCON
44	Chirurginiai šaukštai įvairūs	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	6	2,62	3,17	15,72	19,02	Chirurginiai šaukštai įvairūs ASA dental
45	Chirurginis pincetas	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	3	5,74	6,95	17,22	20,84	Chirurginis pincetas MEDESY
46	Chirurginis spaustukas (peanai, moskitai)	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami,autoklavuojami	vnt.	4	5,61	6,79	22,44	27,15	Chirurginis spaustukas (peanai, moskitai) FALCON
47	Elevatoriai (tiesūs, kampiniai)	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	6	8,05	9,74	48,3	58,44	Elevatoriai (tiesūs, kampiniai) FALCON
48	Karpulinis švirkštas	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	5	12,9	15,61	64,5	78,05	Instrumentas Karpulinis švirkštas Falcon DA.721.180*
49	Pincetas	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	16	5,74	6,95	91,84	111,13	Pincetas MEDESY
50	Plombavimo, modeliavimo instrumentai	Įvairių formų ir dydžių. Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	16	3,5	4,24	56	67,76	Plombavimo, modeliavimo instrumentai FALCON
51	Skalpelio ašmenys	Sterilūs, individualiai supakuoti	vnt.	300	0,159	0,19	47,7	57,72	Skalpelio ašmenys sterilūs(Swann Morton)
52	Skalpelio kotelis	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	3	2,33	2,82	6,99	8,46	Falcon BK.550.030 skalpelio kotelis
53	Šaukštai atspaudiniai plastmasiniai įvairių dydžių a/ž ir v/ž	Skirti nuimti atspaudam alginatinei masei	vnt.	70	0,353	0,43	24,71	29,90	Šaukštai atspaudiniai plast.skaidrūs FALCON
54	Veidrodėlių galvutės (dydis 4/5, N5, N6)	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	168	0,664	0,80	111,55	134,98	Veidrodėliai Economy N12 (E.Hanhenkratt)
55	Veidrodėlių koteliai	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	20	2,03	2,46	40,6	49,13	Kotelis veidrodėliui 420 (E.Hahnenkratt)
56	Zondas	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	16	2,99	3,62	47,84	57,89	Instrumentas 555/9 zondas MEDESY
57	EQUIA KARTRIDŽAS	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami. Naudojamas medžiagos įvedimui į ertmę	vnt.	3	46,23	55,94	138,69	167,81	Dispenseris kapsulėms GC
58	NTI grąžteliai	Įvairių dydžių,formų. Deimantinini, kietmetalio	vnt.	66	3	3,63	198	239,58	Įvairių dydžių,formų. Deimantinini, kietmetalio D+Z
59	Grąžtas cilindro formos kaiščiams CYTEC arba lygiavertis	Įvairaus dydžio	vnt.	65	4,27	5,17	277,55	335,84	Kalibravimo grąžtas Cytec N1
60	Guminiai polyrai įvairių rūšių	Priemonė skirta plombos apdailai	vnt.	180	0,8	0,97	144	174,24	Taurelė poliravimo Kenda balta N1
61	Koferdamo sistema su įvairau dydžio bei rūšių žiedais	B/e izoliavimo nuo seilių priemonė	vnt.	2	135	163,35	270	326,70	Koferdamo rinkinys DR.900.001
62	Silikoniniai polyrai įvairių rūšių	Priemonė skirta plombos apdailai	vnt.	90	1,3	1,57	117	141,57	Silikoniniai polyrai įvairių rūšių
63	Artikuliacinis popierius	Taisyklingo kontakto nustatimui	vnt.	144	0,396	0,48	57,024	69,00	Artikuliacinis pop. 70mkr. HS raud/mėl 12*12
64	Burnos plėtikliai OPTRA GATE arba lygiaverčiai	Priemonė burnos audinių fiksacijai	vnt.	200	1,166	1,41	233,2	282,17	OptraGate small/regular N1
65	Dentalinės adatos (0,30x16; 0,30x25; 0,40x38)	Adatos karpuliniam švirkštui	vnt.	12000	0,029	0,04	348	421,08	Adatos dentalinės Tecnofar N100
66	Dulkių atsiurbėjai	Vienkartiniai,plastmasiniai tiesūs dideli atsiurbėjai	vnt.	10000	0,017	0,02	170	205,70	Atsiurbėjai dulkių ORSING AT1000 balti N100
67	Endodontinė liniuotė	Daukartinio naudojimo instrumentas	vnt.	5	6,54	7,91	32,7	39,57	Endodontinė liniuotė žiedas DZ.575.000* (Falcon)
68	Endodontinės kanalų plovimo adatos	Skirtos kanalų cheminiam apdorojimui	vnt.	560	0,2	0,24	112	135,52	Adatos endodontinės N1 Endo top (Cerkamed) 0.3mm
69	Frezai plastmasei ir metalui šlifuoti. Tiesiam antgaliui	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	16	6,9	8,35	110,4	133,58	Frezai plastmasei ir metalui šlifuoti. Tiesiam antgaliui
70	Gates liepsnelės	Endodontinei kanalų įeigų formavimo instrumentai. Įvairių dydžių ir ilgių. Daukartinio naudojimo	vnt.	120	1,623	1,96	194,76	235,66	Gates Nordin RA 28mm /32mm
71	Gumos plastmasei ir metalui poliruoti įvairaus šiurštumo	Skirti tiesiam antgaliui	vnt.	18	1,41	1,71	25,38	30,71	Gumos plastmasei ir metalui poliruoti įvairaus šiurštumo D+Z
72	GUTTA PERCHA kaiščiai, įvairių rūšių	Kanalų plombavimo kaiščiai. Įvairių dydžių	vnt.	15600	0,021	0,03	327,6	396,40	Gutaperča pagrindinė META N120 DĖŽ
73	HEDSTROEM FILE įvairių dydžių ir ilgių	Rankiniai kanalų preparavimo instrumentai	vnt.	210	1,769	2,14	371,49	449,50	Hedstroem file Maillefer pakuotė N6
74	Impregnuotas retrakcinis siūlas. Įvairių storių	Skirtas dantenų izoliavimui	vnt.	10	10,09	12,21	100,9	122,09	Retrakcinis siūlas impr. aliuminio chloridu 254cm NANO
75	Intrapulpariniai kaiščiai. Rinkinys	Skirta plombos fiksavimui	vnt.	240	0,506	0,61	121,44	146,94	Kaiščiai intrapulpariniai N60 (Nordin) assort 04-001
76	K-FILE įvairių dydžių ir ilgių	Rankiniai kanalų preparavimo instrumentai	vnt.	300	2,179	2,64	653,7	790,98	K-FILE įvairių dydžių ir ilgių
77	Knatas stikliniai spiritinei lemputei	Priemuonė spiritiniai lemputei	vnt.	20	0,133	0,16	2,66	3,22	Lempos spiritinės knatas DL.019.010* (apvalus)(Falcon)
78	Matricos laikiklis, įvairių rūšių	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	9	7,63	9,23	68,67	83,09	Matricos laikiklis, įvairių rūšių
79	Mediniai kaištukai (matricoms)	Įvairių dydžių.Netraumuojantys dantenų,nedirginanatys audinių.	vnt.	450	0,093	0,11	41,85	50,64	Kerr kaiščiai mediniai N100
80	Metalinės matricos įvairių dydžių ir storių	Daukartinio naudojimo	vnt.	200	0,2	0,24	40	48,40	Metalinės matricos įvairių dydžių ir storių
81	Mikroaplikatoriai	Šepetėliai-aplikatoriai plastikiniu koteliu minkšta galvute. Įvairių dydžių. Skirti surišimo sistemai uždėti danties ermėje	vnt.	2500	0,233	0,28	582,5	704,83	Mikroaplikatoriai
82	Ni Ti failai įvairių dydžių 25mm	Nikelio titano instrumentai kanalų praėimui	vnt.	108	5,85	7,08	631,8	764,48	NiTi Flex file Maillefer 25mm
83	Opti shine šepetėliai arba lygiavertis	Skirti poliravimui su kampiniu mikrovarikliu	vnt.	40	2,89	3,50	115,6	139,88	Šepetėliai politravimui impregnuoti
84	Pacientų servetėlės	Impregnuotos, dviejų sluoksnių (vienas popierinis, sugeriantis drėgmę, vienas padengtas neperšlampama plėvele)	vnt.	6000	0,023	0,03	138	166,98	Servetėlės paciento 3 sluoksnių N500 (Mauritius)
85	Perforuotos tarpdančių šlifavimo juostelės	Įvairių dydžių	vnt.	12	2,94	3,56	35,28	42,69	Perforuotos tarpdančių šlifavimo juostelės Edenta
86	Plastikiniai kaišteliai įklotų formavimui 23mm	Vienkartiniai,kultiniam įklotui formuoti	vnt.	480	0,128	0,15	61,44	74,34	Kaištukai Burn Out Post įklotams plastikiniai žalsvi (Directa) N60
87	Plastikiniai kaištukai matricoms	Įvairių dydžių	vnt.	500	0,35	0,42	175	211,75	Kerr Kaištukai plastikiniai Luciwedges
88	Spee-Dee™ plastikiniai kaiščiai arba lygiavertis	Praktiškai nedūžtantys, kūginiai permatomi plastikiniai kaiščiai, skirti tiesioginio liejimo šerdies technikai	vnt.	480	0,212	0,26	101,76	123,1296	Spee-Dee Kaištukai plastikiniai įklotams N60 Pulpdent
89	Poliravimo šepetėliai tuščiaviduriai, įvairaus kietumo	Skirti poliravimui su kampiniu mikrovarikliu	vnt.	18	0,64	0,77	11,52	13,9392	Poliravimo šepetėliai tuščiaviduriai, įvairaus kietumo
90	Polodent V3intro rinkinys arba lygiavertis	Sekcijinių matricų sistema tarpdančių plombavimui	vnt.	5	357,61	432,71	1788,05	2163,5405	Palodent V3 Intro kit [659700V]
91	ProTaper, įvairių dydžių ir ilgių	Mašininiai kanalų preperavimo instrumentai skirti endovarikliui	vnt.	330	8,81	10,66	2907,3	3517,833	Protaper Ultimate
92	Pulpekstraktoriai	Vienkartinis pulpos šalinimo instrumentas	vnt.	84	0,356	0,43	29,904	36,18	Pulpekstraktoriai Edenta N6*
93	Sauskaiščiai įvairių dydžių	Popieriniai kaiščiai danies kanalo sausinimui. Įvairių dydžių	vnt.	20000	0,012	0,01	240	290,40	Kaiščiai popieriniai META N200 DĖŽ
94	Seilių atsiurbėjai	Vienkartiniai, tiesūs,skaidrūs,plastikiniai vamzdeliai	vnt.	17000	0,018	0,02	306	370,26	Atsiurbėjai seilių skaidrūs N100 (ASA)
95	Skaidri matrica HAWE 10mm/0,05mm arba lygiavertė	Celiulioidinės matricos skirtos priekinių dantų plombavimui	vnt.	500	0,613	0,74	306,5	370,87	Kerr Matrica rulone skaidri polister.0,05mm/10mm/15m [687]
96	Skaidrūs vienkartiniai apvalkalai, skirti skaitmeniniams rentgeno spinduliuotės jutikliams (34,9mmx203,2mm)	vienkartiniai	vnt.	2000	0,037	0,04	74	89,54	Dėkliukai viziografo davikliui vienkart. 3,5x20,5, N500 [3735] Kerr
97	SOF LEX diskelių laikikliai	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	24	7,99	9,67	191,76	232,0296	Sof-lex [8695CA] laikikliai diskeliams (3M) N2
98	SOF LEX šlifavimo diskeliai	Įvairių grubumo	vnt.	1750	0,301	0,36	526,75	637,37	SOF LEX šlifavimo diskeliai
99	Spiritinė lemputė	Prietaisas skirtas ortopedinias tikslam	vnt.	3	3,71	4,49	11,13	13,47	Lempa spiritinė Falcon DL.009.000*
100	SPREADER įvairių dydžių ir ilgių	Gutta perch kondensavimo rainkinis instrumentas	vnt.	10	3,38	4,09	33,8	40,90	Spreader (gutaperčos plėtiklis) Maillefer 25mm/21mm N4
101	Sterilūs chirurginiai atsiurbėjai	Individualiai supakuoti (pakuotėje ne mažiau 20 vnt + adapteris)	pak.	17	15,84	19,17	269,28	325,83	Atsiurbėjai sterilūs Omnia 2,5mm 32.F6565 pakuotė iš N20 + adapteris
102	Sterilūs tamponėliai MESOFT 5X5cm arba lygiavertis	Sterili medžiaga individualiai supakuota, ne mažiau 150 vnt pakuotėje	pak.	50	2,63	3,18	131,5	159,12	Servet. steril. Mesoft 5*5cm N150 (Molnlycke, 156065)
103	Tarpdančių siūlas ne mažiau 30m vaškuotas	Pagalbinė piemonė tarbdančių valymui	vnt.	5	1,98	2,40	9,9	11,98	Tarpdančių siūlas Oral-B Essential Mint 50m P04G1F6 vaškuotas
104	Tirpstantis chirurginis ATRAMATsiūlas. PGA,4-0/EP 1,5 arba lygiavertis	Tirpstantys siūlai,skirti gleivinių sujūngimui po chirurginių intervencijų	vnt.	12	1,18	1,43	14,16	17,13	Chir.siūlai LUXCRYL PGA N1
105	Vatos tamponėliai	Ertmių sausinimo, izoliavimo medžiaga	vnt.	2400	0,006	0,01	14,4	17,424	Ritinėliai vatos Nr.2 N1000 (PoloDent)
106	Stiklo pluošto kaiščiai CYTEC blanco arba lygiavertis	Stiklo pluošto kaiščiai Cytec BLANCO nuo Ø 1mm - 2,2mm	vnt.	120	3	3,63	360	435,60	Kaiščiai stiklo pluošto Cytec papildymas N10
Iš viso:					31199,45	37737,0657	x

1 dalies suma žodžais:

2 dalis. Atgaliai

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis metams	Kaina vnt, be PVM	Kaina vnt, su PVM	Suma be PVM, (metams)	Suma su PVM, (metams)	Siūlomos prekės pavadinimas, įpakavimas

1	Atsarginės dalys Apexo lokatoriui (kabliukai ir laidai)	Aparatui skirtam kanalo ilgio nustatymui.	vnt.	4
2	Kampinis antgalis	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	6
3	Kiuretės	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	16
4	Tiesus antgalis	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	4
5	Turbininis antgalis	Daukartinio naudojimo, nerudijančio plieno. Dezinfekuojami, autoklavuojami	vnt.	6
6	Ultragarsinio skalerio antgaliukai	Įvairių dydžių. Apnašo šalinimui	vnt.	16
7	Ultragarsinis skaleris	Mobilus ultragarsinis skalerio aparatas	vnt.	3
Viso suma:					x

2 dalies suma žodžiais:

3 dalis. Dezinfekcinės priemonės

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis metams	Kaina vnt, be PVM	Kaina vnt, su PVM	Suma be PVM, (metams)	Suma su PVM, (metams)	Siūlomos prekės pavadinimas, įpakavimas

1	Apsauginiai skydeliai	Veido apsauga. Daukartinio naudojimo	vnt.	18	5,91	7,1511	106,38	128,7198	Skydas apsauginis Visors Comfort Standart su gnybt baltas (+plėvelėsN10) (Cerkamed)
2	Antgalių tepalas ne mažiau 500ml ne daugiau 700 ml		vnt.	10	7,29	8,8209	72,9	88,21	Tepalas I-OIL 500ml
3	Aspirmatic® cleaner arba lygiavertis	Preparatas yra itin veiksmingas koncentratas odontologinių siurbimo įrenginių bei burnos skalavimo kriauklių dezinfekavimui, dezodoravimui, valymui ir priežiūrai vienu metu, be to, jis yra tinkamas visiems amalgaminiams separatoriams. Rinktiniai dezinfekavimo ir valymo komponentai neputoja ir užtikrina intensyvią, tačiau medžiagas bei aplinką tausojančią priežiūrą. Sudėtis: 100 g Orotol® plus yra: 8,8 g 50 % dimetildioktilamonio chlorido, 1,2 g 50 % benzil-dimetildo-decilamonio chlorido, 5 - 15 g šarminių valymo komponentų, < 5 g kompleksinių, pagalbinių ir specialių putas naikinančių medžiagų	vnt.	20	18,84	22,7964	376,8	455,93	Aspirmatic cleaner valiklis 2l (Schulke)
4	Aspirmatic® disinfection arba lygiavertis	Priemonė yra skirta valyti odontologinio įrenginio išsiurbimo sistemą. Jo valantį poveikį sustiprina baktericidinės savybės, taip užtikrinančios maksimalų valymą ir dezodoravimą. Jo ypatingos fizinės-cheminės savybės saugo įrenginius ir užtikrina jų pastovų bei reguliarų veikimą	vnt.	20	23,21	28,0841	464,2	561,68	Aspirmatic dezinfektantas 2l (kasdienai) (Schulke)
5	Atspaudų dezinfekcinė priemonė	Aktyviojo deguonies pagrindu veikianti dezinfekavimo priemonė be aldehidų, skirta dantų atspaudų dezinfekcijai 900g (+-100 g)	vnt.	4	29,51	35,7071	118,04	142,83	DENTAVON atspaudų dezinfekcijai 900g (Schulke)
6	CAVEX GREENCLEAN 1kg. arba lygiavertė	Atspaudų šaukštų ir instrunentų valymui	vnt.	4	12,55	15,1855	50,2	60,74	DENTAVON atspaudų dezinfekcijai 900g (Schulke)
7	Užlydoma pakavimo juosta įvairių pločių(75x200,200x55x100)	Juostos su vandens garų indikatoriais ir EO indikatoriais	vnt.	19	21,5	26,015	408,5	494,285	Užlydoma pakavimo juosta įvairių pločių(75x200,200x55x100)
Iš viso:					1597,02	1932,39	x

3 dalies suma žodžais:

Tiekiamų prekių kokybė, žymėjimas turi atitikti Europos Sąjungos ir tai prekių grupei keliamus reikalavimus. Prekių ženklinimas turi atitikti šios srities prekių Lietuvoje ženklinimo standartus (CE ženklinimas).

Pastaba. Visus nurodytus ženklus, reikalavimus ir pan. gali atitikti lygiaverčiai. Jei teikiamas lygiavertis pasiūlymas, tai turi būti nurodyta pasiūlyme.