## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ 1.1. PRIEDAS "PASIŪLYMAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
VIENKARTINĖS MEDICININĖS PRIEMONĖS
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2025 09 15
Nr.: | 79
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB "Kodeta"
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 303335302
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
37. DALIS | MAGNETINIO REZONANSO TOMOGRAFIJOS POMPŲ SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
37. | Magnetinio rezonanso tomografijos pompų sistema
37.1. | Magnetinio rezonanso tomografijos pompų sistema | 300 | vnt | 23.95 | 7185 | Antmed Medical, 807150
37.1.1. | Pompų sistema, pritaikyta naudoti su “Ulrich Medical” XD 2000 automatiniu švirkštu arba lygiaverčių savybių įranga teikiama Ligoninei panaudai*rentgenokontrastiniams tirpalams | [5 empty] | Pompų sistema, pritaikyta naudoti su “Ulrich Medical” XD 2000 automatiniu švirkštu
37.1.2. | Vienkartinė, sterili | [5 empty] | Vienkartinė, sterili
37.1.3. | Nepirogeniška, be latekso, permatoma, lanksti | [5 empty] | Nepirogeniška, be latekso, permatoma, lanksti
37.1.4. | Su mikrodalelių filtru ir slėgio matavimo davikliu | [5 empty] | Su mikrodalelių filtru ir slėgio matavimo davikliu
37.1.5. | Su LUER jungtimi | [5 empty] | Su LUER jungtimi
37.1.6. | Slėgis 20 - 24 bar. | [5 empty] | Slėgis 24 bar.
37.1.7. | Tinkama naudoti iki 24 val. esant bet kokiam įšvirkštimų skaičiui. | [5 empty] | Tinkama naudoti iki 24 val. esant bet kokiam įšvirkštimų skaičiui.
|  |  |  | Suma be PVM | 7185
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 359.25
|  |  |  | Suma su PVM | 7544.25
39. DALIS | KOMPIUTERINIO TOMOGRAFO POMPŲ SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
39. | Kompiuterinio tomografo pompų sistema
39.1. | Kompiuterinio tomografo pompų sistema | 1000 | vnt | 23.89 | 23890 | Antmed Medical, kat. Nr. 807140
39.1.1. | Pompų sistema, pritaikyta naudoti su Ulrich Medical CT motion XD8151automatiniu švirkštu arba lygiaverčių savybių įranga teikiama Ligoninei panaudai* rentgenokontrastiniams tirpalams | [5 empty] | Pompų sistema, pritaikyta naudoti su Ulrich Medical CT motion XD8151automatiniu švirkštu
39.1.2. | Vienkartinė, sterili | [5 empty] | Vienkartinė, sterili
39.1.3. | Nepirogeniška, be latekso, permatoma, lanksti | [5 empty] | Nepirogeniška, be latekso, permatoma, lanksti
39.1.4. | Slėgio daviklis su integruotu jame dalelių filtru ir krypties vožtuvu | [5 empty] | Slėgio daviklis su integruotu jame dalelių filtru ir krypties vožtuvu
39.1.5. | Atitikimas slėgiui 20 - 24 barų | [5 empty] | Atitikimas slėgiui 24 barų
39.1.6. | Tinkama naudoti iki 24 val. esant bet kokiam įšvirkštimų skaičiui | [5 empty] | Tinkama naudoti iki 24 val. esant bet kokiam įšvirkštimų skaičiui
|  |  |  | Suma be PVM | 23890
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 1194.5
|  |  |  | Suma su PVM | 25084.5
40. DALIS | PRAILGINIMO LINIJA KOMPIUTERINIO TOMOGRAFO POMPŲ SISTEMAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
40. | Prailginimo linija kompiuterinio tomografo pompų sistemai
40.1. | Prailginimo linija kompiuterinio tomografo pompų sistemai | 20000 | vnt | 2.12 | 42400 | Antmed Medical, 601150
40.1.1. | Vienkartinė, sterili | [5 empty] | Vienkartinė, sterili
40.1.2. | Be latekso, nepirogeniška | [5 empty] | Be latekso, nepirogeniška
40.1.3. | Ilgis 250cm - 260cm | [5 empty] | Ilgis 250cm
40.1.4. | Du dviem apsauginiais vožtuvais | [5 empty] | Du dviem apsauginiais vožtuvais
40.1.5. | Prailginimo linija kompiuterinio tomografo pompų sistemai pritaikyta naudoti su “Ulrich Medical CT motion XD8000” automatiniu švirkštu" arba lygiaverčių savybių įranga teikiama Ligoninei panaudai* | [5 empty] | Prailginimo linija kompiuterinio tomografo pompų sistemai pritaikyta naudoti su “Ulrich Medical CT motion XD8000” automatiniu švirkštu" arba lygiaverčių savybių įranga teikiama Ligoninei panaudai*
40.1.6. | Atitikimas slėgiui 20 - 24 barų | [5 empty] | Atitikimas slėgiui 24 barų
40.1.7. | Supakuota po 1 vnt. | [5 empty] | Supakuota po 1 vnt.
|  |  |  | Suma be PVM | 42400
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 2120
|  |  |  | Suma su PVM | 44520
43. DALIS | PRAILGINIMO LINIJA PRITAIKYTA NAUDOTI SU KONTRASTO INJEKTORIUMI "NEMOTO SONIC SHORT 7"
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas
43. | Prailginimo linija pritaikyta naudoti su kontrasto injektoriumi "Nemoto Sonic Short 7"
43.1. | Prailginimo linija pritaikyta naudoti su kontrasto injektoriumi "Nemoto Sonic Short 7" arba lygiaverčių savybių įrangos teikiamos Ligoninei panaudai* | 4000 | vnt | 1.7 | 6800 | KDL, PMT0105
43.1.1. | Sterili, be latekso, nepirogeniška | [5 empty] | Sterili, be latekso, nepirogeniška
43.1.2. | Ilgis 150cm - 160cm | [5 empty] | Ilgis 150cm
43.1.3. | Jungtis su konektoriais ir apsauginiais kamšteliais galuose | [5 empty] | Jungtis su konektoriais ir apsauginiais kamšteliais galuose
43.1.4. | Iš vienos pusės turi Luer-Lock jungtį, o kitoje jungtį su intaveniniu kateteriu | [5 empty] | Iš vienos pusės turi Luer-Lock jungtį, o kitoje jungtį su intaveniniu kateteriu
43.1.5. | Patikrintas atitikimas 20-24 barų slėgiui naudojant BMR kontrastines medžiagas | [5 empty] | Patikrintas atitikimas 24 barų slėgiui naudojant BMR kontrastines medžiagas
|  |  |  | Suma be PVM | 6800
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 340
|  |  |  | Suma su PVM | 7140

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | me
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | direktorė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Vilma Volynec
16027-3 2025-09-01 13:28:41