2023-11-      Sutarties Nr. u-

1 priedas

PREKIŲ KIEKIAI IR KAINOS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Mato vnt. kaina Eur be PVM (su pristatymo, montavimo ir priežiūros išlaidomis) | Bendra kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | VRV oro kondicionieriaus išorinis blokas, sudarytas iš dviejų apjungtų blokų (C/H), 45/50 kW | 1 | Kompl. | 10522,00 | 10522,00 |
| 2. | Sieninis vidinis blokas (kompl.) (C/H), > 1,7/1,9 kW | 11 | Kompl. | 1430,00 | 15730,00 |
| 3. | Sieninis vidinis blokas (kompl.) (C/H), > 2,2/2,5 kW | 1 | Kompl. | 1440,00 | 1440,00 |
| 4. | Sieninis vidinis blokas (kompl.) (C/H), > 2,8/3,2 kW | 6 | Kompl. | 1460,00 | 8760,00 |
| 5. | Sieninis vidinis blokas (kompl.) (C/H),> 3,6/4,0 kW | 1 | Kompl. | 1495,00 | 1495,00 |
| 6. | Sieninis vidinis blokas (kompl.) (C/H),> 4,5/5,0 kW | 2 | Kompl. | 1540,00 | 3080,00 |
|  | Kaina EUR be PVM |  |  |  | 41027,00 |
|  | PVM (21 proc.) |  |  |  | 8615,67 |
|  | Kaina EUR su PVM |  |  |  | 49642,67 |

Sutarties kaina žodžiais su PVM:

keturiasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt du eurai,67 ct.

PIRKĖJAS							  PARDAVĖJAS

Vadas 								  Direktorius

plk. ltn. Andrius Pranskevičius				  Egidijus Kepežinskas

A.V							              A. V.