2

	
	Vienkartinių medicininių prekių pirkimo atviro konkurso sąlygų

2017-02- 22     Nr.VP3-  14    (1.5.36)

2 priedas


	VIENKARTINIŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


	Pirkimo dalies Nr.
	Prekės pavadinimas, reikalavimai
	Mato vienetas
	Mato vnt. kiekis per 24 mėn.
	Mato vnt. kaina Eur. be PVM
	Kaina Eur be PVM įvertinus nurodytą kiekį
	Gamintojas, kodas kataloge,  tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente(dokumento pavadinimas) ir kuriame dokumento puslapyje yra pateikta informacija apie siūlomą prekę. Dokumente turi būti pažymėta siūloma prekė.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	15.


	Rinkinys centrinės venos kateterizavimui 1 kanalo, vienetiniame steriliame įpakavime

 Rinkinį sudaro: punkcinė adata 18 G, 7 cm; styga-pravedėjas 0,035“ vienas galas tiesus-minkštas, kitas J  tipo arba analogiškas, sužymėtas iš abiejų galų kas 10 cm. Kateteris, pagamintas iš poliuretano, be latekso, 15, 20, 30 cm ilgio, rentgenokontrastinis, minkštu galiuku, su ilgio atžymomis ir fiksatoriumi. Plėtiklis 8 Fr, injekcinis gaubtelis, kateterio fiksatorius siūlų pagalba fiksuojamas prie odos. Kanalo spindis 14G ir 16 G
	Rink.
	100
	23,00
	2300,00
	Vygon,

14G x 15cm - Nr.1245.20;
14G x 20cm – Nr.1248.20;

16G x 15cm - Nr.1245.17;
16G x 20cm – Nr.1248.17.
Žr._Brošiūros_Nr.15

	15 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM
	2.300,00

	Pasiūlymo pateikimo metu galiojantis 5 proc. PVM
	115,00

	15 pirkimo dalies pasiūlymo kaina   Eur su  PVM skaičiais ir žodžiais
	2.415,00
Du tūkstančiai keturi šimtai penkiolika Eur 00ct

	79.
	Timpa su  plastikine sagtele, dirželis elastingas, autoklavuojama
	vnt.
	200
	2,80
	560,00
	VBM,
Nr.20-10-100

Žr._Brošiūros_Nr.79

	79 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM
	560,00

	Pasiūlymo pateikimo metu galiojantis 5 proc. PVM
	28,00

	79 pirkimo dalies pasiūlymo kaina  Eur su  PVM skaičiais ir žodžiais
	588,00 Eur

Penki šimtai aštuoniasdešimt aštuoni Eur 00 ct

	109.
	Apsauginiai akiniai
	

	
	Apsauginiai akiniai naujagimiams, fototerapijai su aparatu Biliband natus, dydis 30-38cm
	Vnt.
	100
	2,80
	280,00
	Neotech products,
Nr.721/Nr.722

Žr._Brošiūros_Nr.109

	109 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM
	280,00

	Pasiūlymo pateikimo metu galiojantis 5 proc. PVM
	14,00

	109 pirkimo dalies pasiūlymo kaina   Eur su  PVM skaičiais ir žodžiais
	294,00
Du šimtai devyniasdešimt keturi Eur 00 ct


