**Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija**

**PASIŪLYMAS**

**DĖL REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ, SKIRTŲ CHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI, PIRKIMO (SAK-1/2017)**

**2017-04-12**

**Vilnius**

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas | UAB „Arm gate“ |
| Tiekėjo įmonės kodas | 135218757 |
| Tiekėjo PVM kodas | LT352187515 |
| Tiekėjo adresas | J. Kubiliaus g. 6-21, LT-08234, Vilnius |
| Tiekėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko pavadinimas | LT82730001007443705973000, AB bankas Swedbank |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos | Direktorius Marijus Svetikas |
| Telefono numeris | +37052789573 |
| Fakso numeris | +37052789572 |
| El. pašto adresas | [info@armgate.lt](mailto:info@armgate.lt) |
| El. pašto adresas uţsakymui pateikti | [info@armgate.lt](mailto:info@armgate.lt) |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Marijus Svetikas |

1. Šiuo pasiūlymu paţymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka *CVP IS*;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Siūlomos *prekės* visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

**4. Mes siūlome šias prekes, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų kaina yra tokia:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | BVPŽ kodas | Techninė specifikacija | Tiekėjo siūlomos prekės techninių reikalavimų reikšmė (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.) | Mato vienetas | Maksimalus orientacinis kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas (%) | Vnt. kaina Eur su PVM | Suma Eur be PVM (maks. orient. kiekiui) | Suma Eur su PVM (maks. orient. kiekiui) | Gamintojas ir gamintojo katalogo Nr., gamintojo fasuotė, fasuotės (pakuotės) kaina Eur be PVM/ Eur su PVM |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 2 | Filtras (dedamas ant švirkšto -syringe tipo) | 19500000-1 | Regeneruotos celiuliozės pagrindu, 25 mm skersmens, porų dydis - 0,45 μm | Regeneruotos celiuliozės pagrindu, 25 mm skersmens, porų dydis - 0,45 μm | vnt. | **500** | 0.915 | 21 | 1.107 | 457.50 | 553.58 | Macherey-Nagel, p.n. 729031, pakuotė 100 vnt., pakuotės kaina Eur be PVM - 91,50 Eur, kaina Eur su PVM 110,72 |
| 3 | Tarpinė (ferulė) | 19500000-1 | Grafitinės, skirtos fiksuoti 0,25 mm diametro kapiliarinę kolonėlę Shimadzu 2010 dujų chromatografo injektoriuje/detektoriuje | Grafitinės, skirtos fiksuoti 0,25 mm diametro kapiliarinę kolonėlę Shimadzu 2010 dujų chromatografo injektoriuje/detektoriuje | vnt. | **10** | 3.07 | 21 | 3.71 | 30.70 | 37.15 | Shimadzu, p.n. 221-32126-05, pakuotė 10 vnt., pakuotės kaina Eur be PVM - 30,70 Eur, kaina Eur su PVM 37,15 |
| 6 | Švirkštas | 33141310-6 | Stiklinis, tūris 10 µl, su tefloniniu stūmoklio galu, adata 50 mm-23S, tinkamas Shimadzu AOC 5000 serijos automatiniam mėginių įvedimo įrenginiui (autosampler). Adatos ilgis 51 mm | Stiklinis, tūris 10 µl, su tefloniniu stūmoklio galu, adata 50 mm-23S, tinkamas Shimadzu AOC 5000 serijos automatiniam mėginių įvedimo įrenginiui (autosampler). Adatos ilgis 51 mm | vnt. | **5** | 49.98 | 21 | 60.48 | 249.90 | 302.40 | Shimadzu, p.n. 221-75175-03, pakuotė 1 vnt., pakuotės kaina Eur be PVM - 49,98 Eur, kaina Eur su PVM 60,48 |
| 7 | Švirkštas | 33141310-6 | 2.5 ml talpa, nepralaidus dujoms, dujinių mėginių įvedimui, tinkamas Shimadzu AOC 5000 serijos automatiniam mėginių įvedimo įrenginiui (autosampler). Adatos ilgis 60 mm, ID 28. | 2.5 ml talpa, nepralaidus dujoms, dujinių mėginių įvedimui, tinkamas Shimadzu AOC 5000 serijos automatiniam mėginių įvedimo įrenginiui (autosampler). Adatos ilgis 60 mm, ID 28. | vnt. | **3** | 169.40 | 21 | 204.97 | 508.20 | 614.92 | Shimadzu, p.n. 221-75179-01, pakuotė 1 vnt., pakuotės kaina Eur be PVM - 169,40 Eur, kaina Eur su PVM 204,97 |
| 97 | HC lempa mangano | 38433000-9 | Shimadzu firmos spektrometrui AA - 6800 | Shimadzu firmos spektrometrui AA - 6800 | vnt. | **1** | 310.000 | 21 | 375.100 | 310.000 | 375.100 | Shimadzu, p.n. 200-38422-13 CA, pakuotė 1 vnt., pakuotės kaina Eur be PVM - 310,00 Eur, kaina Eur su PVM 375,10 |
| 98 | Antgaliai automatinėm pipetėm | 38437000-7 | TIP 10 000 µl, tinkanti Orange Scientific automatinėm pipetėm | TIP 10 000 µl, tinkanti Orange Scientific automatinėm pipetėms | vnt. | **400** | 0.270 | 21 | 0.327 | 108.000 | 130.680 | Orange Scientific kat.Nr. 3556420,  pak. 200vnt., kaina be PVM- 54.00Eur; Kaina su PVM - 65.34 |
| 99 | Antgaliai automatinėm pipetėm | 38437000-7 | TIP 1000-5000 µl, tinkanti Orange Scientific automatinėm pipetėm | TIP 1000-5000 µl, tinkanti Orange Scientific automatinėm pipetėms | vnt. | **500** | 0.138 | 21 | 0.167 | 69.000 | 83.490 | Orange Scientific kat.Nr. 3550105, pak. 250vnt. kaina be PVM- 34.50Eur; Kaina su PVM - 41.745Eur |
| 100 | Sorbciniai vamzdeliai | 33793000-5 | Nekondicionuoti, skirti Shimadzu termodesorbcijos įrenginiui TD-20, stikliniai/metaliniai, sorbentas - Tenax TA, dalelių dydis - 35/60 mesh, matmenys - 1/4", diametras x 3 1/2" | Nekondicionuoti, skirti Shimadzu termodesorbcijos įrenginiui TD-20, stikliniai/metaliniai, sorbentas - Tenax TA, dalelių dydis - 35/60 mesh, matmenys - 1/4", diametras x 3 1/2" | vnt. | **100** | 86.800 | 21 | 105.028 | 8680.000 | 10502.800 | Restek, p.n. 24062, pakuotė 10 vnt., pakuotės kaina Eur be PVM - 868,00 Eur, kaina Eur su PVM 37,15 |
| 101 | Kamšteliai sorbciniams vamzdeliams | 33793000-5 | Trumpalaikio saugojimo, su tarpinėmis, skirti Shimadzu termodesorbcijos įrenginio TD-20 sorbciniams vamzdeliams, to pačio gamintojo, tinkamos naudoti su sorbciniais vamzdeliais (esančiais 100 pozicijoje) | Trumpalaikio saugojimo, su tarpinėmis, skirti Shimadzu termodesorbcijos įrenginio TD-20 sorbciniams vamzdeliams, to pačio gamintojo, tinkamos naudoti su sorbciniais vamzdeliais (esančiais 100 pozicijoje) | vnt. | **200** | 24.000 | 21 | 29.04 | 4800.000 | 5808.000 | Shimadzu, p.n. 223-54617-41, pakuotė 20 vnt., pakuotės kaina Eur be PVM - 480,00 Eur, kaina Eur su PVM 580,50 |

(*Užpildyti reagentų ir priemonių, skirtų cheminiams tyrimams atlikti, techninę specifikaciją (****supaprastinto atviro konkurso sąlygų 1 priedas****)\**

\*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Pastabos:

1) siūlomų prekių kaina turi būti paskaičiuota maksimaliems orientaciniams prekių kiekiams;

2) pirkimo dalims, kurios susideda iš kelių sudedamųjų dalių, prašome pateikti pasiūlymus visai pirkimo daliai.

5. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil.Nr.** | **Pateiktų dokumentų pavadinimas** | **Dokumento puslapių skaičius** |
| 1 | Jungtinė registrų centro pažyma | 2 |
| 2 | Deklaracija dėl balsų daugumos | 1 |
| 3 | Tiekėjo deklaracija laisvos formos | 1 |
| 4 | Techninė informacija apie siūlomas prekes | Brosiuros.pdf |

7\*. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidencialios informacijos (dokumentai su konfidencialia informacija pateikiami pasiūlyme atskirti lapu su užrašu „Konfidencialu“):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil.Nr.** | **Pateikto dokumento pavadinimas\*** | **Dokumentas yra pateiktas nurodytame puslapyje\*** |
|  |  |  |
|  |  |  |

\**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra ir bus paviešinta, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 11 dalimi.*

Direktorius Marijus Svetikas

\*Pastaba. Pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, todėl šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.